## CAPA
TOMADA DE PREÇOS 01/2018
(Processo Administrativo nº 23719.000351/2018-67)
ANEXO III - PROPOSTA
Processo nº:...
Tomada de Preços nº: 01/2018
Órgão: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha – Campus Santo Ângelo.
Objeto:
Área:
A empresa (razão social/cnpj), estabelecida (endereço completo), vem apresentar proposta para execução da Obra de Construção do Prédio do Centro de Saúde do Instituto Federal Farroupilha - Campus Santo Ângelo, localizado na RS 218, Km 5 – CEP 98 806-700 – Santo Ângelo/RS.
Para tanto, propões a execução da obra, em regime de empreitada por preço global, pelo valor global de R$....(xxx).
São partes integrantes desta proposta:
> Bonificação das Despesas Indiretas
> Orçamento Sintético
> Orçamento Resumo
> Cronograma Físico Financeiro
A presente proposta é validade por 90 (noventa) dias, a contar da apresentação.
LOCAL/UF,XXX DE XXX DE 2018
__________________________________
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
CARIMBO E ASSINATURA

## Resumo
PROJETO: CENTRO DE SAÚDE
CÂMPUS SANTO ÂNGELO
Endereço da Obra: RS 218 - Km 5 - Indúbras - CEP 98806-700 – Santo Ângelo/RS
Área Total: 385,57 m²
Responsáveis Técnicos:
0
0
0
RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0
3 | INFRAESTRUTURA | 0
4 | SUPERESTRUTURA | 0
5 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 0
6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA | 0
9 | INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E TELEFÔNICA | 0
10 | COBERTURA | 0
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 0
13 | REVESTIMENTOS | 0
14 | PISOS | 0
15 | PINTURA | 0
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0
17 | AR CONDICIONADO | 0
18 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS - GASES | 0
19 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 0
| TOTAL | 0
LOCAL, DATA.
_________________________________________

## Orçamento
PROJETO: CENTRO DE SAÚDE
CÂMPUS SANTO ÂNGELO
Endereço da Obra: RS 218 - Km 5 - Indúbras - CEP 98806-700 – Santo Ângelo/RS
Área Total: 385,57 m²
EMPRESA:
Responsáveis Técnicos:
BDI - EXECUÇÃO DE OBRA
*BDI - EQUIPAMENTOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFERÊNCIA | ITEM | SERVIÇOS | QUANT. | UNID. | VALOR UNITÁRIO S/ BDI |  |  | VALOR UNITÁRIO C/ BDI |  |  | TOTAL SERVIÇO | TOTAL ITEM
[5 empty] | MATERIAL S/BDI | MÃO-DE-OBRA S/ BDI | TOTAL UNITÁRIO S/ BDI | MATERIAL C/BDI | MÃO-DE-OBRA C/ BDI | TOTAL UNITÁRIO C/ BDI
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS | [9 empty] | 0
| 1.1 | TAXAS | [8 empty] | 0
CREA-RS 2018 | 1.1.1 | TAXA CREA - ARTS DE EXECUÇÃO (ARQUITETÔNICO / ELÉTRICO / HIDROSSANITÁRIO / PPCI / ESTRUTURAL E AR CONDICIONADO) | 6 | UNID. | [6 empty] | 0
| 1.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [8 empty] | 0
#REF! | 1.2.1 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 12MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X (H = 2,2M EM TODO O PERÍMETRO DA EDIFICAÇÃO) | 291.808 | M² | [6 empty] | 0
SINAPI C-41598 | 1.2.2 | ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE DE MADEIRA | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 1.2.3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA - INCLUINDO ESCRITÓRIO, REFEITÓRIO, SANITÁRIOS, VESTIÁRIO, CENTRAL DE ARMADURA, CENTRAL DE FORMA E DEPÓSITO - DEVEM ATENDER A NR 18 (ÁREA TOTAL DE 80 M²) | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
SINAPI C-73992/001 | 1.2.4 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50 M, SEM REAPROVEITAMENTO | 385.57 | M² | [6 empty] | 0
SINAPI C-74209/1 | 1.2.5 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, CONFORME MANUAL DE PLACAS DO GOVERNO FEDERAL | 2 | M² | [6 empty] | 0
#REF! | 1.2.6 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | [9 empty] | 0
SINAPI C-89948 | 2.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, DMT DE 4 KM | 258.38 | M³ | [6 empty] | 0
SINAPI C-74034/001 | 2.2 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP | 258.38 | M³ | [6 empty] | 0
SINAPI C-41721 | 2.3 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL | 258.38 | M³ | [6 empty] | 0
SINAPI C-73822/2 | 2.4 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA PARA ÁREA DO PRÉDIO/CALÇADAS/ GRAMA | 950 | M² | [6 empty] | 0
| 3 | INFRAESTRUTURA | [9 empty] | 0
#REF! | 3.1 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO DE 10 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN,M, COMPLETA, INCLUSO PERFURAÇÃO, MATERIAL E MÃO DE OBRA INCLUSIVE CONCRETO E FERRAGEM. | 660 | M | [6 empty] | 0
PESQUISA DE MERCADO | 3.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DEPERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA ATÉ A CIDADE DE SANTO ÂNGELO | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 3.3 | BLOCOS DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO BOMBEADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM)- COMPLETA | 18.14 | M³ | [6 empty] | 0
#REF! | 3.4 | VIGAS DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO BOMBEADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM)- COMPLETA | 13.9 | M³ | [6 empty] | 0
| 4 | SUPERESTRUTURA | [9 empty] | 0
#REF! | 4.1 | VIGAS NÍVEL COBERTURA EM CONCRETO ARMADO USINADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS - COMPLETA | 25.94 | M³ | [6 empty] | 0
#REF! | 4.2 | VIGAS NÍVEL RESERVATÓRIO, CINTAS E BANH, EM CONCRETO ARMADO USINADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS - COMPLETA | 7.17 | M³ | [6 empty] | 0
#REF! | 4.3 | VIGAS E PILARETES PLATIBANDA EM CONCRETO ARMADO USINADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS - COMPLETA | 3.74 | M³ | [6 empty] | 0
#REF! | 4.4 | PILARES EM CONCRETO ARMADO USINADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS - COMPLETO | 9.94 | M³ | [6 empty] | 0
#REF! | 4.5 | LAJE PRE-MOLDADA NIVEL COBERTURA, SOBRECARGA ATÉ 200KG/M², VAOS ATÉ 3,50M, ESPESSURA TOTAL 15 CM, C/LAJOTAS CERÂMICAS E CAP,C/CONC FCK=25MPA, 5CM, INTER-EIXO 38 CM, C/ESCORAMENTO (REAPR,3X) E ARMADURA DE CAPA EM MALHA TIPO Q-92 - COMPLETA | 314.49 | M² | [6 empty] | 0
#REF! | 4.6 | LAJE MACIÇA DO PAVIMENTO RESERVATÓRIO EM CONCRETO ARMADO USINADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS - COMPLETA | 3.71 | M³ | [6 empty] | 0
| 5 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [9 empty] | 0
SINAPI C-87485 | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | 697.99 | M² | [6 empty] | 0
SINAPI C-93201 | 5.2 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER, | 303.72 | M | [6 empty] | 0
SINAPI C-93185 | 5.3 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO | 6.9 | M | [6 empty] | 0
SINAPI C-93182 | 5.4 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO | 2.55 | M | [6 empty] | 0
SINAPI C-93183 | 5.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO | 3.2 | M | [6 empty] | 0
SINAPI C-93184 | 5.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO | 42.1 | M | [6 empty] | 0
SINAPI C-93194 | 5.7 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO | 2.55 | M | [6 empty] | 0
SINAPI C-93195 | 5.8 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO | 63.9 | M | [6 empty] | 0
| 6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | [9 empty] | 0
SINAPI C-90843 | 6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, | 7 | UNID. | [6 empty] | 0
SINAPI C-90844 | 6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015 | 15 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 6.3 | PM03 PORTA DE MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-OCA 1,00X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS, BARRA DE APOIO RETA COMP. 30CM, DIÂM. 4CM PARA PUXADOR INSTALADA CONFORME PROJETO DE ACESSIBILIDADE | 3 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 6.4 | PM04 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES, | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 6.5 | PM05 PORTA DE MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-OCA 1,30X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS, | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 6.6 | W01 JANELA ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA VENTILADA COM GUARNIÇÃO E TELA METÁLICA TIPO MOSQUITEIRO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 COMPLETA E INSTALADA CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES. | 2 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 6.7 | CV/02 PORTA EXTERNA (730X292 CM) DE VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, LISO, ESPESSURA 10MM, COM 2FLS DE ABRIR (80X215 CM),BANDEIRA SUPERIOR FIXA (730X77 CM) FIXADAS A CADA 80 CM, BANDEIRAS LATERAIS FIXAS DE (285X215 CM) FIXADAS A CADA 80 CM, FECHADURA DE CENTRO P/ PORTA DE GIRO CROMADO, DOBRADIÇA SUPERIOR E INFERIOR PIVOTANTE CROMADA, PUXADOR H CILINDRICO (425X300 MM) CROMADO EM AMBAS AS FOLHAS, INCLUSO FERRAGENS DE FIXAÇÃO - COMPLETA E INSTALADA CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 6.8 | CV/01 PORTA EXTERNA (180X260 CM) DE VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, LISO, ESPESSURA 10MM, COM 2FLS DE ABRIR (90X215 CM),BANDEIRA SUPERIOR FIXA (180X45 CM) FIXADAS A CADA 90 CM, FECHADURA DE CENTRO P/ PORTA DE GIRO CROMADO, DOBRADIÇA SUPERIOR E INFERIOR PIVOTANTE CROMADA, PUXADOR H CILINDRICO (425X300 MM) CROMADO EM AMBAS AS FOLHAS, INCLUSO FERRAGENS DE FIXAÇÃO - COMPLETA E INSTALADA CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 6.9 | JA/01 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (INCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS COMUNS TRANSPARENTES DE ESPESSURA 3MM, PADRONIZADA - COMPLETA E INSTALADA CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES, | 11 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 6.10 | JA02 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (INCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS LAMINADOS INCOLOR DE 6MM, PADRONIZADA - COMPLETA E INSTALADA CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES, | 15 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 6.11 | JA03 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (INCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS LAMINADOS INCOLOR DE 6MM, PADRONIZADA - COMPLETA E INSTALADA CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES, | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 6.12 | JA05 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (INCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS LAMINADOS INCOLOR DE 6MM, PADRONIZADA - COMPLETA E INSTALADA CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES, | 3 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 6.13 | JA06 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (INCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS LAMINADOS INCOLOR DE 6MM, PADRONIZADA - COMPLETA E INSTALADA CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES, | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 6.14 | JA07 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (INCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS LAMINADOS INCOLOR DE 6MM, PADRONIZADA - COMPLETA E INSTALADA CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES, | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 6.15 | GA01 JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO GUILHOTINA, COM ACRÍLICO TRANSPARENTE - COMPLETA E INSTALADA CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES, | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 6.16 | PA01 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR 70X210CM, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, COM TRINCO METÁLICO TIPO UNIÃO SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO FERROULHO COM PORTA CADEADO FORMATO CILÍNDRICO, TELA METÁLICA MOSQUITEIRA 40X15CM NA EXTREMIDADE SUPERIOR E INFERIOR, CENTRALIZADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES | 3 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 6.17 | PA02 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR 110X170CM, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, COM MAÇANETA CEMONA 6625; CONJUNTO CREMONA 2P; CREMONA 1 PONTO CHAVE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 6.18 | PA03 PORTA DE ALUMÍNIO 120X100CM, COM 2FLS DE ABRIR (60X100CM) GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, COM MAÇANETA CEMONA 6625; CONJUNTO CREMONA 2P; CREMONA 1 PONTO CHAVE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 6.19 | PA04 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR 80X150CM, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, COM MAÇANETA CEMONA 6625; CONJUNTO CREMONA 2P; CREMONA 1 PONTO CHAVE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 6.20 | PA05 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR 110X210CM, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, COM MAÇANETA CEMONA 6625; CONJUNTO CREMONA 2P; CREMONA 1 PONTO CHAVE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
| 7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [9 empty] | 0
| 7.1 | ÁGUA FRIA | [8 empty] | 0
SINAPI C-91784 | 7.1.1 | TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS E ALIMENTAÇÃO, | 60.32 | M | [6 empty] | 0
SINAPI C-91785 | 7.1.2 | TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS E ALIMENTAÇÃO, | 140.09 | M | [6 empty] | 0
SINAPI C-91786 | 7.1.3 | TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, | 116.47 | M | [6 empty] | 0
SINAPI C-91787 | 7.1.4 | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, | 35.17 | M | [6 empty] | 0
SINAPI C-91788 | 7.1.5 | TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, | 24.47 | M | [6 empty] | 0
SINAPI C-94652 | 7.1.6 | TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, | 52.72 | M | [6 empty] | 0
SINAPI C-94653 | 7.1.7 | TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, | 51.69 | M | [6 empty] | 0
SINAPI C-93358 | 7.1.8 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA, | 3.51 | M³ | [6 empty] | 0
SINAPI C-83667 | 7.1.9 | BASE DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA (ESPESSURA DE 10CM), | 0.14 | M³ | [6 empty] | 0
SINAPI C-96995 | 7.1.10 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE PARA ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA (CONSIDERANDO 30% DE EMPOLAMENTO) | 4.381 | M³ | [6 empty] | 0
#REF! | 7.1.11 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, FORJADO, 2 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 7.1.12 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, FORJADO, 2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, | 8 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 7.1.13 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 7.1.14 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, | 6 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 7.1.15 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, | 12 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 7.1.16 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, | 13 | UNID. | [6 empty] | 0
SINAPI C-89985 | 7.1.17 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, | 3 | UNID. | [6 empty] | 0
SINAPI C-40729 | 7.1.18 | VÁLVULA DESCARGA, 1 1/2", COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO, FORNECIDO E INSTALADO, | 3 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 7.1.19 | VALVULA DE DESCARGA METALICA , BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO COM ALAVANCA MODELO BENEFIT CHROME DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO PARA SANITÁRIOS PCD | 4 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 7.1.20 | RESERVATÓRIO PRFV, CAPACIDADE P/ 5,000 LITROS C/ TAMPA, BAKOF OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COMPLETO E INSTALADO, | 2 | UNID. | [6 empty] | 0
| 7.2 | ESGOTO SANITÁRIO | [8 empty] | 0
SINAPI C-91792 | 7.2.1 | TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS, | 55.27 | M | [6 empty] | 0
SINAPI C-91793 | 7.2.2 | TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS, | 69.56 | M | [6 empty] | 0
SINAPI C-91794 | 7.2.3 | TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS, | 25.56 | M | [6 empty] | 0
SINAPI C-91795 | 7.2.4 | TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS, | 115.96 | M | [6 empty] | 0
SINAPI C-93358 | 7.2.5 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO, | 48.41 | M³ | [6 empty] | 0
SINAPI C-83667 | 7.2.6 | BASE DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO (ESPESSURA DE 10CM) | 1.33 | M³ | [6 empty] | 0
SINAPI C-94039 | 7.2.7 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0M, LARGURA MENOR QUE 1,5M | 1.36 | M² | [6 empty] | 0
SINAPI C-96995 | 7.2.8 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE PARA ASSENTAMENTO DA TUBULUAÇÃO DE ESGOTO (CONSIDERANDO 30% DE EMPOLAMENTO) | 61.204 | M³ | [6 empty] | 0
#REF! | 7.2.9 | CAIXA SIFONADA COM GRELHA, PVC, DN 100X100X50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, | 5 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 7.2.10 | CAIXA SIFONADA COM GRELHA, PVC, DN 150X150X50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, | 7 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 7.2.11 | CAIXA SIFONADA COM GRELHA, PVC, DN 150X185X75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, | 4 | UNID. | [6 empty] | 0
SINAPI C-89709 | 7.2.12 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, | 3 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 7.2.13 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO E= 10CM, DIMENSÕES 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM E=2,5CM, COM TAMPA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA - COMPLETA | 10 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 7.2.14 | CAIXA DE GORDURA 0,60X0,60X0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA (MATERIAL, ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO DE TERRA, REATERRO, MÃO-DE-OBRA), | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
| 7.3 | REDE PLUVIAL | [8 empty] | 0
#REF! | 7.3.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS, | 7.42 | M | [6 empty] | 0
SINAPI C-89580 | 7.3.2 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, CONDUTORES VERTICAIS, FORNECIDO E INSTALADO, | 33 | M | [6 empty] | 0
#REF! | 7.3.3 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS, | 105.37 | M | [6 empty] | 0
#REF! | 7.3.4 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS, | 35.45 | M | [6 empty] | 0
#REF! | 7.3.5 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 250 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS, | 4.66 | M | [6 empty] | 0
#REF! | 7.3.6 | CAIXA DE AREIA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO E= 10CM, DIMENSÕES 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM E=2,5CM, COM TAMPA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA - COMPLETA | 12 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 7.3.7 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, | 66.4 | M | [6 empty] | 0
SINAPI C-93358 | 7.3.8 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO PLUVIAL, | 66.93 | M³ | [6 empty] | 0
SINAPI C-83667 | 7.3.9 | BASE DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO PLUVIAL (ESPESSURA DE 10CM) | 2.48 | M³ | [6 empty] | 0
SINAPI C-96995 | 7.3.10 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE PARA ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO PLUVIAL (CONSIDERANDO 30% DE EMPOLAMENTO) | 83.785 | M³ | [6 empty] | 0
#REF! | 7.3.11 | CISTERNA EM PRFV BAKOF OU EQUIVALENTE TÉCNICO, CAPACIDADE PARA 7,500 LITROS, COMPLETO E INSTALADO, INCLUSIVE CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO (CONFORME PROJETO), | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 7.3.12 | FILTRO VF6 ACQUASAVE/3P TECHNIK OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM KIT FREIO AERADOR 200 MM, BOIA MANGUEIRA 2", MULTISIFÃO 200 MM, FREIO HIDRÁULICO E SIFÃO LADRÃO, COMPLETO E INSTALADO, INCLUSIVE ABRIGO CONFORME PROJETO, | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 7.3.13 | BOMBA D’ÁGUA CENTRÍFUGA FERRARI IDB-35 1/4CV BIVOLT – 180W OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ALTURA MANOMÉTRICA 28 MCA, VAZÃO1,80 M³/H, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, | 2 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 7.3.14 | REALIMENTADOR 1" CASA DA CISTERNA OU EQUIVALENTE TÉCNICO PARA REALIMENTAÇÃO DA CISTERNA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 7.3.15 | LAJE DE COBERTURA PARA ABRIGO DAS BOMBAS DE RECALQUE | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
| 7.4 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [8 empty] | 0
SINAPI C-95472 | 7.4.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 , LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, SEM ABERTURA FRONTAL P.510.17 DECA OU SIMILAR | 7 | UNID. | [6 empty] | 0
SINAPI I-377 | 7.4.2 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | 7 | UNID. | [6 empty] | 0
SINAPI I-37400 | 7.4.3 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS | 7 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 7.4.4 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA CROMADA, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E SIFÃO DE PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 14 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 7.4.5 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO DE CANTO M PARA SANITÁRIO PCD MARCA CELITE M OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM SIFÃO TIPO GARRAFA CROMADO, VÁLVULA CROMADA E ENGATE FLEXÍVEL PARA ÁGUA FRIA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS E NBR 9050 | 3 | [7 empty] | 0
ORSE S-3690 | 7.4.6 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COM TEMPORIZADOR, COM AEREJADOR, CROMADA, MODELO PRESSMATIC COMPACT DOCOL, OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | 13 | UNID. | [6 empty] | 0
ORSE S-12209 | 7.4.7 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COM TEMPORIZADOR, COM AEREJADOR, CROMADA, COM ALAVANCA, PARA LAVATÓRIOS PCD MODELO PRESSMATIC BENEFIT DOCOL OU SIMILAR | 4 | UNID. | [6 empty] | 0
SINAPI C-95547 | 7.4.8 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO, | 17 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 7.4.9 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | 17 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 7.4.10 | TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA, MARCA DECA, 30 LITROS COM ACESSÓRIOS - INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA, COM TORNEIRA DE LIMPEZA PARA USO GERAL, CROMADA | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 7.4.11 | BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBA SIMPLES, CONCRETADA, EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA, | 19.1 | M | [6 empty] | 0
SINAPI C-86900 | 7.4.12 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA (46X30X12), INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 - INCLUSIVE CUBAS DA SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS | 11 | UNID. | [6 empty] | 0
SINAPI C-86910 | 7.4.13 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 PARA SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS | 11 | UNID. | [6 empty] | 0
SINAPI C-9535 | 7.4.14 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 3 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 7.4.15 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 7.4.16 | BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO COMPRIMENTO 60 CM, DIÂMETRO 4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 7.4.17 | BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO COMPRIMENTO 70 CM, DIÂMETRO 4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 7.4.18 | BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO COMPRIMENTO 80 CM, DIÂMETRO 4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 8 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 7.4.19 | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM AÇO INOX POLIDO TIPO "U", DIÂMETRO 4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - KIT COM 2 BARRAS | 1 | CONJ. | [6 empty] | 0
#REF! | 7.4.20 | BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO COMPRIMENTO 40 CM, DIÂMETRO 4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | UNID. | [6 empty] | 0
SINAPI C-85005 | 7.4.21 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA | 3.64 | M² | [6 empty] | 0
| 7.5 | REDE COLETORA | [8 empty] | 0
SINAPI C-90701 | 7.5.1 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | 132.3 | M | [6 empty] | 0
SINAPI C-93358 | 7.5.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO, | 146.29 | M³ | [6 empty] | 0
SINAPI C-83667 | 7.5.3 | BASE DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO (ESPESSURA DE 10CM) | 7.67 | M³ | [6 empty] | 0
SINAPI C-94039 | 7.5.4 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0M, LARGURA MENOR QUE 1,5M | 1.36 | M² | [6 empty] | 0
SINAPI C-96995 | 7.5.5 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE PARA ASSENTAMENTO DA TUBULUAÇÃO DE ESGOTO (CONSIDERANDO 30% DE EMPOLAMENTO) | 174.98 | M³ | [6 empty] | 0
#REF! | 7.5.6 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO E= 10CM, DIMENSÕES 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM E=2,5CM, COM TAMPA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA - COMPLETA | 6 | UNID. | [6 empty] | 0
| 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA | [9 empty] | 0
| 8.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 0
91924/SINAPI-C | 8.1.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (INCLUSA FITA ISOLANTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 500 | UNID. | [6 empty] | 0
91933/SINAPI-C | 8.1.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (INCLUSA FITA ISOLANTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 230 | UNID. | [6 empty] | 0
91927/SINAPI-C | 8.1.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (INCLUSA FITA ISOLANTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 320 | UNID. | [6 empty] | 0
91926/SINAPI-C | 8.1.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (INCLUSA FITA ISOLANTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2300 | UNID. | [6 empty] | 0
91928/SINAPI-C | 8.1.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (INCLUSA FITA ISOLANTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 300 | UNID. | [6 empty] | 0
91931/SINAPI-C | 8.1.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (INCLUSA FITA ISOLANTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 100 | UNID. | [6 empty] | 0
91930/SINAPI-C | 8.1.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (INCLUSA FITA ISOLANTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 70 | UNID. | [6 empty] | 0
11412/ORSE-S | 8.1.8 | CABO DE COBRE PP, 4X2,5MM² - INSTALADO. | 25 | UNID. | [6 empty] | 0
39812/SINAPI-I | 8.1.9 | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *200 X 200 X 90* MM - INSTALADA NO TETO. | 4 | UNID. | [6 empty] | 0
2794/ORSE-S | 8.1.10 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.60M(MEDIDAS INTERNAS), INCLUSIVE TAMPA (ACABAMENTO CONFORME O PISO)- COMPLETA E EXECUTADA. | 12 | UNID. | [6 empty] | 0
91936/SINAPI-C | 8.1.11 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 60 | UNID. | [6 empty] | 0
93653/SINAPI-C | 8.1.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 35 | UNID. | [6 empty] | 0
93654/SINAPI-C | 8.1.13 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 | UNID. | [6 empty] | 0
93655/SINAPI-C | 8.1.14 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 3 | UNID. | [6 empty] | 0
93657/SINAPI-C | 8.1.15 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 3 | UNID. | [6 empty] | 0
11432/ORSE-S | 8.1.16 | DISJUNTOR TRIPOLAR 80A/25KA, EM CAIXA MOLDADA, REF.:SIEMENS 3VT1, COM DISPARADORES TÉRMICOS E MAGNÉTICOS FIXOS, OU EQUIVALENTE. | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
93670/SINAPI-C | 8.1.17 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 6 | UNID. | [6 empty] | 0
93671/SINNAPI-C | 8.1.18 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 | UNID. | [6 empty] | 0
93672/SINAPI-C | 8.1.19 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 | UNID. | [6 empty] | 0
39471/SINAPI-I | 8.1.20 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | 4 | UNID. | [6 empty] | 0
39445/SINAPI-I | 8.1.21 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC CR | 5 | UNID. | [6 empty] | 0
39446/SINAPI-I | 8.1.22 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC CR | 3 | UNID. | [6 empty] | 0
39244/SINAPI-I | 8.1.23 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | 680 | M | [6 empty] | 0
39245/SINAPI-I | 8.1.24 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | 90 | M | [6 empty] | 0
COMPOSIÇÃO | 8.1.25 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", INSTALADO EM PAREDE, INCLUSO MATERIAL E RASGO EM PAREDE DE ALVENARIA. | 6 | M | [6 empty] | 0
COMPOSIÇÃO | 8.1.26 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO ENVOLTO EM COLCHÃO DE AREIA E ENTERRADO NO SOLO A 60 CM, COM FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA (30CM DO SOLO) - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO. | 80 | M | [6 empty] | 0
COMPOSIÇÃO | 8.1.27 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", INSTALADO EM PAREDE, INCLUSO MATERIAL E RASGO EM PAREDE DE ALVENARIA. | 10 | M | [6 empty] | 0
COMPOSIÇÃO | 8.1.28 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO ENVOLTO EM COLCHÃO DE AREIA E ENTERRADO NO SOLO A 60 CM, COM FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA (30CM DO SOLO) - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO. | 12 | M | [6 empty] | 0
COMPOSIÇÃO | 8.1.29 | EXECUÇÃO DE SOLDA EM ESTANHO, INCLUSO ROLO DE SOLDA DE 500G, FERRO DE SOLDA DE 60W, FITA ISOLANTE E MÃO DE OBRA. | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
Pesquisa de mercado | 8.1.30 | FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO, ROLO 19MMX2M, MARCA 3M OU EQUIVALENTE TÉCNICO (PARA ISOLAÇÃO DA FIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA NAS CAIXAS DE PASSAGEM). | 6 | UNID. | [6 empty] | 0
91955/SINAPI-C | 8.1.31 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 | UNID. | [6 empty] | 0
92023/SINAPI-C | 8.1.32 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 4 | UNID. | [6 empty] | 0
91953/SINAPI-C | 8.1.33 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 22 | UNID. | [6 empty] | 0
91959/SINAPI-C | 8.1.34 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 3 | UNID. | [6 empty] | 0
91967/SINAPI-C | 8.1.35 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
97607/SINAPI-C | 8.1.36 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA COM 1 LÂMPADA LED, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 9 | UNID. | [6 empty] | 0
COMPOSIÇÃO | 8.1.37 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM DUAS LÂMPADAS LED 18W DE 120CM (INCLUSAS NA COMPOSIÇÃO), FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1.600LM CADA LÂMPADA, COM REFLETOR INTERNO, MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO, COMPLETA, REF. LUMINLUZ LSPA232 - INSTALADA. | 57 | UNID. | [6 empty] | 0
39390/SINAPI-C | 8.1.38 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W - INSTALADO. | 4 | UNID. | [6 empty] | 0
97592/SINAPI-C | 8.1.39 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 3 | UNID. | [6 empty] | 0
Pesquisa de mercado | 8.1.40 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PERIGO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO - INSTALADA. | 7 | UNID. | [6 empty] | 0
COMPOSIÇÃO | 8.1.41 | POSTE DE ILUMINAÇÃO PARA JARDIM, 216CM, COM GLOBO LEITOSO, REFERÊNCIA BLUMENAU ILUMINAÇÃO, BASE PARAFUSADA EM BASE DE CONCRETO (20X20X50CM), COM ATERRAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA (HASTE DE ATERRAMENTO CRAVADA DENTRO DA CAIXA DE PASSSAGEM) - COMPLETO E INSTALADO. | 4 | UNID. | [6 empty] | 0
7538/ORSE-I | 8.1.42 | QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUES DE 1/3 A 2 CV, MONOFÁSICAS 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO/BOMBA1/BOMBA2, DISJUNTORES MOTOR E CONTATORAS E DEMAIS DISPOSITIVOS CONFORME O DIAGRAMA - INSTALADO. | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
74131/004/SINAPI-C | 8.1.43 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO 100A E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 2 | UNID. | [6 empty] | 0
74131/005/SINAPI-C | 8.1.44 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO 100A E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 3 | UNID. | [6 empty] | 0
74131/007/SINAPI-C | 8.1.45 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO 150A E NEUTRO, REFERÊNCIA QDETG II LEGRAND, FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
83399/SINAPI-C | 8.1.46 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W, REFERÊNCIA MARGIRIUS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 4 | UNID. | [6 empty] | 0
91991/SINAPI-C | 8.1.47 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 14 | UNID. | [6 empty] | 0
92008/SINAPI-C | 8.1.48 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 13 | UNID. | [6 empty] | 0
91996/SINAPI-C | 8.1.49 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 68 | UNID. | [6 empty] | 0
| 8.2 | SPDA | [8 empty] | 0
10908/ORSE | 8.2.1 | BARRA DE AÇO REDONDA RE-BAR3/8" X 3,00M - INSTALADAS. | 75 | UNID. | [6 empty] | 0
72252/SINAPI-C | 8.2.2 | CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 60 | M | [6 empty] | 0
72253/SINAPI-C | 8.2.3 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 147 | M | [6 empty] | 0
72254/SINAPI-C | 8.2.4 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 15 | M | [6 empty] | 0
12141/ORSE | 8.2.5 | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) - INSTALADA. | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
7864/ORSE-I | 8.2.6 | CLIPS 3/8" GALVANIZADO - INSTALADO. | 270 | UNID. | [6 empty] | 0
Pesquisa de mercado | 8.2.7 | CONECTOR EM DISCO COM ROSCA MECÂNICA PARA SISTEMA DE SPDA ESTRUTURAL - INSTALADO. | 8 | UNID. | [6 empty] | 0
72272/SINAPI-C | 8.2.8 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 22 | UNID. | [6 empty] | 0
93018/SINAPI-C | 8.2.9 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
93008/SINAPI-C | 8.2.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 3 | M | [6 empty] | 0
93013/SINAPI-C | 8.2.11 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 | UNID. | [6 empty] | 0
9710/ORSE- | 8.2.12 | POLIURETANO FLEXÍVEL PARA VEDAÇÃO REF:TEL-5905, BISNAGA COM 360G (P/ SPDA). | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
9718/ORSE-I | 8.2.13 | PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA) - INSTALADA. | 210 | UNID. | [6 empty] | 0
72315/SINAPI-C | 8.2.14 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM - INSTALADO. | 9 | UNID. | [6 empty] | 0
Pesquisa de mercado | 8.2.15 | TERMINAL AÉREO EM ACO GALVANIZDO COM ROSCA MECÂNICA, H=30CM - INSTALADO. | 8 | [7 empty] | 0
| 9 | INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E TELEFÔNICA | [9 empty] | 0
98297/SINAPI-C | 9.1 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 330 | M | [6 empty] | 0
2794/ORSE-S | 9.2 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.60M, INCLUSIVE TAMPA | 5 | UNID. | [6 empty] | 0
Pesquisa de mercado | 9.3 | CERTIFICAÇÃO DE REDE DE CABEAMENTO POR PONTO. | 29 | UNID. | [6 empty] | 0
39244/SINAPI-C | 9.4 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS. | 60 | M | [6 empty] | 0
COMPOSIÇÃO | 9.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC (PEAD), 1", ENVOLTO EM COLCHÃO DE AREIA E ENTERRADO NO SOLO A 60 CM, COM FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA (30CM DO SOLO) - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO. | 3 | M | [6 empty] | 0
COMPOSIÇÃO | 9.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC (PEAD), 3X2", ENVOLTO EM COLCHÃO DE AREIA E ENTERRADO NO SOLO A 60 CM, COM FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA (30CM DO SOLO) - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO. | 23.9 | M | [6 empty] | 0
698/ORSE-S | 9.7 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO - INSTALADA. | 116 | UNID. | [6 empty] | 0
8439/ORSE-S | 9.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 8U X 450MM. | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
Pesquisa de mercado | 9.9 | GUIA/ORGANIZADOR DE CABOS 1U PARA RACK. | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
Pesquisa de mercado | 9.10 | KIT DE VENTILAÇÃO COM DOIS VENTILADORES PARA RACK - INSTALADO. | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
39606/SINAPI-C | 9.11 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSÃO DE 1,50M. | 32 | UNID. | [6 empty] | 0
1229/ORSE-S | 9.12 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
Pesquisa de mercado | 9.13 | RÉGUA PARA RACK COM 8 (OITO) TOMADAS 20A - INSTALADA. | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
98307/SINAPI-C | 9.14 | TOMADA DE REDE RJ45, CAT. 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
11234/ORSE-S | 9.15 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, CAT.6, COM CAIXA PVC, EMBUTIR, COMPLETA E INSTALADA. | 14 | UNID. | [6 empty] | 0
| 10 | COBERTURA | [9 empty] | 0
ORSE S-9215 | 10.1 | COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSICE INSTALAÇÃO | 45.73 | M² | [6 empty] | 0
#REF! | 10.2 | COBERTURA DA ENTRADA - MARQUISE EM ESTRUTURA DE AÇO ASTM A36, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO E 2 DEMÃO DE PINTURA, PESO COM QUEBRA DE 5% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 10.3 | COBERTURA DOS FUNDOS - MARQUISE EM ESTRUTURA DE AÇO ASTM A36, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO E 2 DEMÃO DE PINTURA, PESO COM QUEBRA DE 5% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
SINAPI C-92543 | 10.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS COM TELHA TRAPEZOIDAL METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | 373.4 | M² | [6 empty] | 0
#REF! | 10.5 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, AF_06/2016 | 373.4 | M² | [6 empty] | 0
SINAPI C-92566 | 10.6 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM TELHA TRAPEZOIDAL METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_12/2015 | 373.4 | M² | [6 empty] | 0
#REF! | 10.7 | CUMEEIRA EM PERFIL TRAPEZOIDAL DE ALUMÍNIO | 36.1 | M | [6 empty] | 0
SINAPI C-94231 | 10.8 | PROTEÇÃO DA PLATIBANDA - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | 150.03 | M | [6 empty] | 0
| 11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [9 empty] | 0
SINAPI C-74106/1 | 11.1 | IMPERMEABILIZACAO DE VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DE FUNDAÇÃO, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS, (FACES SUPERIORES E LATERAIS EM TODA A ALTURA) | 360.17 | M² | [6 empty] | 0
SINAPI C-87622 | 11.2 | ÁREAS MOLHADAS - REGULARIZAÇÃO DAS ÁREAS A SEREM IMPERMEABILIZADAS EM CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2 CM | 31.04 | M² | [6 empty] | 0
SINAPI C-83741 | 11.3 | ÁREAS MOLHADAS - IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA MÍNIMO DE 3 DEMÃOS, INCLUSIVE IMPRIMAÇÃO E APLICAÇÃO DE TELA ESTRUTURANTE DE POLIÉSTER | 31.04 | M² | [6 empty] | 0
SINAPI C-73753/001 | 11.4 | LAJE COBERTURA DOS COMPRESSORES - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM | 1.6 | M² | [6 empty] | 0
SINAPI C-83733 | 11.5 | LAJE COBERTURA DOS COMPRESSORES - PROTEÇÃO MECÂNICA DA IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 CM | 1.6 | M² | [6 empty] | 0
SINAPI C-87889 | 11.6 | LAJE COBERTURA DOS COMPRESSORES - CHAPISCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM | 1.6 | M² | [6 empty] | 0
SINAPI C-87630 | 11.7 | LAJE COBERTURA DOS COMPRESSORES - REGULARIZAÇÃO DAS ÁREAS A SEREM IMPERMEABILIZADAS EM CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3 CM | 1.6 | M² | [6 empty] | 0
| 12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [9 empty] | 0
SINAPI C-73775/001 | 12.1 | EXTINTOR INCÊNDIO PQS, 4 KG, TIPO ABC COM CAPACIDADE EXTINTORA 2-A:20-B:C, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, | 3 | UNID. | [6 empty] | 0
PPCI COMPOSIÇÃO 01 | 12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTINTOR DE INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE 30X30 CM, CONFORME NBR 13434, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, | 2 | UNID. | [6 empty] | 0
PPCI COMPOSIÇÃO 02 | 12.3 | PLACAS SINALIZAÇÃO PROIBIÇÃO E ALERTA, CERTIFICADA 20X30CM - CONFORME NBR 13434, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | UNID. | [6 empty] | 0
PPCI COMPOSIÇÃO 03 | 12.4 | PLACA SINALIZAÇÃO ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, FOTOLUMINESCENTE, CERTIFICADA 30X15CM - CONFORME NBR 13434 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 18 | UNID. | [6 empty] | 0
PPCI COMPOSIÇÃO 04 | 12.5 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (LUZ DE INDICAÇÃO/ORIENTAÇÃO) DE LED ACRÍLICA VERDE AUTÔNOMA FACE ÚNICA "EMERGÊNCIA" (SAÍDA), DURAÇÃO MÍNIMA DA BATERIA 3H, ALIMENTAÇÃO EM 220V, POTÊNCIA DE 3W, TAMANHO MÍNIMO DO ACRÍLICO DE 250X150X3MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, | 5 | UNID. | [6 empty] | 0
PPCI COMPOSIÇÃO 05 | 12.6 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 31 LEDS C/ AUTONOMIA DE 1 HORA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, | 5 | UNID. | [6 empty] | 0
| 13 | REVESTIMENTOS | [9 empty] | 0
| 13.1 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS INTERNOS | [8 empty] | 0
SINAPI C-87879 | 13.1.1 | CHAPISCO NAS ALVENARIAS E ESTRUTURAS, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM | 1041.98 | M² | [6 empty] | 0
SINAPI C-87882 | 13.1.2 | CHAPISCO NO TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM | 360.48 | M² | [6 empty] | 0
SINAPI C-89048 | 13.1.3 | EMBOÇO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 1,0 CM | 1041.98 | M² | [6 empty] | 0
SINAPI C-87274 | 13.1.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAEXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | 198.11 | M² | [6 empty] | 0
#REF! | 13.1.5 | REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL: AREIA FINA PENEIRADA),ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MECÂNICO | 843.87 | M² | [6 empty] | 0
SINAPI C-96106 | 13.1.6 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P - SANITÁRIO AO LADO DO SANITÁRIO SEM JANELA | 2.4 | M² | [6 empty] | 0
SINAPI C-96120 | 13.1.7 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 - SANITÁRIO AO LADO DO SANITÁRIO SEM JANELA | 6.4 | M | [6 empty] | 0
| 13.2 | REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS | [8 empty] | 0
SINAPI C-87889 | 13.2.1 | CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA DE 0,2 A 0,3 CM, INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO DA PLATIBANDA | 844.68 | M² | [6 empty] | 0
SINAPI C-89048 | 13.2.2 | EMBOÇO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 1,0 CM, INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO DA PLATIBANDA | 844.68 | M² | [6 empty] | 0
#REF! | 13.2.3 | REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL, AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO DA PLATIBANDA | 844.68 | M² | [6 empty] | 0
| 14 | PISOS | [9 empty] | 0
#REF! | 14.1 | CONCRETO FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ADITIVO IMPERMEABILZIANTE - COM 8 CM DE ESPESSURA | 25.2888 | M³ | [6 empty] | 0
SINAPI C-6514 | 14.2 | LASTRO DE BRITA COM ESPESSURA DE 5 CM | 29.289 | M³ | [6 empty] | 0
SINAPI C-87630 | 14.3 | REGULARIZAÇÃO - CONTRAPISO INTERNO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 3 CM, INCLUSIVE ÁREA DO RESERVATÓRIO | 316.11 | M² | [6 empty] | 0
SINAPI C-87258 | 14.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M², AF_06/2014 | 31.83 | M² | [6 empty] | 0
SINAPI C-87259 | 14.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², AF_06/2014 | 88.83 | M² | [6 empty] | 0
SINAPI C-87260 | 14.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², AF_06/2014 | 195.44 | M² | [6 empty] | 0
#REF! | 14.7 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45CM | 316.23 | M | [6 empty] | 0
SINAPI C-84088 | 14.8 | PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINNHA, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | 50.25 | M | [6 empty] | 0
#REF! | 14.9 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 17CM, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | 11.4 | M | [6 empty] | 0
SINAPI C-94997 | 14.10 | PASSEIO - EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO, ESPESSURA 10 CM, ARMADO | 247.91 | M² | [6 empty] | 0
#REF! | 14.11 | PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM CONCRETO P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40 X 40 X 2 CM, APLICADO COM ARGAMASSA E REJUNTADO | 21.76 | M² | [6 empty] | 0
SINAPI C-94273 | 14.12 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), | 34.65 | M | [6 empty] | 0
SINAPI C-94289 | 14.13 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA, | 13.88 | M | [6 empty] | 0
SINAPI C-94290 | 14.14 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 10. AF_12/2015 | 40.2 | M² | [6 empty] | 0
SINAPI C-74236/1 | 14.15 | GRAMAS BATATAIS EM PLACA | 447 | M² | [6 empty] | 0
| 15 | PINTURA | [9 empty] | 0
| 15.1 | PINTURA EXTERNA | [8 empty] | 0
SINAPI C-88415 | 15.1.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF_06/2014 | 794.7 | M² | [6 empty] | 0
SINAPI C-88489 | 15.1.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 - TINTA PREMINM DE 1ª QUALIDADE. | 794.7 | M² | [6 empty] | 0
SINAPI C-88484 | 15.1.3 | PINTURA COM SELADOR ACRÍLICO EM TETOS, UMA DEMÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROJETO ARQUITETÔNICO | 47.59 | M² | [6 empty] | 0
SINAPI C-88488 | 15.1.4 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROJETO ARQUITETÔNICO * - TINTA PREMIUM DE 1ª QUALIDADE. | 47.59 | M² | [6 empty] | 0
| 15.2 | PINTURA INTERNA | [8 empty] | 0
SINAPI C-88485 | 15.2.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014 | 845.74 | M² | [6 empty] | 0
SINAPI C-88489 | 15.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 - TINTA PREMIUM DE 1ª QUALIDADE. | 845.74 | M² | [6 empty] | 0
SINAPI C-88484 | 15.2.3 | PINTURA COM SELADOR ACRÍLICO EM TETOS, UMA DEMÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROJETO ARQUITETÔNICO | 313.62 | M² | [6 empty] | 0
SINAPI C-88488 | 15.2.4 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROJETO ARQUITETÔNICO - TINTA PREMIUM DE 1ª QUALIDADE. | 313.62 | M² | [6 empty] | 0
SINAPI C-96113 | 15.2.5 | SANITÁRIO DO CONSULTÓRIO - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF_05/2017_P | 2.48 | M² | [6 empty] | 0
| 15.3 | PINTURA MADEIRA | [8 empty] | 0
SINAPI C-74065/2 | 15.3.1 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | 100.8 | M² | [6 empty] | 0
SINAPI C-74133/002 | 15.3.2 | EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO (PONSAR) EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROJETO ARQUITETÔNICO | 100.8 | M² | [6 empty] | 0
| 16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 0
| 16.1 | ACESSOS E VENTILAÇÃO DO FORRO | [8 empty] | 0
SINAPI C-91341 | 16.1.1 | VENEZIANA (PORTA) PARA VENTILAÇÃO E ACESSO DO FORRO EM ALUMÍNIO COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (0,6MX0,60M) 3 UNIDADES | 1.08 | M² | [6 empty] | 0
SINAPI C-74194/1 | 16.1.2 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS INCLUSO ZARCÃO E PINTURA - ACESSO AOS RESERVATPORIOS SUPERIORES | 2.5 | M | [6 empty] | 0
SINAPI C-74073/2 | 16.1.3 | ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS, ZARCÃO E PINTURA | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
| 16.2 | ACESSIBILIDADE | [8 empty] | 0
#REF! | 16.2.1 | BEBEDOURO SEM COLUNA, COM CAPACIDADE DE REFRIGERAR 16,6 LITROS/HORA. MARCA IBBL MODELO BEBEDOURO DE PRESSÃO BDF 300 2T | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 16.2.2 | MAPA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 40X60CM - SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 16.2.3 | PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 30 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 29 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 16.2.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VISUAL NAS PORTAS DAS SALAS E DOS SANITÁRIOS 20 X 20 CM, EM PVC 2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 7 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 16.2.5 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, DIMENSÕES 25X25 CM, APLICADO SOBRE PISO PORCELANATO. AMBIENTES INTERNOS | 4.875 | M² | [6 empty] | 0
#REF! | 16.2.6 | ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO BIVOLT 110/220V PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL - QUE ATENDE DEF. AUDITIVOS E VISUAIS, E PLACA TÁTIL EM ALTO RELEVO E BRAILLE ESCRITO: "EMERGÊNCIA: ACIONAR O BOTÃO", CONFORME NORMA NBR 9050 - KIT COMPLETO COM 01 ALARME RECEPTADOR, 01 ACIONADOR, 01 PLACA TÁTIL | 3 | UNID. | [6 empty] | 0
#REF! | 16.2.7 | ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO BIVOLT 110/220V PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL - QUE ATENDE DEF. AUDITIVOS E VISUAIS ( ACOMPANHA GRÁTIS PLACA TÁTIL EM RELEVO E BRAILLE ESCRITO: "EMERGÊNCIA: ACIONAR O BOTÃO" ) CONFORME NORMA NBR9050 E NORMA DO BACEN. KIT COMPLETO PARA 02 PONTOS DE ACIONAMENTO 01 ALARME RECEPTADOR, 02 ACIONADORES, 02 PLACAS TÁTEIS - SANITÁRIO COM CHUVEIRO | 1 | UNID. | [6 empty] | 0
| 16.3 | LIMPEZA FINAL | [8 empty] | 0
SINAPI C-9537 | 16.3.1 | LIMPEZA GERAL PARA ENTREGA. | 385.57 | M² | [6 empty] | 0
| 17 | AR CONDICIONADO | [9 empty] | 0
| 17.1 | CONDICIONADORES DE AR | [8 empty] | 0
Composição 01 | 17.1.1 | *AC01 - CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT CONVENCIONAL "HI-WALL", CONJUNTO COM SISTEMA INVERTER DE UNIDADE EVAPORADORA + UNIDADE CONDENSADORA, CAPACIDADE: 9,000 BTU/H - 0,75 TR, CICLO REVERSO, GÁS R410A, ENCE CLASSE A, MARCA FUJITSU OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, | 11 | UN | [6 empty] | 0
Composição 02 | 17.1.2 | *AC02 - CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT CONVENCIONAL "HI-WALL", CONJUNTO COM SISTEMA INVERTER DE UNIDADE EVAPORADORA + UNIDADE CONDENSADORA, CAPACIDADE: 12,000 BTU/H - 1,5 TR, CICLO REVERSO, GÁS R410A, ENCE CLASSE A, COM SENSOR DE PRESENÇA, MARCA FUJITSU OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, | 3 | UN | [6 empty] | 0
| 17.2 | INFRAESTRUTURA FRIGORÍFICA | [8 empty] | 0
COMPOSIÇÃO 03 | 17.2.1 | INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS A EVAPORADORAS HI WALL, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE COBRE, ISOLAMENTO, CONEXÕES, FIXAÇÕES P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 9000 BTU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO , (UNIDADE: M), COMPOSIÇÃO BASE: ORSE 7289 | 89.61 | M | [6 empty] | 0
COMPOSIÇÃO 04 | 17.2.2 | INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS A EVAPORADORAS HI WALL, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE COBRE, ISOLAMENTO, CONEXÕES, FIXAÇÕES P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 12000 BTU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO , (UNIDADE: M), COMPOSIÇÃO BASE: ORSE 7289 | 16 | M | [6 empty] | 0
COMPOSIÇÃO 05 | 17.2.3 | SUPORTE METÁLICO PARA UNIDADE EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 15 | UNID. | [6 empty] | 0
COMPOSIÇÃO 06 | 17.2.4 | CALHA METÁLICA COM TAMPA PARA PROTEÇÃO INTERNA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 15 | M | [6 empty] | 0
SINAPI C-73924/2 | 17.2.5 | PINTURA CALHA METÁLICA ESMALTE NA COR DA FACHADA DO PRÉDIO, DUAS DEMAOS, | 19.9518 | M² | [6 empty] | 0
SINAPI C-94228 | 17.2.6 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, PARA PROTEÇÃO EXTERNA DA INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES | 60.46 | M | [6 empty] | 0
| 18 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS - GASES | [9 empty] | 0
| 18.1 | AR COMPRIMIDO | [8 empty] | 0
Pesquisa de mercado | 18.1.1 | *MOTOCOMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO 185 L/MIN, ISENTO DE ÓLEO, MOTOR MONOFÁSICO 220V 1,5 HP, COM RESERVATÓRIO 29L, NÍVEL DE RUÍDO 70 DB, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, SAÍDA 1/4" NPT, INCLUSO PRESSOSTATO,MANÔMETRO E RESFRIADOR, PRESSÃO MÁXIMA 8,3 BAR, PRESSÃO MÍNIMA 5,5 BAR, REF,: CSA 6,5/30 SILENT | 1 | UN | [6 empty] | 0
Pesquisa de mercado | 18.1.2 | PURGADOR AUTOMÁTICO DE AR COMPRIMIDO 1/4" NPT, | 2 | UN | [6 empty] | 0
C-95248 | 18.1.3 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, SOLDÁVEL, 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, | 2 | UN | [6 empty] | 0
Orse I - 2056 | 18.1.4 | SUPORTE P/ 02 TUBOS DE COBRE D= 22MM | 1 | UN | [6 empty] | 0
Pesquisa de mercado | 18.1.5 | QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO COM FUNÇÃO DE PARTIDA EM VAZIO (DESCARGA DA SOLENÓIDE), DISJUNTOR, CONTACTOR E RELÉ TÉRMICO, COMANDO DE PRESSOSTATO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN | [6 empty] | 0
Orse I - 8620 | 18.1.6 | CENTRAL MANIFOLD SIMPLES PARA PARA AR COMPRIMIDO, 1 REGULADORES DE PRESSÃO DE DUPLO ESTÁGIO AJUSTÁVEL EM LATÃO CROMADO EQUIPADO COM DOIS MANÔMETROS,1 CHICOTE DE AÇO FLEXÍVEL PARA CONEXÃO COM COMPRESSOR, 2 VÁLVULAS REGULADORAS DE FLUXO,INTERLIGAÇÃO ENTRE OS ELEMENTOS TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL OU COBRE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, | 1 | UN | [6 empty] | 0
COMPOSIÇÃO 01 - GÁS | 18.1.7 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO, (FONTE: 08737/ORSE) | 9.7 | M | [6 empty] | 0
COMPOSIÇÃO 02 - GÁS | 18.1.8 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO, (FONTE: 01360/ORSE) | 22 | M | [6 empty] | 0
SINAPI C-73924/2 | 18.1.9 | PINTURA TUBULAÇÕES ESMALTE NA COR AMARELA, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | 1.9776 | M² | [6 empty] | 0
SINAPI C-73865/001 | 18.1.10 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI PARA TUBULAÇÕES, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA, | 1.9776 | M² | [6 empty] | 0
Pesquisa de mercado | 18.1.11 | VÁLVULA REDUTORA REGULÁVEL COM MANÔMETRO PARA REDE DE AR COMPRIMIDO | 6 | UN | [6 empty] | 0
Orse I - 06500 | 18.1.12 | TOMADA POSTO PAREDE AR COMPRIMIDO | 6 | UN | [6 empty] | 0
| 18.2 | REDE DE VÁCUO | [8 empty] | 0
Pesquisa de mercado | 18.2.1 | *BOMBA DE VÁCUO DE PALHETA ISENTA DE ÓLEO PARA DOIS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, - VÁCUO FINAL MÁXIMO: 450 MMHG, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220/1F/60HZ; PAINEL ELÉTRICO DE COMANDO COM PROTEÇÃO TÉRMICA E FALTA DE FASE, BOMBA DE VACUO SUCTRON ELETRONIC PLUS SCHUSTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO | 1 | UN | [6 empty] | 0
Pesquisa de mercado | 18.2.2 | *GABINETE DE PROTEÇÃO PARA BOMBA DE VÁCUO | 1 | UN | [6 empty] | 0
SINAPI C-89635 | 18.2.3 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, CONECTADO A BOMBA DE VÁCUO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 5 | M | [6 empty] | 0
| 19 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | [9 empty] | 0
#REF! | 19.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, CONTENDO ENGENHEIRO CIVIL, MESTRE DE OBRAS, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, APONTADOR E LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - UNIDADE DE MEDIÇÃO: PORCENTAGEM DE OBRA EXECUTADA - PARA 15 MESES DE OBRA | 100% | % EXECUTADA | [6 empty] | 0
ORSE S-10832 | 19.2 | AS BUILT (DIGITAL NOS FORMATOS ,DWG E ,PDF E 1 CÓPIA IMPRESSA), AQUITETÔNICO, HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO, SPDA, PPCI, LÓGICA, | 385.57 | M² | [6 empty] | 0
|  | TOTAL | [8 empty] | 0
OBSERVAÇÕES:
LOCAL, DATA.
_________________________________________

## Cronograma
PROJETO: CENTRO DE SAÚDE |  | Endereço da Obra: RS 218 - Km 5 - Indúbras - CEP 98806-700 – Santo Ângelo/RS
CÂMPUS SANTO ÂNGELO |  | Área Total: 385,57 m²
Responsáveis Técnicos:
0
0
0
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | R$ TOTAL | PARCELA 1 |  | PARCELA 2 |  | PARCELA 3 |  | PARCELA 4 |  | PARCELA 5 |  | PARCELA 6 |  | PARCELA 7 |  | PARCELA 8 |  | PARCELA 9 |  | PARCELA 10 |  | PARCELA 11 |  | PARCELA 12 |  | PARCELA 13 |  | PARCELA 14 |  | PARCELA 15
|  |  | 30 dias | R$ | 60 dias | R$ | 90 dias | R$ | 120 dias | R$ | 150 dias | R$ | 180 dias | R$ | 210 dias | R$ | 240 dias | R$ | 270 dias | R$ | 300 dias | R$ | 330 dias | R$ | 360 dias | R$ | 390 dias | R$ | 420 dias | R$ | 450 dias | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS | 0 | 60% |  | 30% |  | 10% | [25 empty] | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 40% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [9 empty] | 10% | [11 empty] | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | INFRAESTRUTURA | 0 |  |  | 40% |  | 30% |  | 20% |  | 10% | [21 empty] | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | SUPERESTRUTURA | 0 |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% | [15 empty] | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 0 | [6 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% | [9 empty] | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0 | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0 |  |  |  |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 5% |  | 15% |  | 10% |  | 12% |  | 15% |  | 20% |  | 10% |  | 5% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA | 0 |  |  |  |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E TELEFÔNICA | 0 |  |  |  |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | COBERTURA | 0 | [8 empty] | 10% |  | 25% |  | 30% |  | 20% |  | 10% | [9 empty] | 5% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 |  |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 10% |  |  |  | 10% |  | 10% | [5 empty] | 20% |  | 10% | [7 empty] | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 0 | [26 empty] | 40% |  | 60% |  | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | REVESTIMENTOS | 0 | [8 empty] | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% | [5 empty] | 5% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | PISOS | 0 |  |  |  |  | 5% |  | 5% | [7 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | PINTURA | 0 | [18 empty] | 5% |  | 10% |  | 30% |  | 30% |  | 20% |  | 5% |  | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | [28 empty] | 100% |  | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | AR CONDICIONADO | 0 | [22 empty] | 40% |  | 40% |  | 10% |  | 10% |  | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS - GASES | 0 | [24 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 0 | 3% |  | 5% |  | 7% |  | 6% |  | 6% |  | 6% |  | 6% |  | 8% |  | 6% |  | 6% |  | 7% |  | 7% |  | 7% |  | 3% |  | 17% |  | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| TOTAL ACUMULADO |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
LOCAL, DATA.
_________________________________________

## BDI
PROJETO: CENTRO DE SAÚDE
CÂMPUS SANTO ÂNGELO
Endereço da Obra: RS 218 - Km 5 - Indúbras - CEP 98806-700 – Santo Ângelo/RS
Área Total: 385,57 m²
0
Responsáveis Técnicos:
0
0
0
DETALHAMENTO DO CÁLCULO DO BDI
Fonte: Orientações Para Elaboração De Planilhas Orçamentárias De Obras Públicas, Tribunal de Contas da União, 2014. Página 91.
Para a execução de obras com orçamento elaborado com a planilha SINAPI "SEM DESONERAÇÃO" utiliza-se o seguinte cálculo de BDI:
AC | Administração Central | 4%
S | Seguro | 0.4%
R | Risco e Imprevistos | 1.27%
G | Garantia | 0.4%
DF | Despesas Financeiras | 1.23%
L | Lucro bruto | 7.4%
I | Tributos incidentes sobre o preço de venda (I) | 8.65%
| PIS | 0.65%
| Cofins | 3%
| CPRB | -
| ISS | 5%
EXECUÇÃO DE OBRAS
| BDI Calculado | 26.24%
| BDI Adotado | 25%
Para instalações de equipamentos com BDI diferenciado utiliza-se:
AC | Administração Central | 5.2%
S | Seguro | 0.24%
R | Risco e Imprevistos | 0.43%
G | Garantia | 0.21%
DF | Despesas Financeiras | 1%
L | Lucro bruto | 4.1%
I | Tributos incidentes sobre o preço de venda (I) | 3.65%
| PIS | 0.65%
| Cofins | 3%
| CPRB | -
| ISS | -
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
| BDI Calculado | 15.76%
| BDI Adotado | 16%
LOCAL, DATA.
_________________________________________