EDITAL
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO Nº 23215.000387/2016-50
PREGÃO ELETRÔNICO Nº10/2016
O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Farroupilha - Câmpus Alegrete, localizado na RS 377, 2º Distrito Passo Novo, Alegrete – RS, inscrito no CNPJ sob n.° 10.662.072/0004-09, por meio de seu Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, designados pela Portaria n°. 102, de 09 de setembro de 2015, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na Modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto 2.271, de 7 de julho de 1997, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, das Instruções Normativas SLTI/MPOG nº 2 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010, de 30 de abril de 2008 e nº 02, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.
1. ENVIO DAS PROPOSTAS
  1. O encaminhamento das propostas terá início com a divulgação do aviso de Edital no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
    Data da Sessão: 05/09/2016
    Horário: 09h
    UASG: 158267
2. DO OBJETO
  1. O objeto da presente licitação é o registro de preços da proposta mais vantajosa para eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ININTERRUPTO DO SISTEMA DE ALARMES DE SEGURANÇA, com operação 24 horas por dia, 07 dias por semana e de forma ininterrupta, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos para atender a demanda do Instituto Federal Farroupilha - Campus Alegrete e demais órgãos e Unidades Gestoras participantes.
  2. A licitação será divida em grupos, formados por um ou mais itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que compõem o grupo.
    1. Justificamos em agrupar os itens, para possibilitar o atendimento da prestação do serviço de forma mais eficiente, pois os produtos locados e os serviços estão interligados na aferição do resultado final. Então neste caso o agrupamento dos itens atenderá o princípio de padronização dos equipamentos a serem instalados e assegurar a responsabilidade contratual.
  3. Qualquer divergência entre as descrições do objeto constantes no edital e as descrições constantes no Comprasgovernamentais prevalecem as do edital.
3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
  1. O órgão gerenciador será o Instituto Federal Farroupilha - Campus Alegrete –(UASG 158267).
  2. São participantes os seguintes órgãos:
    1. Instituto Federal Farroupilha – Campus Frederico Westphalen
    2. Instituto Federal Farroupilha – Campus Júlio de Castilhos;
    3. Instituto Federal Farroupilha – Campus Panambi;
    4. Instituto Federal Farroupilha – Campus Avançado Uruguaiana.
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
  1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
  2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
  3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
  4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
  5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
  6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
4.6.1 Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.
1. DO CREDENCIAMENTO
  1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
  2. Os licitantes interessados em participar do certame deverão providenciar, previamente, o seu credenciamento no portal www.comprasgovernamentais.gov.br.
  3. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
    1. O credenciamento da licitante bem como a sua manutenção, dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
  4. As empresas não credenciadas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu credenciamento (nível I) no site www.comprasgovernamentais.gov.br e sua habilitação junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública.
    1. A efetivação de cada nível só será realizada quando houver a validação pela Unidade Cadastradora dos documentos comprobatórios, relacionados no Manual do SICAF, disponível no Comprasgovernamentais.
    2. O login e senha fornecidos não permitem a participação no Pregão Eletrônico, caso não ocorra a efetivação do registro cadastral, conforme disposto no parágrafo anterior, no mínimo no nível Credenciamento.
    3. O credenciamento junto ao provedor do sistema – Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão – implica responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico - § 6º, Art. 3º do Decreto n.º 5.450, de 31/05/2005.
  5. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Instituto Federal Farroupilha qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros, devendo a licitante comunicar formalmente ao provedor do sistema qualquer irregularidade quanto ao uso da senha.
2. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
  1. Poderão participar deste Pregão entidades empresariais cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no § 3º do artigo 8º da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2010.
  2. Não poderão participar desta licitação:
    1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
    2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
    3. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
    4. que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
    5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
  3. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que os serviços contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação.
  4. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
    1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
      1. a assinalação do campo “não” , apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;
    2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
    3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
    4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
    5. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.
3. DO ENVIO DA PROPOSTA
  1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.
  2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
  3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
  4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
  5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.
  6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
    1. Dar lance para todos os itens que compõem o grupo, e valor global (12 meses) para os serviços de monitoramento (instalação e configuração) expresso em moeda corrente nacional, com até dois dígitos após a vírgula, sob pena de desclassificação caso não o faça;
    2. valor unitário para os itens que compõe o grupo do presente termo de referência, observadas as quantidades de unidades fixada no termo de referência para cada item, expresso em moeda corrente nacional, com até dois dígitos após a vírgula, sob pena de desclassificação caso não o faça.
    3. marca
    4. fabricante
    5. descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso.
  7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
  8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.
  9. Quando se tratar de cooperativa de serviço, o licitante preencherá, no campo condições da proposta do sistema eletrônico, o valor correspondente ao percentual de que trata o art. 22, inciso IV, da Lei nº 8.212, de 24.07.91, com a redação da Lei nº 9.876, de 26.11.99, também referido no art. 72 da Instrução Normativa/RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009 (DOU 17.11.2009).
  10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
4. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
  1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
  2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
    1. a desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
    2. a não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
  3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
  4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes.
  5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
    1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
  6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.
  7. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser dois minutos (02 min.).
    1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação;
    2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema;
    3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema;
    4. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos.
  8. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
  9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
  10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
  11. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
  12. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.
  13. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
  14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
  15. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
  16. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
  17. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
  18. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
    1. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.
  19. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
    1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
5. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
  1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto para fim de aceitação.
  2. Não será aceita a proposta ou lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado pela Administração, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
    1. Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que:
      1. comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
  3. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no §3º, do art. 29, da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2008.
  4. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação por inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta.
  5. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
  6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.
    1. o prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro;
  7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
  8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
  9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
    1. também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
    2. a negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
  10. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
6. DA HABILITAÇÃO
  1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame o a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
    1. Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF;
    2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
    3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)
    4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
    5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
    6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
  2. O Pregoeiro, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º,§3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.
    1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.
    2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento valido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, §1º da LC nº 123, de 2006.
  3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela IN SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal e trabalhista:
  4. Habilitação jurídica:
    1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de empresas Mercantis;
    2. em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
    3. no caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
    4. no caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
    5. no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8º da Instrução Normativa nº 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC;
    6. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser participante sucursal, filial ou agência;
    7. no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
    8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
  5. Regularidade fiscal e trabalhista:
    1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
    2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),referente a todos os créditos tributários federais e à Divida Ativa da União (DAU), por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
    3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
    4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;
    5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
    6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;
    7. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.
    8. caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
  6. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF no nível da Qualificação Econômico-financeira, conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação:
    1. certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
    2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
      1. no caso de Empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
    3. comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:

        Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = ---------------------------------------------------------
        Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total
SG = ----------------------------------------------------------
        Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

       Ativo Circulante
LC = -----------------------
        Passivo Circulante

    1. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.
    2. As licitantes deverão ainda complementar a comprovação da qualificação econômico-financeira por meio de:
      1. comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação ou item pertinente, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social;
      2. comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contáveis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.
      3. Comprovação, por meio de declaração, da relação de compromissos assumidos, conforme modelo constante no Anexo VII , de que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigente na data da sessão pública de abertura deste Pregão, não é superior ao Patrimônio Líquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma já disciplinada neste edital.
      4. a declaração de que trata a subcondição acima deverá estar acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social, quando houver divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, entre a declaração aqui tratada e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), deverão ser apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas.
  2. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de :
    1. Alvará, válido, para as atividades de instalação e monitoramento de sistemas eletrônicos de segurança emitido pelo Grupamento de Supervisão, Vigilância e Guardas (GSVG) da Brigada Militar, nos termos do Decreto Estadual nº 35.593, de 04/10/1994.
    2. comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por período não inferior a três anos, mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
      1. os atestados deverão referir-se-ão a contratos já concluídos ou já decorrido no mínimo um ano do inicio de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior, apenas aceito mediante a apresentação do contrato social vigente;
      2. os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;
      3. o licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.
    3. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
  3. Os documentos exigidos para habilitação, relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados via sistema Comprasnet, somente, como exceção, a apresentação via e-mail: alice.rocha@iffarroupilha.edu.br em caso de mal funcionamento do Comprasnet ou a anexação de arquivos muitos extensos. O pregoeiro estipulara prazo para envio via chat. Posteriormente, os originais ou cópias reprográficas autenticadas por tabelião de notas, ou por servidor da administração, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, devem ser remetidos para análise, no prazo de 03 (três) dias úteis, após encerrado o prazo para encaminhamento via e-mail, para o endereço Rua Venâncio Aires, nº 822, Bairro Centro, Alegrete/RS, CEP.: 97541-500.
  4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
    1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
  5. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
  6. A não regulamentação fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.
  7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
  8. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecimento neste Edital.
  9. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
  10. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no Sistema Eletrônico.
2. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
  1. A sessão pública poderá ser reaberta:
    1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
    2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do ar. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao enceramento da etapa de lances.
  2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
    1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
    2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
3. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
  1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
    1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
    2. Apresentar a planilha de custo e formação de preços, devidamente ajustada ao lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este instrumento convocatório.
    3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
  2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
  3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
4. DOS RECURSOS
  1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo vinte minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
  2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
    1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
  3. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito e a consequente adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao licitante vencedor.
    1. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra razões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
  4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
  5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.
5. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
  1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
  2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
6. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
  1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
    1. alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
    2. o prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
  2. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
  3. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses.
  4. De acordo com o previsto no art.13, parágrafo único,do Decreto nº 7.892, de 23/01/2013 e artigo 4º da Lei 10.520/02, Incisos XXIII e XVI, no caso da licitante vencedora depois de convocada, não comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções a ela previstas neste Edital, IF Farroupilha - Câmpus Alegrete convocará a segunda colocada a assinar a Ata de Registro de Preços, lançando na Ata, o último valor ofertado por ela, ou o valor da primeira colocada na fase de lances, na hipótese de ter manifestado, anterior e formalmente, o interesse em fornecer pelo preço da primeira colocada, convocando as demais classificadas.
  5. Qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o IF Farroupilha - Câmpus Alegrete fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro.
  6. Os preços registrados poderão ser revistos ou cancelados sempre que ocorrer qualquer das hipóteses previstas no Capítulo VIII, arts. 17, 18, 19, 20 e 21, do Decreto nº 7.892, de 23/01/2013.
  7. A(s) Ata(s) de Registro de Preços será(ão) disponibilizada(s) no sitio oficial da Instituição: www.al.iffarroupilha.edu.br, no link referente às Atas de Registro de Preços.
7. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
  1. O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do total do contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. O prazo para apresentação da garantia poderá ser prorrogado por igual período a critério da Administração contratante.
    1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação d multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento)
    2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Contratante a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666 de 1993.
  2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual.
  3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
    1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
    2. Prejuízos diretos causados a Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
    3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à Contratada; e
    4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, quando couber.
  4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, mencionados no art. 19, XIX, b da IN SLTI/MPOG 02/2008, observada a legislação que rege a matéria.
  5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.
  6. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
  7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.
  8. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
  9. Será considerada extinta a garantia:
    1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;
    2. no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros.
8. DO TERMO DE CONTRATO
  1. Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato, no prazo de 8 (oito) dias úteis contados de sua convocação, cuja vigência será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse da Contratante até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme disciplinado no contrato.
  2. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.
    1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
  3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 8 (oito) dias, a contar da data de seu recebimento.
  4. O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
9. DO REAJUSTE
  1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Contrato, anexo a este Edital.
  2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
10. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
  1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
  1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.
12. DO PAGAMENTO
  1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados e os materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado.
  2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
  3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias, contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir, devendo estar acompanhada dos documentos mencionados no §1º do art. 36 da IN/SLTI nº 02, de 2008.
  4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados.
  5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
  6. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
    1. não produziu os resultados acordados;
    2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
    3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
  7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
  8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
  9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
  10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
  11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
  12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
  13. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.
  14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
    1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, deverá apresentar a declaração de situação de enquadramento conforme modelo anexo VII do edital juntamente com a apresentação da nota fiscal/fatura. Ficará condicionado o pagamento da nota fiscal/fatura à devida apresentação do documento comprobatório mencionado; OU
    2. A contratada ISENTA de retenção tributária deverá apresentar declaração de situação de enquadramento conforme modelo anexo VIII do edital juntamente com a apresentação da nota fiscal/fatura. Ficará condicionado o pagamento da nota fiscal/fatura à devida apresentação do documento comprobatório mencionado; OU
    3. A contratada IMUNE de retenção tributária deverá apresentar declaração de situação de enquadramento, conforme modelo anexo IX do edital juntamente com a apresentação da nota fiscal/fatura. Ficará condicionado o pagamento da nota fiscal/fatura à devida apresentação do documento comprobatório mencionado.
  15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
 EM = I x N x VP, sendo:
 EM = Encargos moratórios;
 N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
 VP = Valor da parcela a ser paga.
 I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)	I = (6/100) / 365	I = 0,00016438 / TX = Percentual da taxa anual = 6%

1. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
  1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado
    1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.
  2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.
  3. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013.
2. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
  1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
    1. não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
    2. apresentar documentação falsa;
    3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
    4. ensejar o retardamento da execução do objeto;
    5. não mantiver a proposta;
    6. cometer fraude fiscal;
    7. comportar-se de modo inidôneo.
  2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
  3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
    1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
    2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
  4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.
  5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
  6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
  7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
  8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.
3. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
  1. Os serviços deverão ser prestados nos termos e prazos estabelecidos no Termo de Referência anexo I deste Edital, após o envio da nota de empenho, ressaltando a necessidade de ser respeitado e cumprido o compromisso especificado no Termo de Referência, e observado as exigências de caráter de SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL constantes na IN 01/2010, dentre os tais, os seguintes:
  2. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2;
  3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
  4. Que os produtos utilizados no desenvolvimento do serviço não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restrictionof Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);
  5. Que sejam observados os requisitos ambientais para obtenção de certificação do INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos similares.
4. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
  1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
  2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail alice.rocha@iffarroupilha.edu.br ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Setor de Licitações- Rua Venâncio Aires, 822, CEP:97541-500, Alegrete/RS
  3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.
  4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
  5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
  6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
  7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
  1. Os Órgãos Públicos que manifestarem interesse em participar da Intenção de Registro de Preços - IRP e tiverem suas manifestações aceitas e confirmadas, participarão da Licitação como Unidades Participantes; assim, cada Órgão participante terá autonomia, depois de homologada a licitação, para emitir Notas de Empenho e realizar a devida aquisição de materiais seguindo as diretrizes do Instrumento Convocatório, Termo de Referência (ANEXO I), MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ANEXO II),) e determinações do Decreto nº 7.892, de 23/01/2013;
  2. Os Órgãos Públicos que solicitarem ADESÃO à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS tardiamente, terão suas demandas analisadas em conformidade com a regulamentação vigente na época da solicitação e durante a validade da ATA; só serão autorizadas adesões nos limites e moldes regulamentados pelo Capítulo IX, do Decreto nº 7.892, de 24/01/2013;
  3. As aquisições adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens desse instrumento convocatório e registrados em ata, conforme Art. 22, § 3º, do Decreto nº 7.892, de 24/01/2013;
  4. As adesões serão limitadas ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços, em conformidade com o Art. 22, § 4º, do Decreto nº 7.892, de 24/01/2013;
  5. Após a autorização pelo Órgão Gerenciador, o órgão não participante terá o prazo máximo de 90 (noventa) dias para efetivação da aquisição, observada a validade da ATA, em atendimento ao Art. 22, § 6º, do Decreto 7.892, de 24/01/2013;
  6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário pelo Pregoeiro;
  7. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação;
  8. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação;
  9. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação;
  10. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório;
  11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração;
  12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público;
  13. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital;
  14. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua Venâncio Aires, 822-Alegrete/RS, nos dias úteis, no horário das 08:30 às 11:30 e das 13:00 às 16:30 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados;
  15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
    1. ANEXO I - Termo de Referência;
    2. ANEXO II - Minuta Ata de Registro de Preços;
    3. ANEXO III - Minuta de Contrato;
    4. ANEXO IV - Modelo Termo de Vistoria;
    5. ANEXO V - Modelo Planilha de Proposta Comercial;
    6. ANEXO VI - Declaração dos Contratos Firmados com a Iniciativa Privada e Administração Pública;
    7. ANEXO VII - Declaração a ser apresentada pela pessoa jurídica constante do inciso XI – art. 4º da in RFB nº 1.234/12;
    8. ANEXO VIII - Declaração a ser apresentada pela pessoa jurídica constante do inciso IV – art. 4º da in RFB nº 1.234/12;
    9. ANEXO IX - Declaração a ser apresentada pela pessoa jurídica constante do inciso III – art. 4º da in RFB nº 1.234/12.

Alegrete, 16 de agosto de 2016.

____________________________
Luciano Borges de Castro
Coordenador do Setor de Licitações e Contratos
Conforme previsão legal e as peças juntadas aos autos do Processo nº 23215.000387/2016-50, autorizo a realização da fase externa do certame.

Em ____/____/2016.
__________________________
Ordenador de Despesas- IF Farroupilha - Campus Alegrete

ANEXO I
PROCESSO Nº 23215.000387/2016-50
PREGÃO SRP Nº 10/2016

TERMO DE REFERÊNCIA

DO OBJETO
  1. O presente Pregão tem por objeto contratação de pessoa jurídica ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ININTERRUPTO DO SISTEMA DE ALARMES DE SEGURANÇA, a serem prestados no Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete e entidades participantes, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento:
IF FARROUPILHA – CAMPUS ALEGRETE : GRUPO 1
Item	Unidade	Qtd	Descrição	Valor unitário	Valor / Total
1	Unid	500	Sensor infravermelho passivo (sensor de presença com percepção de movimento por infravermelho) – em sistema de comodato	81,66	40.830,00
2	Unid	50	Central de monitoramento de eventos de alarmes em teclado de ativação e desativação por senha digital – em sistema de comodato	260,47	13.023,50
3	Unid	50	Baterias eletrônicas para alimentação de sistemas de alarme – em sistema de comodato	75,81	3.790,50
4	Unid	100	Sirenes piezoelétricas – em sistema de comodato	17,52	1.752,00
Obs.: Taxa de adesão – parcela única				TOTAL	59.396,00
				Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Anual
5	serviço	150	Serviço de instalação e configuração, por sistema de comodato, de câmera infravermelho com as seguintes características mínimas: / - Alcance de 30 metros; / - Imagem colorida em alta luminosidade e P&B em baixa luminosidade; / - 24 (vinte e quatro) Leds infravermelhos; / - Sensibilidade mínima de 0(zero) lux com Leds IR ligados; / - Resolução horizontal do sensor de 600 (seiscentas) linhas; / - Consumo (máximo) de corrente IR ligado: 300mA; / - Alimentação de 12Vdc.	67,19	10.078,00	120.942,00
6	serviço	30	Serviço de instalação e configuração, por sistema de comodato, de gravador digital de vídeo (DVR – Digital Video Recorder), com as seguintes caraterísticas mínimas: / - 16 (dezesseis) canais de vídeo e 4 (quatro) canais de aúdio; / - Tempo real de visualização e gravação das imagens de 480 fps; / - Ajuste de saída de TV: ajuste de cores da saída em dois períodos diferentes e ajuste da área de exibição; / - Compressão de vídeo: H.264; / - Detecção de movimento; 330 (22 x 15) zonas de detecção com 6 (seis) níveis de sensibilidade configurável por canal; / - Disco rígido: Compatível com o armazenamento das imagem interrupta pelo período de 30 dias; / - Dispositivo de controle: painel frontal, mouse USB, controle remoto IR, teclado e rede; / - Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz(automático); / - Funções de rede: Transmissão TCP/IP, DDNS, PPPoE, FTP, NTP E Filtro IP; / - Gerenciamento de disco: Tecnologia de hibernação do HD, alarme de falha e espaço insuficiente; / - Interface de rede: RJ-45 em acordo com o padrão IEEE802.3g µ (10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet); / -Interface RS 232: Comunicação com o PC, sinal de saída em acordo com EIA/TIA-232-F, máxima tensão de entrada± 25V; / - Interface USB: 1(um) para o mouse e 1(um) backup; / - Intervalo de gravação: 1(um) a 120(cento e vinte) minutos configuráveis (padrão: 30 minutos); / - Máscara de privacidade: 4(quatro) zonas configuráveis por canal; / - Detecção de mascaramento de câmera; / - Método de entrada: Status do HD, estatística de transmissão de dados, gravação de registros, versão da bios, usuários on line; / - Modo de backup: Pen drive, disco flash, disco rígido USB, CD-RW USB, DVD-RW USB e download por rede; / - Modo de busca: Hora/data com precisão de segundos, por tipo de evento, alarme e/ou detecção de movimentos; / - Modo de gravação: Manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento e mascaramento; / - Operação remota: Monitoramento, configuração total do sistema, controle PTZ, reprodução e download de arquivos gravados; / - Detecção de perda de vídeo; / - Qualidade de imagem: 6(seis) níveis configuráveis individualmente por canal, resultado na alteração do tamanho do arquivo de vídeo; / - Recursos do sistema: reprodução de imagens ao vivo e gravadas, gravação, backup e acesso remoto; / - Resolução 2 CIF: 704 x 240/704 x 288; / - Resolução CIF: 352 x 240/352 x 288; / - Resolução D1 (4CIF): 704 x 480/704 x 576; / - Saídas de vídeos: 1(uma) saída VGA + 1(um) canal vídeo composto, 1.0 Vp-p, 75 Ω(multi screen) + 1(uma) saída vídeo spot; / - Zoom digital: A zona selecionada pode ser submetida ao zoom em tela cheia durante a reprodução; / - Interface em português(Brasil); / - Deve acompanhar 1(um) HD Compatível com o armazenamento das imagem interrupta pelo período de 30 dias ;	306,29	9.188,70	110.264,40
7	serviço	-	Serviço de instalação e configuração, por sistema de comodato, de câmera speed dome com as seguintes características mínimas: - Resolução horizontal: 520 (quinhentas e vinte) linhas; - Auto-scan: 5 (cinco); - Baud rate: 1200, 2400, 4800 e 9600; - Iluminação mínima modo Dia – Color: 0.15 lx (F1.6, 1/60 s); - Iluminação mínima modo Night - Noite (IR cut filter - ON): 0.001 lx (F1.6 ¼ s); - Lente: f=3,9 mm (wide) a 89,7 mm (tele), F1.6 a F3.7; - Mascaramento de área: 8 (oito máscaras); - Pixel efetivo: 768 (H) x 494 (V); - Preset: 80 (oitenta), cada um com legenda do número do preset; - Proteção: IP66; - Resolução horizontal: 520 TVL; - Tour: 8 (oito), formado por um máximo de 32 (trinta e dois) presets cada um e com tempo configurável entre presets de 3 (três) a 255 (duzentos e cinquenta e cinco) segundos; - Velocidade (horizontal) do pan: 0,1°/s a 300°/s; - Velocidade (vertical) do tilt: 0,1°/s a 150°/s; - Funções: Preset, Auto ScanScan, Tour e Patrulha; - WDR; - Acompanhar estrutura metálica com altura mínima de 7 (sete) metros, para a fixação das câmeras do tipo SPEED, ou acompanhar haste de 3 (três) metros, para a fixação da câmera na parte superior de prédios ou postes de acordo com cada caso.	298,86	-	-
8	serviço	10	Serviço de instalação e configuração, por sistema de comodato, de TV/Monitor LCD 32”, com conexão de vídeo compatível com os equipamentos descritos nos itens 5(cinco) e 6(seis), contendo as seguintes características mínimas: / - Tamanho da tela: 32 polegadas; / - Tecnologia LCD; / - Tempo de resposta: 8ms; / - Resolução: 1.920 x 1.080 pixels; / - Formato da tela: 16:9; / - Entrada para PC (RGB), VGA; / - HDMI; / - Voltagem: Bivolt.	189,28	1.892,80	22.713,60
9	serviço	-	Serviço de instalação e configuração, por sistema de comodato, de TV/Monitor LCD 42”, com conexão de vídeo compatível com os equipamentos descritos nos itens 5(cinco) e 6(seis), contendo as seguintes características mínimas: - Tamanho da tela: 42 polegadas; - Tecnologia LCD; - Tempo de resposta: 8ms; - Resolução: 1.920 x 1.080 pixels; - Formato da tela: 16:9; - Entrada para PC (RGB), VGA; - HDMI; - Voltagem: Bivolt.	210,00	-	-
TOTAL					253.920,00

TOTAL GLOBAL					313.316,00

Obs.: O Instituto Federal Farroupilha não responsabiliza e não disponibilizará racks para instalação dos equipamentos de vigilância.

IF FARROUPILHA – CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN : GRUPO 2
Item	Unidade	Qtd	Descrição	Valor unitário	Valor / Total
10	Unid	60	Sensor infravermelho passivo (sensor de presença com percepção de movimento por infravermelho) – em sistema de comodato	81,66	4.899,60
11	Unid	20	Central de monitoramento de eventos de alarmes em teclado de ativação e desativação por senha digital – em sistema de comodato	260,47	5.209,40
12	Unid	20	Baterias eletrônicas para alimentação de sistemas de alarme – em sistema de comodato	75,81	1.516,20
13	Unid	20	Sirenes piezoelétricas – em sistema de comodato	17,52	350,40
Obs.: Taxa de adesão – parcela única				TOTAL	11.975,60
				Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Anual
14	serviço	40	Serviço de instalação e configuração, por sistema de comodato, de câmera infravermelho com as seguintes características mínimas: / - Alcance de 30 metros; / - Imagem colorida em alta luminosidade e P&B em baixa luminosidade; / - 24 (vinte e quatro) Leds infravermelhos; / - Sensibilidade mínima de 0(zero) lux com Leds IR ligados; / - Resolução horizontal do sensor de 600 (seiscentas) linhas; / - Consumo (máximo) de corrente IR ligado: 300mA; / - Alimentação de 12Vdc.	67,19	2.687,60	32.251,20
15	serviço	5	Serviço de instalação e configuração, por sistema de comodato, de gravador digital de vídeo (DVR – Digital Video Recorder), com as seguintes caraterísticas mínimas: / - 16 (dezesseis) canais de vídeo e 4 (quatro) canais de aúdio; / - Tempo real de visualização e gravação das imagens de 480 fps; / - Ajuste de saída de TV: ajuste de cores da saída em dois períodos diferentes e ajuste da área de exibição; / - Compressão de vídeo: H.264; / - Detecção de movimento; 330 (22 x 15) zonas de detecção com 6 (seis) níveis de sensibilidade configurável por canal; / - Disco rígido: Compatível com o armazenamento das imagem interrupta pelo período de 30 dias; / - Dispositivo de controle: painel frontal, mouse USB, controle remoto IR, teclado e rede; / - Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz(automático); / - Funções de rede: Transmissão TCP/IP, DDNS, PPPoE, FTP, NTP E Filtro IP; / - Gerenciamento de disco: Tecnologia de hibernação do HD, alarme de falha e espaço insuficiente; / - Interface de rede: RJ-45 em acordo com o padrão IEEE802.3g µ (10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet); / -Interface RS 232: Comunicação com o PC, sinal de saída em acordo com EIA/TIA-232-F, máxima tensão de entrada± 25V; / - Interface USB: 1(um) para o mouse e 1(um) backup; / - Intervalo de gravação: 1(um) a 120(cento e vinte) minutos configuráveis (padrão: 30 minutos); / - Máscara de privacidade: 4(quatro) zonas configuráveis por canal; / - Detecção de mascaramento de câmera; / - Método de entrada: Status do HD, estatística de transmissão de dados, gravação de registros, versão da bios, usuários on line; / - Modo de backup: Pen drive, disco flash, disco rígido USB, CD-RW USB, DVD-RW USB e download por rede; / - Modo de busca: Hora/data com precisão de segundos, por tipo de evento, alarme e/ou detecção de movimentos; / - Modo de gravação: Manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento e mascaramento; / - Operação remota: Monitoramento, configuração total do sistema, controle PTZ, reprodução e download de arquivos gravados; / - Detecção de perda de vídeo; / - Qualidade de imagem: 6(seis) níveis configuráveis individualmente por canal, resultado na alteração do tamanho do arquivo de vídeo; / - Recursos do sistema: reprodução de imagens ao vivo e gravadas, gravação, backup e acesso remoto; / - Resolução 2 CIF: 704 x 240/704 x 288; / - Resolução CIF: 352 x 240/352 x 288; / - Resolução D1 (4CIF): 704 x 480/704 x 576; / - Saídas de vídeos: 1(uma) saída VGA + 1(um) canal vídeo composto, 1.0 Vp-p, 75 Ω(multi screen) + 1(uma) saída vídeo spot; / - Zoom digital: A zona selecionada pode ser submetida ao zoom em tela cheia durante a reprodução; / - Interface em português(Brasil); / - Deve acompanhar 1(um) HD Compatível com o armazenamento das imagem interrupta pelo período de 30 dias ;	306,29	1.531,45	18.377,40
16	serviço	5	Serviço de instalação e configuração, por sistema de comodato, de câmera speed dome com as seguintes características mínimas: - Resolução horizontal: 520 (quinhentas e vinte) linhas; - Auto-scan: 5 (cinco); - Baud rate: 1200, 2400, 4800 e 9600; - Iluminação mínima modo Dia – Color: 0.15 lx (F1.6, 1/60 s); - Iluminação mínima modo Night - Noite (IR cut filter - ON): 0.001 lx (F1.6 ¼ s); - Lente: f=3,9 mm (wide) a 89,7 mm (tele), F1.6 a F3.7; - Mascaramento de área: 8 (oito máscaras); - Pixel efetivo: 768 (H) x 494 (V); - Preset: 80 (oitenta), cada um com legenda do número do preset; - Proteção: IP66; - Resolução horizontal: 520 TVL; - Tour: 8 (oito), formado por um máximo de 32 (trinta e dois) presets cada um e com tempo configurável entre presets de 3 (três) a 255 (duzentos e cinquenta e cinco) segundos; - Velocidade (horizontal) do pan: 0,1°/s a 300°/s; - Velocidade (vertical) do tilt: 0,1°/s a 150°/s; - Funções: Preset, Auto ScanScan, Tour e Patrulha; - WDR; - Acompanhar estrutura metálica com altura mínima de 7 (sete) metros, para a fixação das câmeras do tipo SPEED, ou acompanhar haste de 3 (três) metros, para a fixação da câmera na parte superior de prédios ou postes de acordo com cada caso.	298,86	1.494,30	17.931,60
TOTAL					68.560,20

TOTAL GLOBAL					80.535,80

Obs.: O Instituto Federal Farroupilha não responsabiliza e não disponibilizará racks para instalação dos equipamentos de vigilância.

IF FARROUPILHA – CAMPUS JULIO DE CASTILHOS: GRUPO 3
Item	Unidade	Qtd	Descrição	Valor unitário	Valor / Total
17	Unid	100	Sensor infravermelho passivo (sensor de presença com percepção de movimento por infravermelho) – em sistema de comodato	81,66	8.166,00
18	Unid	10	Central de monitoramento de eventos de alarmes em teclado de ativação e desativação por senha digital – em sistema de comodato	260,47	2.604,70
19	Unid	10	Baterias eletrônicas para alimentação de sistemas de alarme – em sistema de comodato	75,81	758,10
20	Unid	100	Sirenes piezoelétricas – em sistema de comodato	17,52	1.752,00
Obs.: Taxa de adesão – parcela única				TOTAL	13.280,80
				Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Anual
21	serviço	100	Serviço de instalação e configuração, por sistema de comodato, de câmera infravermelho com as seguintes características mínimas: / - Alcance de 30 metros; / - Imagem colorida em alta luminosidade e P&B em baixa luminosidade; / - 24 (vinte e quatro) Leds infravermelhos; / - Sensibilidade mínima de 0(zero) lux com Leds IR ligados; / - Resolução horizontal do sensor de 600 (seiscentas) linhas; / - Consumo (máximo) de corrente IR ligado: 300mA; / - Alimentação de 12Vdc.	67,19	6.719,00	80.628,00
22	serviço	20	Serviço de instalação e configuração, por sistema de comodato, de gravador digital de vídeo (DVR – Digital Video Recorder), com as seguintes caraterísticas mínimas: / - 16 (dezesseis) canais de vídeo e 4 (quatro) canais de aúdio; / - Tempo real de visualização e gravação das imagens de 480 fps; / - Ajuste de saída de TV: ajuste de cores da saída em dois períodos diferentes e ajuste da área de exibição; / - Compressão de vídeo: H.264; / - Detecção de movimento; 330 (22 x 15) zonas de detecção com 6 (seis) níveis de sensibilidade configurável por canal; / - Disco rígido: Compatível com o armazenamento das imagem interrupta pelo período de 30 dias; / - Dispositivo de controle: painel frontal, mouse USB, controle remoto IR, teclado e rede; / - Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz(automático); / - Funções de rede: Transmissão TCP/IP, DDNS, PPPoE, FTP, NTP E Filtro IP; / - Gerenciamento de disco: Tecnologia de hibernação do HD, alarme de falha e espaço insuficiente; / - Interface de rede: RJ-45 em acordo com o padrão IEEE802.3g µ (10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet); / -Interface RS 232: Comunicação com o PC, sinal de saída em acordo com EIA/TIA-232-F, máxima tensão de entrada± 25V; / - Interface USB: 1(um) para o mouse e 1(um) backup; / - Intervalo de gravação: 1(um) a 120(cento e vinte) minutos configuráveis (padrão: 30 minutos); / - Máscara de privacidade: 4(quatro) zonas configuráveis por canal; / - Detecção de mascaramento de câmera; / - Método de entrada: Status do HD, estatística de transmissão de dados, gravação de registros, versão da bios, usuários on line; / - Modo de backup: Pen drive, disco flash, disco rígido USB, CD-RW USB, DVD-RW USB e download por rede; / - Modo de busca: Hora/data com precisão de segundos, por tipo de evento, alarme e/ou detecção de movimentos; / - Modo de gravação: Manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento e mascaramento; / - Operação remota: Monitoramento, configuração total do sistema, controle PTZ, reprodução e download de arquivos gravados; / - Detecção de perda de vídeo; / - Qualidade de imagem: 6(seis) níveis configuráveis individualmente por canal, resultado na alteração do tamanho do arquivo de vídeo; / - Recursos do sistema: reprodução de imagens ao vivo e gravadas, gravação, backup e acesso remoto; / - Resolução 2 CIF: 704 x 240/704 x 288; / - Resolução CIF: 352 x 240/352 x 288; / - Resolução D1 (4CIF): 704 x 480/704 x 576; / - Saídas de vídeos: 1(uma) saída VGA + 1(um) canal vídeo composto, 1.0 Vp-p, 75 Ω(multi screen) + 1(uma) saída vídeo spot; / - Zoom digital: A zona selecionada pode ser submetida ao zoom em tela cheia durante a reprodução; / - Interface em português(Brasil); / - Deve acompanhar 1(um) HD Compatível com o armazenamento das imagem interrupta pelo período de 30 dias ;	306,29	6.125,80	73.509,60
23	serviço	10	Serviço de instalação e configuração, por sistema de comodato, de câmera speed dome com as seguintes características mínimas: - Resolução horizontal: 520 (quinhentas e vinte) linhas; - Auto-scan: 5 (cinco); - Baud rate: 1200, 2400, 4800 e 9600; - Iluminação mínima modo Dia – Color: 0.15 lx (F1.6, 1/60 s); - Iluminação mínima modo Night - Noite (IR cut filter - ON): 0.001 lx (F1.6 ¼ s); - Lente: f=3,9 mm (wide) a 89,7 mm (tele), F1.6 a F3.7; - Mascaramento de área: 8 (oito máscaras); - Pixel efetivo: 768 (H) x 494 (V); - Preset: 80 (oitenta), cada um com legenda do número do preset; - Proteção: IP66; - Resolução horizontal: 520 TVL; - Tour: 8 (oito), formado por um máximo de 32 (trinta e dois) presets cada um e com tempo configurável entre presets de 3 (três) a 255 (duzentos e cinquenta e cinco) segundos; - Velocidade (horizontal) do pan: 0,1°/s a 300°/s; - Velocidade (vertical) do tilt: 0,1°/s a 150°/s; - Funções: Preset, Auto ScanScan, Tour e Patrulha; - WDR; - Acompanhar estrutura metálica com altura mínima de 7 (sete) metros, para a fixação das câmeras do tipo SPEED, ou acompanhar haste de 3 (três) metros, para a fixação da câmera na parte superior de prédios ou postes de acordo com cada caso.	298,86	2.988,60	35.863,20
24	serviço	5	Serviço de instalação e configuração, por sistema de comodato, de TV/Monitor LCD 32”, com conexão de vídeo compatível com os equipamentos descritos nos itens 5(cinco) e 6(seis), contendo as seguintes características mínimas: / - Tamanho da tela: 32 polegadas; / - Tecnologia LCD; / - Tempo de resposta: 8ms; / - Resolução: 1.920 x 1.080 pixels; / - Formato da tela: 16:9; / - Entrada para PC (RGB), VGA; / - HDMI; / - Voltagem: Bivolt.	189,28	946,40	11.356,80
25	serviço	5	Serviço de instalação e configuração, por sistema de comodato, de TV/Monitor LCD 42”, com conexão de vídeo compatível com os equipamentos descritos nos itens 5(cinco) e 6(seis), contendo as seguintes características mínimas: - Tamanho da tela: 42 polegadas; - Tecnologia LCD; - Tempo de resposta: 8ms; - Resolução: 1.920 x 1.080 pixels; - Formato da tela: 16:9; - Entrada para PC (RGB), VGA; - HDMI; - Voltagem: Bivolt.	210,00	1.050,00	12.600,00
TOTAL					213.957,60

TOTAL GLOBAL					227.238,40

Obs.: O Instituto Federal Farroupilha não responsabiliza e não disponibilizará racks para instalação dos equipamentos de vigilância.

IF FARROUPILHA – CAMPUS PANAMBI : GRUPO 4
Item	Unidade	Qtd	Descrição	Valor unitário	Valor / Total
26	Unid	26	Sensor infravermelho passivo (sensor de presença com percepção de movimento por infravermelho) – em sistema de comodato	81,66	2.123,16
27	Unid	5	Central de monitoramento de eventos de alarmes em teclado de ativação e desativação por senha digital – em sistema de comodato	260,47	1.302,35
28	Unid	5	Baterias eletrônicas para alimentação de sistemas de alarme – em sistema de comodato	75,81	379,05
29	Unid	5	Sirenes piezoelétricas – em sistema de comodato	17,52	87,60
Obs.: Taxa de adesão – parcela única				TOTAL	3.892,16
				Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Anual
30	serviço	48	Serviço de instalação e configuração, por sistema de comodato, de câmera infravermelho com as seguintes características mínimas: / - Alcance de 30 metros; / - Imagem colorida em alta luminosidade e P&B em baixa luminosidade; / - 24 (vinte e quatro) Leds infravermelhos; / - Sensibilidade mínima de 0(zero) lux com Leds IR ligados; / - Resolução horizontal do sensor de 600 (seiscentas) linhas; / - Consumo (máximo) de corrente IR ligado: 300mA; / - Alimentação de 12Vdc.	67,19	3.225,12	38.701,44
31	serviço	5	Serviço de instalação e configuração, por sistema de comodato, de gravador digital de vídeo (DVR – Digital Video Recorder), com as seguintes caraterísticas mínimas: / - 16 (dezesseis) canais de vídeo e 4 (quatro) canais de aúdio; / - Tempo real de visualização e gravação das imagens de 480 fps; / - Ajuste de saída de TV: ajuste de cores da saída em dois períodos diferentes e ajuste da área de exibição; / - Compressão de vídeo: H.264; / - Detecção de movimento; 330 (22 x 15) zonas de detecção com 6 (seis) níveis de sensibilidade configurável por canal; / - Disco rígido: Compatível com o armazenamento das imagem interrupta pelo período de 30 dias; / - Dispositivo de controle: painel frontal, mouse USB, controle remoto IR, teclado e rede; / - Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz(automático); / - Funções de rede: Transmissão TCP/IP, DDNS, PPPoE, FTP, NTP E Filtro IP; / - Gerenciamento de disco: Tecnologia de hibernação do HD, alarme de falha e espaço insuficiente; / - Interface de rede: RJ-45 em acordo com o padrão IEEE802.3g µ (10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet); / -Interface RS 232: Comunicação com o PC, sinal de saída em acordo com EIA/TIA-232-F, máxima tensão de entrada± 25V; / - Interface USB: 1(um) para o mouse e 1(um) backup; / - Intervalo de gravação: 1(um) a 120(cento e vinte) minutos configuráveis (padrão: 30 minutos); / - Máscara de privacidade: 4(quatro) zonas configuráveis por canal; / - Detecção de mascaramento de câmera; / - Método de entrada: Status do HD, estatística de transmissão de dados, gravação de registros, versão da bios, usuários on line; / - Modo de backup: Pen drive, disco flash, disco rígido USB, CD-RW USB, DVD-RW USB e download por rede; / - Modo de busca: Hora/data com precisão de segundos, por tipo de evento, alarme e/ou detecção de movimentos; / - Modo de gravação: Manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento e mascaramento; / - Operação remota: Monitoramento, configuração total do sistema, controle PTZ, reprodução e download de arquivos gravados; / - Detecção de perda de vídeo; / - Qualidade de imagem: 6(seis) níveis configuráveis individualmente por canal, resultado na alteração do tamanho do arquivo de vídeo; / - Recursos do sistema: reprodução de imagens ao vivo e gravadas, gravação, backup e acesso remoto; / - Resolução 2 CIF: 704 x 240/704 x 288; / - Resolução CIF: 352 x 240/352 x 288; / - Resolução D1 (4CIF): 704 x 480/704 x 576; / - Saídas de vídeos: 1(uma) saída VGA + 1(um) canal vídeo composto, 1.0 Vp-p, 75 Ω(multi screen) + 1(uma) saída vídeo spot; / - Zoom digital: A zona selecionada pode ser submetida ao zoom em tela cheia durante a reprodução; / - Interface em português(Brasil); / - Deve acompanhar 1(um) HD Compatível com o armazenamento das imagem interrupta pelo período de 30 dias ;	306,29	1.531,45	18.377,40
32	serviço	4	Serviço de instalação e configuração, por sistema de comodato, de câmera speed dome com as seguintes características mínimas: - Resolução horizontal: 520 (quinhentas e vinte) linhas; - Auto-scan: 5 (cinco); - Baud rate: 1200, 2400, 4800 e 9600; - Iluminação mínima modo Dia – Color: 0.15 lx (F1.6, 1/60 s); - Iluminação mínima modo Night - Noite (IR cut filter - ON): 0.001 lx (F1.6 ¼ s); - Lente: f=3,9 mm (wide) a 89,7 mm (tele), F1.6 a F3.7; - Mascaramento de área: 8 (oito máscaras); - Pixel efetivo: 768 (H) x 494 (V); - Preset: 80 (oitenta), cada um com legenda do número do preset; - Proteção: IP66; - Resolução horizontal: 520 TVL; - Tour: 8 (oito), formado por um máximo de 32 (trinta e dois) presets cada um e com tempo configurável entre presets de 3 (três) a 255 (duzentos e cinquenta e cinco) segundos; - Velocidade (horizontal) do pan: 0,1°/s a 300°/s; - Velocidade (vertical) do tilt: 0,1°/s a 150°/s; - Funções: Preset, Auto ScanScan, Tour e Patrulha; - WDR; - Acompanhar estrutura metálica com altura mínima de 7 (sete) metros, para a fixação das câmeras do tipo SPEED, ou acompanhar haste de 3 (três) metros, para a fixação da câmera na parte superior de prédios ou postes de acordo com cada caso.	298,86	1.195,44	14.345,28
33	serviço	3	Serviço de instalação e configuração, por sistema de comodato, de TV/Monitor LCD 42”, com conexão de vídeo compatível com os equipamentos descritos nos itens 5(cinco) e 6(seis), contendo as seguintes características mínimas: - Tamanho da tela: 42 polegadas; - Tecnologia LCD; - Tempo de resposta: 8ms; - Resolução: 1.920 x 1.080 pixels; - Formato da tela: 16:9; - Entrada para PC (RGB), VGA; - HDMI; - Voltagem: Bivolt.	210,00	630,00	7.560,00
TOTAL					78.984,12

TOTAL GLOBAL					82.876,28

Obs.: O Instituto Federal Farroupilha não responsabiliza e não disponibilizará racks para instalação dos equipamentos de vigilância.

IF FARROUPILHA – CAMPUS AVANÇADO DE URUGUAIANA : GRUPO 5
Item	Unidade	Qtd	Descrição	Valor unitário	Valor / Total
34	Unid	120	Sensor infravermelho passivo (sensor de presença com percepção de movimento por infravermelho) – em sistema de comodato	81,66	9.799,20
35	Unid	10	Central de monitoramento de eventos de alarmes em teclado de ativação e desativação por senha digital – em sistema de comodato	260,47	2.604,70
36	Unid	10	Baterias eletrônicas para alimentação de sistemas de alarme – em sistema de comodato	75,81	758,10
37	Unid	30	Sirenes piezoelétricas – em sistema de comodato	17,52	525,60
Obs.: Taxa de adesão – parcela única				TOTAL	13.687,60
				Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Anual
38	serviço	50	Serviço de instalação e configuração, por sistema de comodato, de câmera infravermelho com as seguintes características mínimas: / - Alcance de 30 metros; / - Imagem colorida em alta luminosidade e P&B em baixa luminosidade; / - 24 (vinte e quatro) Leds infravermelhos; / - Sensibilidade mínima de 0(zero) lux com Leds IR ligados; / - Resolução horizontal do sensor de 600 (seiscentas) linhas; / - Consumo (máximo) de corrente IR ligado: 300mA; / - Alimentação de 12Vdc.	67,19	3.359,50	40.314,00
39	serviço	10	Serviço de instalação e configuração, por sistema de comodato, de gravador digital de vídeo (DVR – Digital Video Recorder), com as seguintes caraterísticas mínimas: / - 16 (dezesseis) canais de vídeo e 4 (quatro) canais de aúdio; / - Tempo real de visualização e gravação das imagens de 480 fps; / - Ajuste de saída de TV: ajuste de cores da saída em dois períodos diferentes e ajuste da área de exibição; / - Compressão de vídeo: H.264; / - Detecção de movimento; 330 (22 x 15) zonas de detecção com 6 (seis) níveis de sensibilidade configurável por canal; / - Disco rígido: Compatível com o armazenamento das imagem interrupta pelo período de 30 dias; / - Dispositivo de controle: painel frontal, mouse USB, controle remoto IR, teclado e rede; / - Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz(automático); / - Funções de rede: Transmissão TCP/IP, DDNS, PPPoE, FTP, NTP E Filtro IP; / - Gerenciamento de disco: Tecnologia de hibernação do HD, alarme de falha e espaço insuficiente; / - Interface de rede: RJ-45 em acordo com o padrão IEEE802.3g µ (10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet); / -Interface RS 232: Comunicação com o PC, sinal de saída em acordo com EIA/TIA-232-F, máxima tensão de entrada± 25V; / - Interface USB: 1(um) para o mouse e 1(um) backup; / - Intervalo de gravação: 1(um) a 120(cento e vinte) minutos configuráveis (padrão: 30 minutos); / - Máscara de privacidade: 4(quatro) zonas configuráveis por canal; / - Detecção de mascaramento de câmera; / - Método de entrada: Status do HD, estatística de transmissão de dados, gravação de registros, versão da bios, usuários on line; / - Modo de backup: Pen drive, disco flash, disco rígido USB, CD-RW USB, DVD-RW USB e download por rede; / - Modo de busca: Hora/data com precisão de segundos, por tipo de evento, alarme e/ou detecção de movimentos; / - Modo de gravação: Manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento e mascaramento; / - Operação remota: Monitoramento, configuração total do sistema, controle PTZ, reprodução e download de arquivos gravados; / - Detecção de perda de vídeo; / - Qualidade de imagem: 6(seis) níveis configuráveis individualmente por canal, resultado na alteração do tamanho do arquivo de vídeo; / - Recursos do sistema: reprodução de imagens ao vivo e gravadas, gravação, backup e acesso remoto; / - Resolução 2 CIF: 704 x 240/704 x 288; / - Resolução CIF: 352 x 240/352 x 288; / - Resolução D1 (4CIF): 704 x 480/704 x 576; / - Saídas de vídeos: 1(uma) saída VGA + 1(um) canal vídeo composto, 1.0 Vp-p, 75 Ω(multi screen) + 1(uma) saída vídeo spot; / - Zoom digital: A zona selecionada pode ser submetida ao zoom em tela cheia durante a reprodução; / - Interface em português(Brasil); / - Deve acompanhar 1(um) HD Compatível com o armazenamento das imagem interrupta pelo período de 30 dias ;	306,29	3.062,90	36.754,80
40	serviço	8	Serviço de instalação e configuração, por sistema de comodato, de câmera speed dome com as seguintes características mínimas: - Resolução horizontal: 520 (quinhentas e vinte) linhas; - Auto-scan: 5 (cinco); - Baud rate: 1200, 2400, 4800 e 9600; - Iluminação mínima modo Dia – Color: 0.15 lx (F1.6, 1/60 s); - Iluminação mínima modo Night - Noite (IR cut filter - ON): 0.001 lx (F1.6 ¼ s); - Lente: f=3,9 mm (wide) a 89,7 mm (tele), F1.6 a F3.7; - Mascaramento de área: 8 (oito máscaras); - Pixel efetivo: 768 (H) x 494 (V); - Preset: 80 (oitenta), cada um com legenda do número do preset; - Proteção: IP66; - Resolução horizontal: 520 TVL; - Tour: 8 (oito), formado por um máximo de 32 (trinta e dois) presets cada um e com tempo configurável entre presets de 3 (três) a 255 (duzentos e cinquenta e cinco) segundos; - Velocidade (horizontal) do pan: 0,1°/s a 300°/s; - Velocidade (vertical) do tilt: 0,1°/s a 150°/s; - Funções: Preset, Auto ScanScan, Tour e Patrulha; - WDR; - Acompanhar estrutura metálica com altura mínima de 7 (sete) metros, para a fixação das câmeras do tipo SPEED, ou acompanhar haste de 3 (três) metros, para a fixação da câmera na parte superior de prédios ou postes de acordo com cada caso.	298,86	2.390,88	28.690,56
41	serviço	10	Serviço de instalação e configuração, por sistema de comodato, de TV/Monitor LCD 32”, com conexão de vídeo compatível com os equipamentos descritos nos itens 5(cinco) e 6(seis), contendo as seguintes características mínimas: / - Tamanho da tela: 32 polegadas; / - Tecnologia LCD; / - Tempo de resposta: 8ms; / - Resolução: 1.920 x 1.080 pixels; / - Formato da tela: 16:9; / - Entrada para PC (RGB), VGA; / - HDMI; / - Voltagem: Bivolt.	189,28	1.892,80	22.713,60
42	serviço	10	Serviço de instalação e configuração, por sistema de comodato, de TV/Monitor LCD 42”, com conexão de vídeo compatível com os equipamentos descritos nos itens 5(cinco) e 6(seis), contendo as seguintes características mínimas: - Tamanho da tela: 42 polegadas; - Tecnologia LCD; - Tempo de resposta: 8ms; - Resolução: 1.920 x 1.080 pixels; - Formato da tela: 16:9; - Entrada para PC (RGB), VGA; - HDMI; - Voltagem: Bivolt.	210,00	2.100,00	25.200,00
TOTAL					153.672,96

TOTAL GLOBAL					167.360,56

Obs.: O Instituto Federal Farroupilha não responsabiliza e não disponibilizará racks para instalação dos equipamentos de vigilância.

1. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
  1. O Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete conta com uma área de 317 hectares que são utilizadas nas atividades de educação, pesquisa e extensão, atendemos diariamente uma comunidade acadêmica de 1.800 (mil e oitocentos) alunos nos turnos de manhã, tarde e noite, destes 154 (cento e cinquenta e quatro) alunos sã internos, sendo necessário um acompanhamento diário por profissionais das mais diversas áreas (saúde, segurança, alimentação, etc).
O não atendimento das referidas demandas ocasionará certamente uma situação de insegurança as pessoas que frequentam a unidade, e a falta no controle e monitoramento dos bens da unidade, o Campus Alegrete tem particularidades relevantes que devem ser levadas em consideração para tal contratação, a principal é estar localizado no interior do município de Alegrete, afastado 27 km da sede do município, então, devendo ter um sistema de alarmes, monitoramento e controle eficiente para atender as necessidades do Campus.

1. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
  1. Os produtos e serviços acima descritos, objeto desse Termo de Referência, são classificados como comuns, nos termos do Parágrafo único, art. 1º, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, visto que foram objetivamente definidos nesse Termo, por especificações usuais de mercado.
  2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº 2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.
  3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

1. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
  1. Os produtos e serviços oferecidos por meio desse, deverão cumprir todas as especificações descritas nos itens.
  2. A empresa arcará com todas as despesas de cabeamento de demais materiais necessários para a ligação de câmeras aos DVRs e interligação entre os DVRs, e os materiais devem ser os mais adequados possíveis com cada ambiente onde será feita a instalação.
  3. A execução dos serviços será agendada conforme solicitação da Administração.
  4. Sistema de alarme instalado
    1. O sistema de alarme será composto pelos equipamentos e acessórios constantes no grupo 1 e correlatos, composto pelos itens 01, 02, 03 e 04 e correlatos da planilha acima, o pagamento dos itens deste grupo será em parcela única. A contratada deverá efetuar o cadastramento e treinamento dos servidores da administração sobre ativação e desativação da central de monitoramento de alarmes.
  5. Serviços de Monitoramento
4.5.1. O serviço de monitoramento abrange, conforme a necessidade da Administração, e deste Termo de Referência, o serviço será executado/mensurado de forma mensal. O serviço de monitoramento deve ser prestado 24h (vinte e quatro horas) por dia, ininterruptamente, inclusive aos sábados, domingos e feriados, e caracteriza-se pela recepção, registro, gerenciamento e averiguação dos sinais enviados pelo sistema de alarme instalado no imóvel do IF Farroupilha – Campus Alegrete e unidades participantes à central de monitoramento da contratada.
4.5.2. Inclui-se no serviço de monitoramento:
4.5.2.1 apresentação mensal de relatório de ocorrências, indicando data, horário e responsável de cada arme e desarme, bem como demais eventos registrados no período;
4.5.2.2. comunicação de eventos suspeitos ou previamente definidos aos representantes do IF Farroupilha – Campus Alegrete e/ou unidades participantes;
4.5.2.3. acionamento das autoridades competentes em caso de emergência;
  1. Tipos de eventos, os principais eventos que deverão ser monitorados e averiguados pela contratada são os seguintes:
4.6.1. arme e desarme fora de expediente;
4.6.2. corte de energia;
4.6.3. bateria fraca;
4.6.4. disparo de alarme por sensores;
4.6.5. senha de coação.

1. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
  1. Sempre que o sistema de alarme sinalizar eventos que, por impossibilidade, não puderem ser averiguados pelos servidores do IF Farroupilha – Campus Alegrete, a contratada deverá verificar a ocorrência no local.
  2. Confirmada a intrusão de pessoa não-autorizada, caberá à contratada acionar as autoridades competentes, abstendo-se da prática de qualquer medida que arrisque a integridade física de seus empregados ou do intruso, ainda que haja possibilidade de dano ao patrimônio do IF Farroupilha – Campus Alegrete.
  3. As ocorrências deverão ser relatadas e encaminhadas juntamente com o relatório mensal.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1. Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos:
6.1.1. A licitante vencedora obriga-se a prestar os serviços conforme as especificações solicitadas e descritas nos itens, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição de equipamentos/serviços, caso venha a ser constatado pela Administração não estar em conformidade. Os serviços substituídos deverão ser iguais ou superiores aos solicitados, e com a aceitação do responsável pelo recebimento do serviço oferecido.

1. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO
  1. Os serviços deverão ser prestados, conforme as quantidades requisitadas/empenhadas no Campus Alegrete, nos seguintes endereços:

Unidade	Endereço	Responsável	Vistoria
Campus Alegrete	- RS 377, Km 27 – Passo Novo / CEP 97555-000 – Alegrete / RS / Fone: (55) 3421-9600 / - Rua Venâncio Aires, 822 – Centro / CEP 97541-500 – Alegrete / RS / Fone: (55) 3422-0556	Luiz Carlos Trindade	Obrigatória
Campus Frederico Westphalen	Linha sete de setembro, BR 386, km 40 / CEP 98400-000 – Frederico Westphalen / RS / Fone: (55) 3744-8930	Marcio	Obrigatória
Campus Júlio de Castilhos	RS 527, Estrada de Acesso Secundário a Tupanciretã – Distrito São João do Barro Preto / CEP 98130-000 – Júlio de Castilhos/RS / Fone: (55) 3271 - 9500	Felippe Flain	Obrigatória
Campus Panambi	Rua Erechim, nº 860 – Bairro Planalto / CEP 98280-000 – Panambi / RS / Fone: (55) 3376-8800	Alisson	Facultativa
Campus Avançado de Uruguaiana	Rua Monteiro Lobato, nº 4442- Bairro Cb Luiz Quevedo / CEP 97503-748 / Fone: (55) 3413-5381	Denise/Gabinete	Obrigatória

  1. A execução dos serviços será iniciada em até 10(dez) dias após assinatura do contrato.
  2. O horário de entrega destes produtos será das 08h às 11h 30min e das 13h30min às 16h30min.
  3. Os produtos serão recebidos provisoriamente, sendo que em 15 (quinze) dias pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, bem como do atendimento de todos os requisitos do edital pelo fornecedor, será aceito definitivamente ou rejeitado mediante justificativa.
  4. Os serviços poderão ser rejeitados em sua funcionalidade devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
  5. Nos preços de cada item deverão estar incluídos, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências;
  6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do objeto contratado.

1. DA VISTORIA
  1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante deverá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8:30 horas às 11:45 horas e das 13:30 horas às 16:30 horas, devendo o agendamento para o Campus Alegrete ser efetuado previamente pelo telefone (55)3421 – 9600 e demais unidades participantes conforme telefone constante no quadro de endereço, item 6
    7.1 A vistoria é obrigatória nos campi Alegrete, Júlio de Castilhos, Frederico Westphalen e Uruguaiana.
  2. 7.2 No Campus Panambi a Vistoria é facultativa..
  3. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.
  4. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado.
  5. A vistoria prévia pelas empresas que venham a participar do processo licitatório é necessário para mensuração adequada dos serviços a serem prestado. Pois o Campus Alegrete devido à localização e as particularidades das unidades participantes, se faz necessário uma mensuração adequada dos serviços para evitar erros e/ou falhas de dimensionamento nas propostas.

1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
  1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
  2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
  3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
  4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista;
  5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
  6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada, em conformidade com o art. 36, §8º da IN SLTI/MPOG nº 02/2008;
  7. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
  1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidades especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;
  2. Realizar mensalmente, através de assistência técnica especializada, na sede do Contratante, a manutenção da central de alarme e demais equipamentos, bem como dos respectivos acessórios, ou quando solicitado acionamento pelo Gestor do Contrato;
    1. Quando o acionamento for solicitado pelo Gestor do Contrato a Contratada deverá atender/solucionar o chamado no prazo máximo de 24 horas.
  3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
  4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
  5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
  6. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, quando for o caso;
  7. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço;
  8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;
  9. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;
  10. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Administração;
  11. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
  12. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
  13. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
  14. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
  15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
  16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;

1. DA SUBCONTRATAÇÃO
  1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

1. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
  1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

1. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
  1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.
  2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
  3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.
  4. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 34 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, quando for o caso.
  5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
  6. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
  7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
  8. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
  9. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, aplicável no que for pertinente à contratação.
  10. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

1. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
  1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
    1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
    2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
    3. fraudar na execução do contrato;
    4. comportar-se de modo inidôneo;
    5. cometer fraude fiscal;
    6. não mantiver a proposta.
  2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
    1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
    2. multa moratória de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
    3. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
14.2.3.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
    1. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
    2. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
    3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
  2. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
    1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
    2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
    3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
  3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
  4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
  5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Alegrete, 16 de agosto de 2016.

 De acordo com o termo de referência. Autorizo o prosseguimento da licitação.

 Em____/____/2016.

_________________________
Ordenador de Despesas
IFFarroupilha - Campus Alegrete

ANEXO II

PROCESSO Nº 23215.000387/2016-50
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º .........

O Instituto Federal Farroupilha - Campus Alegrete, com sede na RS 377, km27, 2º Distrito de Alegrete / RS inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.662.072/0004-09, neste ato representado(a) pelo(a) ................. (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº ...... de ..... de ...... de 200..., publicada no ....... de ..... de ....... de ....., inscrito(a) no CPF sob o nº .............portador(a) da Carteira de Identidade nº ......., considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para o REGISTRO DE PREÇOS, nº 10/2016, publicada no ...... de ...../...../2016, processo administrativo nº 23215.000387/2016-50 RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.7892 , de 23 de janeiro de 2013	e posteriores alterações e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO
  1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de pessoa jurídica ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ININTERRUPTO DO SISTEMA DE ALARMES DE SEGURANÇA AO INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS ALEGRETE e demais unidades participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

1. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
  1. O preço registrado, as especificações do objeto, o fornecedor e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
2.1.1....

1. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)
  1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
3.1.1....
.
1. VALIDADE DA ATA
  1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

5 REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
5.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços  praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as  negociações junto ao(s) fornecedor(es).
5.3 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
5.4 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
5.4.1 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
5.5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
5.5.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
5.5.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
5.6 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.7 O registro do fornecedor será cancelado quando:
5.7.1 descumprir as condições da ata de registro de preços;
5.7.2 não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.7.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
5.7.4 sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
5.8 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
5.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
5.9.1 por razão de interesse público; ou
5.9.2 a pedido do fornecedor.

6 CONDIÇÕES GERAIS
6.1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
6.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
6.3 A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Local e data
Assinaturas
Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

ANEXO III
 MINUTA DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 10/2016
Processo Administrativo nº 23215.000387/2016-50

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI O(A)......................................................... E A EMPRESA ...........................................................

O ....................................................................................................................., com sede ................................................................................................................................, em ............................................., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ........................................., neste ato representado(a) pelo(a) ................................................................., nomeada pela Portaria nº .........., de .......... de ..................................... de 20......., publicada no DOU de ........ de ....................... de 20..., inscrito(a) no CPF nº ......................................, portadora da Carteira de Identidade nº ....................................., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997 e da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 10/2016, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1 O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ININTERRUPTO DO SISTEMA DE ALARMES DE SEGURANÇA , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3 Objeto da contratação:
Item	Unidade	Qtd	Descrição	Valor unitário	Valor / Total
	Unid		Sensor infravermelho passivo (sensor de presença com percepção de movimento por infravermelho) – em sistema de comodato
	Unid		Central de monitoramento de eventos de alarmes em teclado de ativação e desativação por senha digital – em sistema de comodato
	Unid		Baterias eletrônicas para alimentação de sistemas de alarme – em sistema de comodato
	Unid		Sirenes piezoelétricas – em sistema de comodato
Obs.: Taxa de adesão – parcela única				TOTAL
				Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Anual
	serviço		Serviço de instalação e configuração, por sistema de comodato, de câmera infravermelho com as seguintes características mínimas: / - Alcance de 30 metros; / - Imagem colorida em alta luminosidade e P&B em baixa luminosidade; / - 24 (vinte e quatro) Leds infravermelhos; / - Sensibilidade mínima de 0(zero) lux com Leds IR ligados; / - Resolução horizontal do sensor de 600 (seiscentas) linhas; / - Consumo (máximo) de corrente IR ligado: 300mA; / - Alimentação de 12Vdc.
	serviço		Serviço de instalação e configuração, por sistema de comodato, de gravador digital de vídeo (DVR – Digital Video Recorder), com as seguintes caraterísticas mínimas: / - 16 (dezesseis) canais de vídeo e 4 (quatro) canais de aúdio; / - Tempo real de visualização e gravação das imagens de 480 fps; / - Ajuste de saída de TV: ajuste de cores da saída em dois períodos diferentes e ajuste da área de exibição; / - Compressão de vídeo: H.264; / - Detecção de movimento; 330 (22 x 15) zonas de detecção com 6 (seis) níveis de sensibilidade configurável por canal; / - Disco rígido: Compatível com o armazenamento das imagem interrupta pelo período de 30 dias; / - Dispositivo de controle: painel frontal, mouse USB, controle remoto IR, teclado e rede; / - Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz(automático); / - Funções de rede: Transmissão TCP/IP, DDNS, PPPoE, FTP, NTP E Filtro IP; / - Gerenciamento de disco: Tecnologia de hibernação do HD, alarme de falha e espaço insuficiente; / - Interface de rede: RJ-45 em acordo com o padrão IEEE802.3g µ (10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet); / -Interface RS 232: Comunicação com o PC, sinal de saída em acordo com EIA/TIA-232-F, máxima tensão de entrada± 25V; / - Interface USB: 1(um) para o mouse e 1(um) backup; / - Intervalo de gravação: 1(um) a 120(cento e vinte) minutos configuráveis (padrão: 30 minutos); / - Máscara de privacidade: 4(quatro) zonas configuráveis por canal; / - Detecção de mascaramento de câmera; / - Método de entrada: Status do HD, estatística de transmissão de dados, gravação de registros, versão da bios, usuários on line; / - Modo de backup: Pen drive, disco flash, disco rígido USB, CD-RW USB, DVD-RW USB e download por rede; / - Modo de busca: Hora/data com precisão de segundos, por tipo de evento, alarme e/ou detecção de movimentos; / - Modo de gravação: Manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento e mascaramento; / - Operação remota: Monitoramento, configuração total do sistema, controle PTZ, reprodução e download de arquivos gravados; / - Detecção de perda de vídeo; / - Qualidade de imagem: 6(seis) níveis configuráveis individualmente por canal, resultado na alteração do tamanho do arquivo de vídeo; / - Recursos do sistema: reprodução de imagens ao vivo e gravadas, gravação, backup e acesso remoto; / - Resolução 2 CIF: 704 x 240/704 x 288; / - Resolução CIF: 352 x 240/352 x 288; / - Resolução D1 (4CIF): 704 x 480/704 x 576; / - Saídas de vídeos: 1(uma) saída VGA + 1(um) canal vídeo composto, 1.0 Vp-p, 75 Ω(multi screen) + 1(uma) saída vídeo spot; / - Zoom digital: A zona selecionada pode ser submetida ao zoom em tela cheia durante a reprodução; / - Interface em português(Brasil); / - Deve acompanhar 1(um) HD Compatível com o armazenamento das imagem interrupta pelo período de 30 dias ;
	serviço		Serviço de instalação e configuração, por sistema de comodato, de câmera speed dome com as seguintes características mínimas: - Resolução horizontal: 520 (quinhentas e vinte) linhas; - Auto-scan: 5 (cinco); - Baud rate: 1200, 2400, 4800 e 9600; - Iluminação mínima modo Dia – Color: 0.15 lx (F1.6, 1/60 s); - Iluminação mínima modo Night - Noite (IR cut filter - ON): 0.001 lx (F1.6 ¼ s); - Lente: f=3,9 mm (wide) a 89,7 mm (tele), F1.6 a F3.7; - Mascaramento de área: 8 (oito máscaras); - Pixel efetivo: 768 (H) x 494 (V); - Preset: 80 (oitenta), cada um com legenda do número do preset; - Proteção: IP66; - Resolução horizontal: 520 TVL; - Tour: 8 (oito), formado por um máximo de 32 (trinta e dois) presets cada um e com tempo configurável entre presets de 3 (três) a 255 (duzentos e cinquenta e cinco) segundos; - Velocidade (horizontal) do pan: 0,1°/s a 300°/s; - Velocidade (vertical) do tilt: 0,1°/s a 150°/s; - Funções: Preset, Auto ScanScan, Tour e Patrulha; - WDR; - Acompanhar estrutura metálica com altura mínima de 7 (sete) metros, para a fixação das câmeras do tipo SPEED, ou acompanhar haste de 3 (três) metros, para a fixação da câmera na parte superior de prédios ou postes de acordo com cada caso.
	serviço		Serviço de instalação e configuração, por sistema de comodato, de TV/Monitor LCD 32”, com conexão de vídeo compatível com os equipamentos descritos nos itens 5(cinco) e 6(seis), contendo as seguintes características mínimas: / - Tamanho da tela: 32 polegadas; / - Tecnologia LCD; / - Tempo de resposta: 8ms; / - Resolução: 1.920 x 1.080 pixels; / - Formato da tela: 16:9; / - Entrada para PC (RGB), VGA; / - HDMI; / - Voltagem: Bivolt.
	serviço		Serviço de instalação e configuração, por sistema de comodato, de TV/Monitor LCD 42”, com conexão de vídeo compatível com os equipamentos descritos nos itens 5(cinco) e 6(seis), contendo as seguintes características mínimas: - Tamanho da tela: 42 polegadas; - Tecnologia LCD; - Tempo de resposta: 8ms; - Resolução: 1.920 x 1.080 pixels; - Formato da tela: 16:9; - Entrada para PC (RGB), VGA; - HDMI; - Voltagem: Bivolt.
TOTAL

TOTAL GLOBAL

1. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
  1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de .........../......../........ e encerramento em .........../........./.........., podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
    1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
    2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;
    3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e
    4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.
  2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
  3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
2. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
  1. O valor mensal da contratação é de R$.......... (.....), perfazendo o valor total de R$.......(....).
  2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
3. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
  1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20...., na classificação abaixo:
Gestão/Unidade:
Fonte:
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
PI:
  1. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.
2. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
  1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados e os materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado.
  2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
  3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias, contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir, devendo estar acompanhada dos documentos mencionados no §1º do art. 36 da IN/SLTI nº 02, de 2008.
  4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados.
  5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
  6. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
    1. não produziu os resultados acordados;
    2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
    3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
  7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
  8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
  9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
  10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
  11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
  12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
  13. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.
  14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
    1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, deverá apresentar a declaração de situação de enquadramento conforme modelo anexo VII do edital juntamente com a apresentação da nota fiscal/fatura. Ficará condicionado o pagamento da nota fiscal/fatura à devida apresentação do documento comprobatório mencionado; OU
    2. A contratada ISENTA de retenção tributária deverá apresentar declaração de situação de enquadramento conforme modelo anexo VIII do edital juntamente com a apresentação da nota fiscal/fatura. Ficará condicionado o pagamento da nota fiscal/fatura à devida apresentação do documento comprobatório mencionado; OU
    3. A contratada IMUNE de retenção tributária deverá apresentar declaração de situação de enquadramento, conforme modelo anexo IX do edital juntamente com a apresentação da nota fiscal/fatura. Ficará condicionado o pagamento da nota fiscal/fatura à devida apresentação do documento comprobatório mencionado.
  15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
 EM = I x N x VP, sendo:
 EM = Encargos moratórios;
 N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
 VP = Valor da parcela a ser paga.
 I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)	I = (6/100) / 365	I = 0,00016438 / TX = Percentual da taxa anual = 6%

1. CLÁUSULA SEXTA –REAJUSTE
  1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do IGP-M.
  2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
2. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
  1. A CONTRATADA, prestará garantia no valor de R$ ............ (...............................), na modalidade de ............................, correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor total, observadas as condições previstas no Edital.
3. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
  1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.
4. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
  1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
  2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
  3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
  4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista;
  5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
  6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada, em conformidade com o art. 36, §8º da IN SLTI/MPOG nº 02/2008;
  7. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.
5. CLÁUSULA DÉCIMA - DA CONTRATADA
  1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;
  2. Realizar mensalmente, através de assistência técnica especializada, na sede do Contratante, a manutenção da central de alarme e demais equipamentos, bem como dos respectivos acessórios, ou quando solicitado acionamento pelo Gestor do Contrato;
    1. Quando o acionamento for solicitado pelo Gestor do Contrato a Contratada deverá atender/solucionar o chamado no prazo máximo de 24 horas.
  3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
  4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
  5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
  6. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, quando for o caso;
  7. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço;
  8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;
  9. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;
  10. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Administração;
  11. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
  12. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
  13. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
  14. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
  15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
  16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
6. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
  1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
    1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
    2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
    3. fraudar na execução do contrato;
    4. comportar-se de modo inidôneo;
    5. cometer fraude fiscal;
    6. não mantiver a proposta.
  2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
    1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
    2. multa moratória de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
    3. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
11.2.3.1 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
    1. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
    2. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
    3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
  2. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
    1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
    2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
    3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
  3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
  4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
  5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
2. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
  1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
  2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
  3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
  4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
    1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
    2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
    3. Indenizações e multas.
3. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES
  1. É vedado à CONTRATADA:
    1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
    2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
4. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES
  1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
  2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
14.2.1 é vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
  1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
2. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CASOS OMISSOS
  1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor e Código Civil e demais normas e princípios gerais dos contratos.
3. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO
  1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
4. CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – FORO
  1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária de Santa Maria - Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
..........................................., .......... de.......................................... de 201...

___________________________ _______________________________
Responsável legal da CONTRATANTE Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

   _____________________________ _____________________________
   Nome: Nome:
   CPF: CPF:

ANEXO IV
 MODELO DE TERMO DE VISTORIA

PREGÃO ELETRÔNICO nº 10/2016
PROCESSO N° 23215.000387/2016-50
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA – CAMPUS ALEGRETE/RS

TERMO DE VISTORIA

Declaramos para os devidos fins que a empresa ....................................................................................................... compareceu no IF Farroupilha – Campus Alegrete, na RS 377 – km 27, 2º Distrito Passo Novo, Alegrete/RS, para avaliação da infraestrutura da instalação dos equipamentos que esta sendo adquirido através deste Pregão Eletrônico.

Alegrete, …... de .................................. de 2016.

Nome do Servidor:
Assinatura:
n.° da Carteira de Identidade:

Nome do representante da empresa:
Assinatura:
n.° da Carteira de Identidade:
ANEXO V

PROCESSO Nº 23215.000387/2016-50
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016

MODELO DE PLANILHA DA PROPOSTA COMERCIAL

Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Cidade:	UF:	CEP:
Fone:	Fax:

GRUPO: ...................
Item	Unidade	Qtd	Descrição	Valor unitário	Valor / Total
1	Unid		Sensor infravermelho passivo (sensor de presença com percepção de movimento por infravermelho) – em sistema de comodato
2	Unid		Central de monitoramento de eventos de alarmes em teclado de ativação e desativação por senha digital – em sistema de comodato
3	Unid		Baterias eletrônicas para alimentação de sistemas de alarme – em sistema de comodato
4	Unid		Sirenes piezoelétricas – em sistema de comodato
Obs.: Taxa de adesão – parcela única				TOTAL
5	serviço		Serviço de instalação e configuração, por sistema de comodato, de câmera infravermelho com as seguintes características mínimas: / - Alcance de 30 metros; / - Imagem colorida em alta luminosidade e P&B em baixa luminosidade; / - 24 (vinte e quatro) Leds infravermelhos; / - Sensibilidade mínima de 0(zero) lux com Leds IR ligados; / - Resolução horizontal do sensor de 600 (seiscentas) linhas; / - Consumo (máximo) de corrente IR ligado: 300mA; / - Alimentação de 12Vdc.
6	serviço		Serviço de instalação e configuração, por sistema de comodato, de gravador digital de vídeo (DVR – Digital Video Recorder), com as seguintes caraterísticas mínimas: / - 16 (dezesseis) canais de vídeo e 4 (quatro) canais de aúdio; / - Tempo real de visualização e gravação das imagens de 480 fps; / - Ajuste de saída de TV: ajuste de cores da saída em dois períodos diferentes e ajuste da área de exibição; / - Compressão de vídeo: H.264; / - Detecção de movimento; 330 (22 x 15) zonas de detecção com 6 (seis) níveis de sensibilidade configurável por canal; / - Disco rígido: Compatível com o armazenamento das imagem interrupta pelo período de 30 dias; / - Dispositivo de controle: painel frontal, mouse USB, controle remoto IR, teclado e rede; / - Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz(automático); / - Funções de rede: Transmissão TCP/IP, DDNS, PPPoE, FTP, NTP E Filtro IP; / - Gerenciamento de disco: Tecnologia de hibernação do HD, alarme de falha e espaço insuficiente; / - Interface de rede: RJ-45 em acordo com o padrão IEEE802.3g µ (10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet); / -Interface RS 232: Comunicação com o PC, sinal de saída em acordo com EIA/TIA-232-F, máxima tensão de entrada± 25V; / - Interface USB: 1(um) para o mouse e 1(um) backup; / - Intervalo de gravação: 1(um) a 120(cento e vinte) minutos configuráveis (padrão: 30 minutos); / - Máscara de privacidade: 4(quatro) zonas configuráveis por canal; / - Detecção de mascaramento de câmera; / - Método de entrada: Status do HD, estatística de transmissão de dados, gravação de registros, versão da bios, usuários on line; / - Modo de backup: Pen drive, disco flash, disco rígido USB, CD-RW USB, DVD-RW USB e download por rede; / - Modo de busca: Hora/data com precisão de segundos, por tipo de evento, alarme e/ou detecção de movimentos; / - Modo de gravação: Manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento e mascaramento; / - Operação remota: Monitoramento, configuração total do sistema, controle PTZ, reprodução e download de arquivos gravados; / - Detecção de perda de vídeo; / - Qualidade de imagem: 6(seis) níveis configuráveis individualmente por canal, resultado na alteração do tamanho do arquivo de vídeo; / - Recursos do sistema: reprodução de imagens ao vivo e gravadas, gravação, backup e acesso remoto; / - Resolução 2 CIF: 704 x 240/704 x 288; / - Resolução CIF: 352 x 240/352 x 288; / - Resolução D1 (4CIF): 704 x 480/704 x 576; / - Saídas de vídeos: 1(uma) saída VGA + 1(um) canal vídeo composto, 1.0 Vp-p, 75 Ω(multi screen) + 1(uma) saída vídeo spot; / - Zoom digital: A zona selecionada pode ser submetida ao zoom em tela cheia durante a reprodução; / - Interface em português(Brasil); / - Deve acompanhar 1(um) HD Compatível com o armazenamento das imagem interrupta pelo período de 30 dias;.
7	serviço		Serviço de instalação e configuração, por sistema de comodato, de câmera speed dome com as seguintes características mínimas: - Resolução horizontal: 520 (quinhentas e vinte) linhas; - Auto-scan: 5 (cinco); - Baud rate: 1200, 2400, 4800 e 9600; - Iluminação mínima modo Dia – Color: 0.15 lx (F1.6, 1/60 s); - Iluminação mínima modo Night - Noite (IR cut filter - ON): 0.001 lx (F1.6 ¼ s); - Lente: f=3,9 mm (wide) a 89,7 mm (tele), F1.6 a F3.7; - Mascaramento de área: 8 (oito máscaras); - Pixel efetivo: 768 (H) x 494 (V); - Preset: 80 (oitenta), cada um com legenda do número do preset; - Proteção: IP66; - Resolução horizontal: 520 TVL; - Tour: 8 (oito), formado por um máximo de 32 (trinta e dois) presets cada um e com tempo configurável entre presets de 3 (três) a 255 (duzentos e cinquenta e cinco) segundos; - Velocidade (horizontal) do pan: 0,1°/s a 300°/s; - Velocidade (vertical) do tilt: 0,1°/s a 150°/s; - Funções: Preset, Auto ScanScan, Tour e Patrulha; - WDR; - Acompanhar estrutura metálica com altura mínima de 7 (sete) metros, para a fixação das câmeras do tipo SPEED, ou acompanhar haste de 3 (três) metros, para a fixação da câmera na parte superior de prédios ou postes de acordo com cada caso.
8	serviço		Serviço de instalação e configuração, por sistema de comodato, de TV/Monitor LCD 32”, com conexão de vídeo compatível com os equipamentos descritos nos itens 5(cinco) e 6(seis), contendo as seguintes características mínimas: / - Tamanho da tela: 32 polegadas; / - Tecnologia LCD; / - Tempo de resposta: 8ms; / - Resolução: 1.920 x 1.080 pixels; / - Formato da tela: 16:9; / - Entrada para PC (RGB), VGA; / - HDMI; / - Voltagem: Bivolt.
9	serviço		Serviço de instalação e configuração, por sistema de comodato, de TV/Monitor LCD 42”, com conexão de vídeo compatível com os equipamentos descritos nos itens 5(cinco) e 6(seis), contendo as seguintes características mínimas: / - Tamanho da tela: 42 polegadas; / - Tecnologia LCD; / - Tempo de resposta: 8ms; / - Resolução: 1.920 x 1.080 pixels; / - Formato da tela: 16:9; / - Entrada para PC (RGB), VGA; / - HDMI; / - Voltagem: Bivolt.

PREÇO TOTAL EM ALGARISMO E POR EXTENSO:
Prazo de Validade da Proposta:		Prazo de entrega:
Garantia:
Banco(cód.):	Agência(cód.):	Conta-Corrente:

Carimbo padronizado do CNPJ:

Declaramos estar de acordo com todos os termos e condições do Pregão.
Observações:
Os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos(fretes, seguros, etc.), tributos incidentes e outros que se fizerem necessários.

..................................., de de 2016.

__________________________________
Assinatura do responsável pela empresa

ANEXO VI

PROCESSO Nº 23215.000387/2016-50
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaramos que a empresa _________________________________________, inscrita no CNPJ (MF) nº _________________________, inscrição estadual nº_______,
Possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e Administração Pública:

Nome do Orgão/Empresa nº/ano do Contrato Valor total do Contrato
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Valor total dos Contratos : _____________________________

Local e data

_____________________________________
Assinatura e carimbo do emissor

Obs.: além dos nomes dos órgãos/empresas, o licitante deverá informar também o endereço completo dos órgãos/empresas, com os quais tem contratos vigentes.

Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e com a administração pública em relação à receita bruta.

(Valor da receita bruta – Valor total dos Contratos) x 100 =
Valor da receita bruta

Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), a licitante deverá apresentar as devidas justificativa.

JUSTIFICATIVA PARA A VARIAÇÃO PERCENTUAL MAIOR QUE 10 %
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Obs.:
        1. Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a empresa;
        2. O licitante deverá informar todos os contratos vigentes.

ANEXO VII

PROCESSO Nº 23215.000387/2016-50
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO XI – ART. 4º DA IN RFB nº 1.234/12. (Empresas Optantes pelo SIMPLES)

Ilmo. Sr.
_____________

(Nome da entidade), com sede ________________________, inscrita no CNPJ sob n° ______________DECLARA à _________________________, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o artigo 64 da Lei n° 9.430, de 27 de setembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:
I – preenche os seguintes requisitos:
1. Conserva em boa ordem, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contada da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venha a modificar sua situação patrimonial; e
2. Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;
II – o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de setembro de 1940 – Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1° da Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990).
Local e data: ___________________________________

Nome, RG e CPR do responsável
Assinatura do responsável

ANEXO VIII

PROCESSO Nº 23215.000387/2016-50
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO IV – ART. 4º DA IN RFB nº 1.234/12. (Empresas Isentas)

Ilmo. Sr.
_____________

(Nome da entidade), com sede ________________________, inscrita no CNPJ sob n° ______________DECLARA à _________________________, que não está sujeita à retenção, na fonte, do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o artigo 64 da Lei n° 9.430, de 27 de setembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos de caráter ___________________________, a que se refere o art. 15 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997.

Para esse efeito, a declarante informa que:
I – preenche os seguintes requisitos, cumulativamente:
a) É entidade sem fins lucrativos;
b) Presta serviços para os quais foi instituída e os coloca à disposição do grupo de pessoas a que se destinam;
1. Não remunera, por qualquer forma, seus dirigentes por serviços prestados;
2. Aplica integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais;
3. Mantém escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
4. Conserva em boa ordem, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contada da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e
5. Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB);
II – o signatário é representante legal desta entidade, assumindo o compromisso de informar à RFB e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de setembro de 1940 – Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1° da Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Local e data: ___________________________________

Nome, RG e CPR do responsável
Assinatura do responsável

ANEXO IX

PROCESSO Nº 23215.000387/2016-50
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO III – ART. 4º DA IN RFB nº 1.234/12. (Empresas Imunes)
Ilmo. Sr.
(Nome da entidade), com sede ________________________, inscrita no CNPJ sob n° ______________DECLARA à _________________________, que não está sujeita à retenção, na fonte, do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o artigo 64 da Lei n° 9.430, de 27 de setembro de 1996, por se enquadrar em uma das situações abaixo:

I – INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO:
1. ( ) Entidade de gozo regular da imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c” da Constituição Federal, por cumprir os requisitos previstos no art. 12 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
2. ( ) Entidade de ensino superior, em gozo regular da isenção prevista no art. 82 da Lei n° 11.096, de 13 de janeiro de 2005, por ter aderido ao Programa Universidade para Todos (Prouni), instituído pela Lei n° 11.096, de 13 de janeiro de 2005, conforme Termo de Adesão vigente no período da prestação do serviço ou do fornecimento do bem (doc. Anexo).

II – ENTIDADE BENEFICIENTE DE ASSITÊNCIA SOCIAL:
1. ( ) Instituição educacional em gozo regular da imunidade prevista no art. 195, § 7º da Constituição Federal, por ter sido certificada como beneficente de assistência social pelo Ministério da Educação e por cumprir os requisitos previstos no art. 29 da Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009.
2. ( ) Entidade em gozo regular da imunidade prevista no art. 195, § 7° da Constituição Federal, por ter sido certificada como beneficente de assistência social pelo Ministério de sua área de atuação e por cumprir os requisitos previstos no art. 29 da Lei n° 12.101, de 2009.

O signatário declara neste ato, sob as penas do art. 299 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de setembro de 1940 – Código Penal; do art. 1° da Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e para fins do art. 32 da Lei n° 9.430, de 1996, que é representante legal da entidade e assume o compromisso de informar, imediatamente, à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao órgão ou à entidade contratante, qualquer alteração na situação acima declarada.
Local e data: ___________________________________

Nome, RG e CPR do responsável

Assinatura do responsável