## CAPA
ANEXO X: MODELO DE PROPOSTA

## 1.PROPOSTA
PROPOSTA
Razão Social
CNPJ nº
Cidade/UF
Endereço completo
Responsável Legal
RG
CPF
Telefone para contato
RESUMO
| DESCRIÇÃO | R$ TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | 0
2 | GERENCIAMENTO LOCAL | 0
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 0
4 | INFRAESTRUTURA | 0
5 | SUPRAESTRUTURA | 0
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0
7 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | 0
8 | ESQUADRIAS | 0
9 | VIDROS | 0
10 | COBERTURA | 0
11 | REVESTIMENTOS | 0
12 | PINTURAS | 0
13 | PISOS | 0
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0
15 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA | 0
16 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 0
17 | ACESSIBILIDADE | 0
18 | EQUIPAMENTOS | 0
19 | INFRAESTRUTURA FRIGORÍFICA | 0
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0
TOTAL PARCIAL |  | 0
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS.
DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS.
LOCAL, XX/XX/XXXX
CARIMBO E ASSINATURA

## 2.ORÇAMENTO
ORÇAMENTO
Razão Social
CNPJ nº
Cidade/UF
Endereço completo
Responsável Legal
RG
CPF
Telefone para contato
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO DE REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI |  | TOTAL SERVIÇO COM BDI | TOTAL DO ITEM
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [6 empty] | 0
1.1 | CREA-RS 2021 | TAXA CREA - ARTs DE EXECUÇÃO | UN | 3 |  |  | 0 | 0
1.2 | I 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, CONFORME MANUAL DE PLACAS DO GOVERNO FEDERAL | M² | 2 |  |  | 0 | 0
1.3 | I 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 4 |  |  | 0 | 0
1.4 | I 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MÊS | 4 |  |  | 0 | 0
1.5 | C 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M² | 112 |  |  | 0 | 0
1.6 | C 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 112 |  |  | 0 | 0
2 |  | GERENCIAMENTO LOCAL | [6 empty] | 0
2.1 | COMPOSIÇÃO 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA CONSIDERANDO 8 MESES DE OBRA - UNIDADE PORCENTAGEM DE OBRA EXECUTADA | % EXECUTADA | 100% |  |  | 0 | 0
3 |  | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 0
3.1 | C 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES | M² | 150 |  |  | 0 | 0
3.2 | C 101213 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, DMT DE 4 KM | M³ | 300 |  |  | 0 | 0
3.3 | C 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA | M³ | 300 |  |  | 0 | 0
3.4 | C 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO | M² | 150 |  |  | 0 | 0
4 |  | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 0
4.1 | COMPOSIÇÃO 1 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 20 CM DE DIÂMETRO, CONCRETO USINADO (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). | M | 36 |  |  | 0 | 0
4.2 | COMPOSIÇÃO 2 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, CONCRETO USINADO (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). | M | 52 |  |  | 0 | 0
4.3 | COMPOSIÇÃO 3 | BLOCOS DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO BOMBEADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM) - COMPLETA | M³ | 2.89 |  |  | 0 | 0
4.4 | COMPOSIÇÃO 4 | VIGAS BALDRAME EM CONCRETO ARMADO BOMBEADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM) - COMPLETA | M³ | 4.16 |  |  | 0 | 0
5 |  | SUPRAESTRUTURA | [6 empty] | 0
5.1 | COMPOSIÇÃO 5 | VIGAS NÍVELTÉRREO EM CONCRETO ARMADO USINADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS - COMPLETA | M³ | 5.81 |  |  | 0 | 0
5.2 | COMPOSIÇÃO 6 | PILARES EM CONCRETO ARMADO USINADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS - COMPLETO | M³ | 1.85 |  |  | 0 | 0
5.3 | COMPOSIÇÃO 7 | LAJE PRÉ MOLDADA DO PAVIMENTO TÉRREO, TRELIÇADA ESPESSURA 12 CM, INCLUSIVE VIGOTAS, TAVELAS, ARMADURA POSITIVA E NEGATIVA, CAPEAMENTO 4 CM, CONCRETO FCK 25 MPA, ESCORAMENTO, MATERIAIS E MÃO DE OBRA E LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO USINADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS - COMPLETAS | M³ | 139.87 |  |  | 0 | 0
5.4 | COMPOSIÇÃO 8 | LAJE MACIÇA, ESPESSURA 7 CM, INCLUSIVE ARMADURAS, CONCRETO FCK 25 MPA, ESCORAMENTO, MATERIAIS, MÃO DE OBRA E FORMAS | M³ | 4.6 |  |  | 0 | 0
6 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 0
6.1 | C 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA MÍNIMO DE 3 DEMÃOS | M² | 29.84 |  |  | 0 | 0
7 |  | ALVENARIA E VEDAÇÕES | [6 empty] | 0
7.1 | C 101159 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 21 FUROS, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M² | 128 |  |  | 0 | 0
7.2 | C 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 | M | 20.51 |  |  | 0 | 0
7.3 | C 96361 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P | M² | 7.53 |  |  | 0 | 0
7.4 | 07265/ORSE | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 | M² | 7.53 |  |  | 0 | 0
8 |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 0
8.1 | C 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 4.8 |  |  | 0 | 0
8.2 | C 90844 | PI1 - KIT PORTA DE MADEIRA DE ABRIR PARA PINTURA, FOLHA 90X210CM, SEMI-OCA DE COMPENSADO DE PINHO E REFORÇO INTERNO DE CEDRO, ESPESSURA 35MM, MARCOS DE CEDRO, GUARNIÇÕES DE CEDRINHO COM 7 CM DE LARGURA E FECHADURA COM MAÇANETA DE HASTE MACIÇA DO TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO CROMADO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES | UN | 3 |  |  | 0 | 0
8.3 | C 94569 | ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR BRANCA, ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO, MISTA, FIXA E DE CORRER -1,50X1,60M, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES (2 UNIDADES) | M² | 4.8 |  |  | 0 | 0
8.4 | C 94569 | ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR BRANCA, ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO, MISTA, FIXA E DE CORRER - 4,80X1,60M, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES (2 UNIDADES) | M² | 15.36 |  |  | 0 | 0
8.5 | C 94569 | ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR BRANCA, ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO, MISTA, FIXA E DE CORRER, - 2,405X1,60M, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES (2 UNIDADES) | M² | 7.96 |  |  | 0 | 0
8.6 | C 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO, COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 8.4 |  |  | 0 | 0
9 |  | VIDROS | [6 empty] | 0
9.1 | C 102162 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M² | 4.8 |  |  | 0 | 0
9.2 | I 10496 | VIDRO LAMINADO 6 MM (3+3) | M² | 34.8 |  |  | 0 | 0
10 |  | COBERTURA | [6 empty] | 0
10.1 | COMPOSIÇÃO 1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM OM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | M² | 139.86 |  |  | 0 | 0
10.2 | C 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM | M | 12 |  |  | 0 | 0
10.3 | 00720/ORSE | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 32 |  |  | 0 | 0
10.4 | C 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 139.86 |  |  | 0 | 0
10.5 | COMPOSIÇÃO 2 | COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR COM ESPESSURA 10 MM, COM ESTRUTURA METÁLICA EM ARCO, TERÇAS METÁLICAS PARA FIXAÇÃO DAS TELHAS, PILARES METÁLICOS DE SUSTENTAÇÃO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DIÂMETRO 4" E ESPESSURA DE 4,0 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA | M² | 5.63 |  |  | 0 | 0
11 |  | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 0
11.2 | C 87879 | CHAPISCO NAS ALVENARIAS E ESTRUTURAS, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM (MASSA CORRIDA E CERÂMICA) | M² | 133.14 |  |  | 0 | 0
11.3 | C 87882 | CHAPISCO NO TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM | M² | 131.45 |  |  | 0 | 0
11.4 | C 89173 | EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M² | 68.5 |  |  | 0 | 0
11.5 | C 90408 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M² | 131.45 |  |  | 0 | 0
11.6 | ORSE 8623 | APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA 2 DEMÃOS | M² | 68.5 |  |  | 0 | 0
12 |  | PINTURAS | [6 empty] | 0
12.1 | C 88411 | PINTURA COM SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROJETO ARQUITETÔNICO | M² | 665.2 |  |  | 0 | 0
12.2 | C 88411 | PINTURA COM SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROJETO ARQUITETÔNICO - ESTRUTURA | M² | 182.72 |  |  | 0 | 0
12.3 | C 88484 | PINTURA COM SELADOR ACRÍLICO EM TETOS, UMA DEMÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROJETO ARQUITETÔNICO | M² | 227.32 |  |  | 0 | 0
12.4 | C 88489 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROJETO ARQUITETÔNICO | M² | 665.2 |  |  | 0 | 0
12.5 | C 88489 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROJETO ARQUITETÔNICO - ESTRUTURA | M² | 182.72 |  |  | 0 | 0
12.6 | C 88488 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROJETO ARQUITETÔNICO | M² | 227.32 |  |  | 0 | 0
12.7 | COMPOSIÇÃO 1 | RESINA ACRÍLICA PARA TIJOLOS À VISTA | M² | 207.2 |  |  | 0 | 0
12.8 | COMPOSIÇÃO 2 | EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO (PONSAR) EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROJETO ARQUITETÔNICO | M² | 7.56 |  |  | 0 | 0
12.9 | C 102218 | PINTURA ESMALTE PREMIUM ACETINADO PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROJETO ARQUITETÔNICO | M² | 7.56 |  |  | 0 | 0
13 |  | PISOS | [6 empty] | 0
PISO INTERNO
13.1 | C 96624 | LASTRO DE BRITA COM ESPESSURA DE 5 CM | M³ | 5.25 |  |  | 0 | 0
13.2 | COMPOSIÇÃO 1 | CONCRETO FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ADITIVO IMPERMEABILZIANTE - COM 8 CM DE ESPESSURA | M³ | 8.2 |  |  | 0 | 0
13.3 | C 87630 | REGULARIZAÇÃO - CONTRAPISO INTERNO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 3 CM, INCLUSIVE ÁREA DO RESERVATÓRIO | M² | 96.89 |  |  | 0 | 0
13.4 | C 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M² | 96.89 |  |  | 0 | 0
13.5 | C 94991 | PISO DE CONCRETO ALISADO, CONCRETO USINADO, FCK 20 MPa, ESPESSURA 10 CM (ACESSO) | M³ | 0.8 |  |  | 0 | 0
13.6 | 03372/ORSE | TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15x15CM, FERRO 4.2MM, PAINEL 2x3M, (1,50kg/m²), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR | M² | 96.89 |  |  | 0 | 0
SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS
13.5 | C 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 69.1 |  |  | 0 | 0
13.6 | C 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 2.9 |  |  | 0 | 0
14 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 0
14.1 | 101553 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0
14.2 | COMPOSIÇÃO EL 1 | ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES - INSTALADA. | UN | 62 |  |  | 0 | 0
14.3 | 101538 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0
14.4 | COMPOSIÇÃO EL 2 | CABO DE ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO AÉREA, BITOLA 16MM², ISOLAÇÃO 0,6/1KV, QUADRUPLEX, NEUTRO E TRÊS FASES - INSTALADO. | M | 30 |  |  | 0 | 0
14.5 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 172 |  |  | 0 | 0
14.6 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 570 |  |  | 0 | 0
14.7 | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 |  |  | 0 | 0
14.8 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 90 |  |  | 0 | 0
14.9 | 867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | 9 |  |  | 0 | 0
14.10 | COMPOSIÇÃO EL 3 | CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA CANALETA DE ALUMÍNIO, COR BRANCA - INSTALADA. | UN | 3 |  |  | 0 | 0
14.11 | COMPOSIÇÃO EL 4 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE TETO OU PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA NA COR BRANCA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM - INSTALADA. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
14.12 | COMPOSIÇÃO EL 5 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,8 M (PROFUNDIDADE 0,80M). | UN | 3 |  |  | 0 | 0
14.13 | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 29 |  |  | 0 | 0
14.14 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 |  |  | 0 | 0
14.15 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 |  |  | 0 | 0
14.16 | COMPOSIÇÃO EL 6 | CANALETA DE ALUMÍNIO COM DIVISOR, 73MM X 25MM X 3000MM, COR BANCA, INCLUSO MATERIAL DE FIXAÇÃO, REFERÊNCIA DUTOTEC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - INSTALADA | M | 79 |  |  | 0 | 0
14.17 | 95818 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 5 |  |  | 0 | 0
14.18 | COMPOSIÇÃO EL 7 | CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA CABOS DE 10MM² ATÉ 95MM² - INSTALADO. | UN | 8 |  |  | 0 | 0
14.19 | 93024 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 |  |  | 0 | 0
14.20 | COMPOSIÇÃO EL 8 | CURVA HORIZONTAL 90°, COM SEPTO, COM TAMPA PLANA RANHURADA, PARA CANALETA DE ALUMÍNO DE 25MM - INSTALADA. | UNID. | 8 |  |  | 0 | 0
14.21 | COMPOSIÇÃO EL 9 | CURVA VERTICAL, INTERNA, RAIO 60MM, PARA CANALETA DE ALUMÍNO DE 73MM - INSTALADA. | UNID. | 8 |  |  | 0 | 0
14.22 | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0
14.23 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0
14.24 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0
14.25 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  |  | 0 | 0
14.26 | COMPOSIÇÃO EL 10 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A, INCLUSO TEMINAIS A COMPRESSÃO PARA CABOS DE 16MM² - INSTALADO. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
14.27 | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0
14.28 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0
14.29 | COMPOSIÇÃO EL 11 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 45KA - INSTALADO. | UN | 4 |  |  | 0 | 0
14.30 | COMPOSIÇÃO EL 12 | DISPOSITIVO DR (diferencial residual), 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - INSTALADO. | UN | 2 |  |  | 0 | 0
14.31 | COMPOSIÇÃO EL 13 | DISPOSITIVO DR (diferencial residual), 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC - INSTALADO. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
14.32 | COMPOSIÇÃO EL 14 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 2x3", ENTERRADO NO SOLO A 70 CM, COM FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA (20CM DO SOLO), COM REPARO DE FUNDO DE VALA COM CAMADA DE AREIA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO. | M | 25 |  |  | 0 | 0
14.33 | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 70 |  |  | 0 | 0
14.34 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 |  |  | 0 | 0
14.35 | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 |  |  | 0 | 0
14.36 | 406 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | 0.2 |  |  | 0 | 0
14.37 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 3 |  |  | 0 | 0
14.38 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  |  | 0 | 0
14.39 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 |  |  | 0 | 0
14.40 | COMPOSIÇÃO EL 15 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, PARA DUAS LÂMPADAS LED TUBULAR DE 18W E 120CM, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1.600lm CADA LÂMPADA (LÂMPADAS INCLUSAS), COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA PUREZA, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ NA COR BRANCA, REF. LUMILUZ LDE232 - INSTALADA. | UN | 29 |  |  | 0 | 0
14.41 | 93016 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 |  |  | 0 | 0
14.42 | COMPOSIÇÃO EL 16 | PLACA DE ADVERTÊNCIA "PERIGO - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO" INSTALADA NO PAINEL E NA PORTA DO CHAFT, TAMANHO 18CMX25CM - INSTALADA | UN | 1 |  |  | 0 | 0
14.43 | COMPOSIÇÃO EL 17 | PORTA EQUIPAMENTO PARA CANALETA DE ALUMÍNIO DE 25MM, PARA TRÊS MÓDULOS DE TOMADAS ELÉTRICAS, REFERÊNCIA TÉCNICA DUTOTEC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - INSTALADO. | UNID. | 21 |  |  | 0 | 0
14.44 | COMPOSIÇÃO EL 18 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, ALTURA 12 METROS, RESISTÊNCIA 600 daN, BASE CONCRETADA (1M³ DE CONCRETO), INCLUSO SERVIÇO DE ASSENTAMENTO. | UNID. | 1 |  |  | 0 | 0
14.45 | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0
14.46 | 39396 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO | UN | 2 |  |  | 0 | 0
14.47 | 10427/ORSE | SOLDA EXOTÉRMICA HASTE CABO PARA CABOS 50MM², CARTUCO E EXECUÇÃO. | UNID. | 3 |  |  | 0 | 0
14.48 | COMPOSIÇÃO EL 19 | TAMPA DE ALUMÍNIO, PLANA, RANHURADA, ACABAMENTO BRANCO, PARA CANALETA DE ALUMÍNIO - INSTALADA. | M | 79 |  |  | 0 | 0
14.49 | COMPOSIÇÃO EL 20 | TAMPA TERMINAL PARA CANALETA DE ALUMINIO DE 25MM - INSTALADA. | UNID. | 6 |  |  | 0 | 0
14.50 | COMPOSIÇÃO EL 21 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2 - INSTALADO | UN | 8 |  |  | 0 | 0
14.51 | COMPOSIÇÃO EL 22 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2 - INSTALADO | UN | 270 |  |  | 0 | 0
14.52 | COMPOSIÇÃO EL 23 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2 - INSTALADO | UN | 10 |  |  | 0 | 0
14.53 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 |  |  | 0 | 0
14.54 | 91999 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 63 |  |  | 0 | 0
15 |  | INSTALAÇÕES DE LÓGICA | [6 empty] | 0
15.1 | 411 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM | UN | 50 |  |  | 0 | 0
15.2 | COMPOSIÇÃO EL 1 | ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES - INSTALADA. | UN | 200 |  |  | 0 | 0
15.3 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 450 |  |  | 0 | 0
15.4 | 95818 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 451 |  |  | 0 | 0
15.5 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 21 |  |  | 0 | 0
15.6 | 8362/ORSE-S | GUIA DE CABOS 1UX55MM, TAMPA FRONTAL LISA DESTACÁVEL - INSTALADO. | UNID. | 1 |  |  | 0 | 0
15.7 | COMPOSIÇÃO EL 24 | MÓDULO RJ45 FÊMEA, CATEGORIA 6 - INSTALADO. | UN | 20 |  |  | 0 | 0
15.8 | COMPOSIÇÃO EL 25 | ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK DE 19" - INSTALDO. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
15.9 | 39606 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M | UN | 24 |  |  | 0 | 0
15.10 | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 |  |  | 0 | 0
15.11 | COMPOSIÇÃO EL 26 | PORTA EQUIPAMENTO PARA CANALETA DE ALUMÍNIO DE 25MM, PARA TRÊS MÓDULOS DE TOMADAS RJ45 CATEGORIA6, REFERÊNCIA TÉCNICA DUTOTEC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - INSTALADO. | UN | 10 |  |  | 0 | 0
15.12 | COMPOSIÇÃO EL 27 | RACK 19", DE PAREDE, 6U, 470MM, COM PORTA FRONTAL - INSTALADO. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
15.13 | COMPOSIÇÃO EL 28 | RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK COM DEZ TOMADAS DE 20A - INSTALADA. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
15.14 | COMPOSIÇÃO EL 29 | TAMPA CEGA PARA RACK 19" - INSTALADA. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
16 |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 0
16.1 | C 1505/ORSE | EXTINTOR INCÊNDIO PQS, 4 KG, TIPO ABC COM CAPACIDADE EXTINTORA 2-A:20-B:C, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 0 | 0
16.2 | COMPOSIÇÃO 1 | BARRA ANTIPÂNICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA, COM PLACA DE SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PAR | 1 |  |  | 0 | 0
16.3 | COMPOSIÇÃO 2 | BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA, COM PLACA DE SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 0 | 0
16.4 | COMPOSIÇÃO 3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTINTOR DE INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE 20X20 CM, CONFORME NBR 13434, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 0 | 0
16.5 | COMPOSIÇÃO 4 | PLACA SINALIZAÇÃO ALERTA DE SAÍDA, CERTIFICADA 20X40CM - CONFORME NBR 13434 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 0 | 0
16.6 | COMPOSIÇÃO 5 | PLACA SINALIZAÇÃO ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, CÓDIGOS 13 e 14 DO PROJETO PPCI, FOTOLUMINESCENTE, CERTIFICADA 13X26CM - CONFORME NBR 13434 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  |  | 0 | 0
16.7 | COMPOSIÇÃO 6 | PLACA SINALIZAÇÃO PROIBIÇÃO E ALERTA, CERTIFICADA 20X20CM - CONFORME NBR 13434, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 0 | 0
16.8 | COMPOSIÇÃO 7 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 0 | 0
17 |  | ACESSIBILIDADE | [6 empty] | 0
17.1 | COMPOSIÇÃO 1 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, TAMANHO 40x40 CM, ESPESSURA 2,5 CM, SINALIZAÇÃO DE ALERTA E DIRECIONAL, COR VERMELHA, APLICADO COM ARGAMASSA E REJUNTADO | M² | 0.64 |  |  | 0 | 0
17.2 | COMPOSIÇÃO 2 | PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, DIMENSÕES 25x25 CM, APLICADO | M² | 0.62 |  |  | 0 | 0
17.3 | COMPOSIÇÃO 3 | PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 30 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 |  |  | 0 | 0
18 |  | EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 0
18.1 | COMPOSIÇÃO 1 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 2 |  |  | 0 | 0
18.2 | COMPOSIÇÃO 3 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO-TETO, 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 1 |  |  | 0 | 0
18.3 | C 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
18.4 | C 98304 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
19 |  | INFRAESTRUTURA FRIGORÍFICA | [6 empty] | 0
19.1 | COMPOSIÇÃO 1 | INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS A EVAPORADORAS HI WALL, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE COBRE, ISOLAMENTO, CONEXÕES, FIXAÇÕES P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 12000 BTU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  |  | 0 | 0
19.2 | COMPOSIÇÃO 3 | INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS A EVAPORADORAS HI WALL, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE COBRE, ISOLAMENTO, CONEXÕES, FIXAÇÕES P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48000 BTU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 0 | 0
19.3 | COMPOSIÇÃO 4 | SUPORTE METÁLICO PARA UNIDADE EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 |  |  | 0 | 0
20 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0
20.1 | 07325/ORSE | AS BUILT (DIGITAL NOS FORMATOS DWG E PDF E 1 CÓPIA IMPRESSA), AQUITETÔNICO, HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO | M² | 111.1 |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL | [6 empty] | 0
LOCAL, XX/XX/XXXX
CARIMBO E ASSINATURA

## 3.CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
Razão Social
CNPJ nº
Cidade/UF
Endereço completo
Responsável Legal
RG
CPF
Telefone para contato
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| DESCRIÇÃO | R$ TOTAL | PARCELA 1 |  | PARCELA 2 |  | PARCELA 3 |  | PARCELA 4 |  | TOTAL ACUMULADO
|  |  | 30 dias | R$ | 60 dias | R$ | 90 dias | R$ | 120 dias | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | 0 | [8 empty] | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | GERENCIAMENTO LOCAL | 0 | [8 empty] | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | [8 empty] | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | INFRAESTRUTURA | 0 | [8 empty] | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | SUPRAESTRUTURA | 0 | [8 empty] | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | [8 empty] | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | 0 | [8 empty] | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | ESQUADRIAS | 0 | [8 empty] | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | VIDROS | 0 | [8 empty] | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | COBERTURA | 0 | [8 empty] | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | REVESTIMENTOS | 0 | [8 empty] | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | PINTURAS | 0 | [8 empty] | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | PISOS | 0 | [8 empty] | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | [8 empty] | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA | 0 | [8 empty] | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 0 | [8 empty] | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | ACESSIBILIDADE | 0 | [8 empty] | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | EQUIPAMENTOS | 0 | [8 empty] | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | INFRAESTRUTURA FRIGORÍFICA | 0 | [8 empty] | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | [8 empty] | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL PARCIAL |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0
LOCAL, XX/XX/XXXX
CARIMBO E ASSINATURA

## 4.BDI
BDI
Razão Social
CNPJ nº
Cidade/UF
Endereço completo
Responsável Legal
RG
CPF
Telefone para contato
DETALHAMENTO DO CÁLCULO DO BDI
Fonte: Orientações Para Elaboração De Planilhas Orçamentárias De Obras Públicas, Tribunal de Contas da União, 2014. Página 91.
Para a execução de obras com orçamento elaborado com a planilha SINAPI "SEM DESONERAÇÃO" utiliza-se o seguinte cálculo de BDI:
AC | Administração Central | 4%
S | Seguro | 0.4%
R | Risco e Imprevistos | 1.27%
G | Garantia | 0.4%
DF | Despesas Financeiras | 1.23%
L | Lucro bruto | 7.4%
I | Tributos incidentes sobre o preço de venda (I) | 6.65%
| PIS | 0.65%
| Cofins | 3%
CPRB
| ISS | 3%
EXECUÇÃO DE OBRAS
| BDI Calculado | 23.54%
| BDI Adotado | 23.54%
LOCAL, XX/XX/XXXX
CARIMBO E ASSINATURA
Note on C22: Fonte: Orientações Para Elaboração De Planilhas Orçamentárias De Obras Públicas, Tribunal de Contas da União, 2014. Página 87 - BDI médio.
Note on C32: Coordenação de Engenharia e Arquitetura: Varia de acordo com a combrança de cada Município.