## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | CONSTRUÇÃO PRÉDIO DA REITORIA | SINAPI - 09/2025 - Rio Grande do Sul SBC - 09/2025 - Rio Grande do Sul ORSE - 08/2025 - Sergipe |  |  | 24,0% |  |  | Não Desonerado: 0,00%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2
1.2 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 6
1.3 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 12
1.4 | 93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 20
1.5 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 12
1.6 | 93582 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMA E ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 12
1.7 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 900
1.8 | 016580 | SBC | A R T TABELA B OBRA OU SERVICO DE ROTINA ATE 15000,00 | UN | 1
1.9 | 012074 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA COM POSTE/MEDIDOR/ATERRAMENTO | UN | 1
1.10 | 012199 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA- BENCH MARK | PT | 1
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
2.1 | 647 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONTENDO ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENCARREGADO DE OBRAS E TÉCNICO DE SEURANÇA DO TRABALHO - PARA 24 MESES DE OBRA | % EXECUTADA | 1
2.2 | 011815 | SBC | VIGILANCIA DE OBRA - 2 VIGIAS | MES | 24
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 13000
3.2 | 74205/001 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | m³ | 860.73
3.3 | 72961 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 4303.63
3.4 | 96387 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | m³ | 1291.09
3.5 | 105565 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | m³ | 7200
3.6 | 00006081 | SINAPI | MATERIAL DE EMPRÉSTIMO ARENOSO PARA ATERRO (COM TRANSPORTE INCLUSO) | m³ | 7200
3.7 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | m³ | 7200
3.8 | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 7200
3.9 | 105521 | SINAPI | ESPALHAMENTO MANUAL DE MATERIAL NO INTERIOR DAS VIGAS BALDRAME | m² | 2369
4 |  |  | INFRA ESTRUTURA (FUNDAÇÕES)
4.1 |  |  | ESTACAS
4.1.1 | 652 | Próprio | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA. 6,5m DE COMPRIMENTO. COM ARMAÇÃO ATÉ 4m | M | 1176.5
4.1.2 | 653 | Próprio | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA. 6,5m DE COMPRIMENTO. COM ARMAÇÃO ATÉ 4m | M | 240.5
4.1.3 | 654 | Próprio | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 50CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA. 6,5m DE COMPRIMENTO. COM ARMAÇÃO ATÉ 4m | M | 52
4.2 |  |  | BLOCOS DE COROAMENTO
4.2.1 | 96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 376.19
4.2.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 600.52
4.2.3 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 243.36
4.2.4 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (70x70x70 cm) | m² | 72.52
4.2.5 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (80x80x80 cm) | m² | 20.48
4.2.6 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (70x70x60 cm) | m² | 11.76
4.2.7 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (85x60x60 cm) | m² | 8.7
4.2.8 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 2107
4.2.9 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 56.88
4.2.10 | 104735 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 319.31
5 |  |  | SUPERESTRUTURA
5.1 | 657 | Próprio | VIGAS BALDRAME DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO BOMBEADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURA E FORMAS, (MONTAGEM E DESMONTAGEM), - COMPLETA, MATERIAL E EXECUÇÃO | UNID | 1
5.2 | 663 | Próprio | PILARES EM CONCRETO ARMADO BOMBEADO NÍVEL 180, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURA E FORMAS, (MONTAGEM E DESMONTAGEM), - COMPLETA, MATERIAL E EXECUÇÃO | UNID | 1
5.3 | 665 | Próprio | VIGAS PAVIMENTO LAJE EM CONCRETO ARMADO BOMBEADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURA E FORMAS, (MONTAGEM E DESMONTAGEM) - COMPLETA, MATERIAL E EXECUÇÃO | UNID | 1
5.4 | 666 | Próprio | LAJE EM CONCRETO ARMADO BOMBEADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURA E FORMAS, (MONTAGEM E DESMONTAGEM) - COMPLETA, MATERIAL E EXECUÇÃO | UNID | 1
5.5 | 667 | Próprio | PILARES EM CONCRETO ARMADO BOMBEADO PAVIMENTO LAJE, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURA E FORMAS, (MONTAGEM E DESMONTAGEM) - COMPLETA, MATERIAL E EXECUÇÃO | UNID | 1
5.6 | 668 | Próprio | LAJE EM CONCRETO ARMADO BOMBEADO PAVIMENTO COBERTURA, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURA E FORMAS, (MONTAGEM E DESMONTAGEM), - COMPLETA, MATERIAL E EXECUÇÃO | UNID | 1
5.7 | 669 | Próprio | VIGAS PAVIMENTO COBERTURA EM CONCRETO ARMADO BOMBEADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURA E FORMAS, (MONTAGEM E DESMONTAGEM), - COMPLETA, MATERIAL E EXECUÇÃO | UNID | 1
5.8 | 673 | Próprio | PILARES DO PAVIMENTO COBERTURA EM CONCRETO ARMADO BOMBEADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS (MONTAGEM E DESMONATAGEM) COMPLETA - MATERIAL E EXECUÇÃO | UNID | 1
5.9 | 674 | Próprio | VIGAS PLATIBANDA EM CONCRETO ARMADO BOMBEADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURA E FORMAS, (MONTAGEM E DESMONTAGEM) - COMPLETA, MATERIAL E EXECUÇÃO | UNID | 1
5.10 | 675 | Próprio | PILARES DO PAVIMENTO PLATIBANDA EM CONCRETO ARMADO BOMBEADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS (MONTAGEM E DESMONATAGEM), COMPLETA - MATERIAL E EXECUÇÃO | UNID | 1
5.11 | 676 | Próprio | LAJE EM CONCRETO ARMADO PAVIMENTO PLATIBANDA BOMBEADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURA E FORMAS, (MONTAGEM E DESMONTAGEM) - COMPLETA, MATERIAL E EXECUÇÃO | UNID | 1
5.12 | 677 | Próprio | VIGAS PAVIMENTO PLATIBANDA 2 EM CONCRETO ARMADO BOMBEADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURA E FORMAS, (MONTAGEM E DESMONTAGEM) - COMPLETA, MATERIAL E EXECUÇÃO | UNID | 1
5.13 | 678 | Próprio | PILARES DO PAVIMENTO PLATIBANDA 2 EM CONCRETO ARMADO BOMBEADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURAS E FORMAS (MONTAGEM E DESMONATAGEM), COMPLETA - MATERIAL E EXECUÇÃO | UNID | 1
5.14 | 679 | Próprio | ESCADA EM CONCRETO ARMADO BOMBEADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURA E FORMAS, (MONTAGEM E DESMONTAGEM) - TODAS AS ESCADAS DA EDIFICAÇÃO | UNID | 1
5.15 | 680 | Próprio | VIGAS E PILARES FOSSO DO ELEVADOR EM CONCRETO ARMADO BOMBEADO, FCK 25 MPA, INCLUSIVE ARMADURA E FORMAS, (MONTAGEM E DESMONTAGEM) | UNID | 1
6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
6.1 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 500
7 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
7.1 | 89168 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 4802.82
7.2 | 89977 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 463
7.3 | 96360 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 1102.17
7.4 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 193.4
7.5 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 74.93
7.6 | 93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 193.4
7.7 | 105023 | SINAPI | CONTRA VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 7.6
7.8 | 105036 | SINAPI | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 198.3
8 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA
8.1 | 92620 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 44
8.2 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1926.75
8.3 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 2026.52
8.4 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 534.91
8.5 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 16.05
8.6 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 212.42
8.7 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 135.95
8.8 | 8625 | ORSE | Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro,0,50 x 0,19m | m² | 145.16
8.9 | 83514 | SINAPI | FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" 8 A 12" INCLUSIVE PERDAS | KG | 15000
9 |  |  | ESQUADRIAS
9.1 |  |  | JANELAS
9.1.1 | 94569 | SINAPI | J 1 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 4.36
9.1.2 | 94570 | SINAPI | J 2 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 18.1
9.1.3 | 94569 | SINAPI | J 3 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES CONFORME PROJETO, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 9.82
9.1.4 | 94570 | SINAPI | J 4 - JANELA DE ALUMÍNIO FIXA PARA VIDROS, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES CONFORME PROJETO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 11
9.1.5 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 114.4
9.1.6 | 94570 | SINAPI | J 11 - JANELA DE ALUMÍNIO FIXA PARA VIDROS, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES CONFORME PROJETO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 1.65
9.1.7 | 94570 | SINAPI | J 12 - JANELA DE ALUMÍNIO FIXA PARA VIDROS, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES CONFORME PROJETO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 4.4
9.1.8 | 94570 | SINAPI | J 13 - JANELA DE ALUMÍNIO FIXA PARA VIDROS, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES CONFORME PROJETO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 5.45
9.2 |  |  | PORTAS
9.2.1 | 100675 | SINAPI | P 2 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 72
9.2.2 | 91341 | SINAPI | P 3 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 38.08
9.2.3 | 100702 | SINAPI | P 5 - PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 11.34
9.2.4 | 100702 | SINAPI | P 6 - PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 25.2
9.2.5 | 100702 | SINAPI | P 7 - PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 18.81
9.2.6 | 100701 | SINAPI | P 8 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 6.93
9.2.7 | 00000011 | Próprio | P 9 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA, COM PROTEÇÃO ANTI-IMPACTO DOS DOIS LADOS E BARRA DE APOÍO INTERNA DE 40 CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SAN. ACESSÍVEL) | UN | 8
9.2.8 | 90791 | SINAPI | P 10 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 100X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2
9.2.9 | 90798 | SINAPI | P 11 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 110X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3
9.2.10 | 90799 | SINAPI | P 12 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 150X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2
9.2.11 | 91341 | SINAPI | P 13 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR 2 FOLHAS TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | m² | 3.36
9.2.12 | 91304 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 89
9.2.13 | 100705 | SINAPI | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 32
9.3 |  |  | VIDROS
9.3.1 | 102179 | SINAPI | J 1 - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 4.35
9.3.2 | 102179 | SINAPI | J 2 - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 18.1
9.3.3 | 102179 | SINAPI | J 3 - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 9.82
9.3.4 | 102179 | SINAPI | J 4 - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 11
9.3.5 | 102179 | SINAPI | J 5 - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 114.4
9.3.6 | 102179 | SINAPI | J 7 - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 1.5
9.3.7 | 102179 | SINAPI | J 8 - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 2
9.3.8 | 102179 | SINAPI | J 11 - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 1.65
9.3.9 | 102179 | SINAPI | J 12 - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 4.4
9.3.10 | 102179 | SINAPI | J 13 - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 5.45
9.3.11 | 102148 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021 | m² | 19.14
9.3.12 | 13986 | ORSE | FACHADA EM PELE DE VIDRO, MODELO COM PERFIL ANODIZADO PRETO, VIDRO LAMINADO TIPO REFLETA 4+4 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES | m² | 171.88
9.3.13 | 102180 | SINAPI | P 5 - NSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 11.34
9.3.14 | 102180 | SINAPI | P 6 - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FUME, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 25.2
9.3.15 | 102180 | SINAPI | P 7 - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FUME, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 18.81
10 |  |  | PISOS E REVESTIMENTOS
10.1 |  |  | PISOS
10.1.1 | 83534 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 143.36
10.1.2 | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 1899.41
10.1.3 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 236.9
10.1.4 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 4300
10.1.5 | 84191 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m² | 13.37
10.1.6 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 10.9
10.1.7 | COMP 88 | Próprio | Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo | m² | 50
10.1.8 | 170115 | SBC | PISO VINILICO EM MANTA 0,7MM X 2,70M BELLO PISO | m² | 245.4
10.1.9 | COMP 183 | Próprio | Revestimento de parede com painel em lã mineral, Revestido com tecido largura 60 cm - Comprimento 0,60 cm, Espessura 5 cm, Peso do Painel 2,45 kg | m² | 85
10.1.10 | 00038181 | SINAPI | PISO TATIL DIRECIONAL DE BORRACHA, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA, CORES CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO | m² | 167
10.1.11 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 156.53
10.1.12 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO 40X40CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 72
10.1.13 | 101162 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 3
10.1.14 | 98671 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 33.12
10.2 |  |  | PISOS EXTERNOS
10.2.1 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 689
10.2.2 | 94278 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 78
10.2.3 | 92400 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 (VIAS DE ACESSO) | m² | 2241
10.2.4 | 105735 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ | 724
10.2.5 | 92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (ESTACIONAMENTO) | m² | 1379
10.2.6 | 101091 | SINAPI | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 40 X 40 CM APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 | m² | 660
10.2.7 | 9418 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 54.99
10.2.8 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 100.26
10.2.9 | 92397 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (CALÇADA EXTERNA A EDIFICAÇÃO) | m² | 900
10.2.10 | 73710 | SINAPI | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA, INCLUSIVE COMPACTACAO (CALÇADA EXTERMA A EDIFICAÇÃO) | m³ | 45
10.3 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
10.3.1 | 90106 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 420
10.3.2 | 94106 | SINAPI | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m³ | 30
10.3.3 | 93378 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 168
10.3.4 | 92212 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 100
10.3.5 | 95567 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 50
10.3.6 | 97974 | SINAPI | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 10
10.3.7 | 83659 | SINAPI | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UN | 10
10.3.8 | 98115 | SINAPI | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | UN | 10
10.3.9 | 95567 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 50
10.3.10 | 104166 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 220
11 |  |  | PINTURAS E REVESIMENTOS
11.1 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 9531.92
11.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 9531.92
11.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 11016.71
11.4 | 96126 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | m² | 11016.71
11.5 | 88493 | SINAPI | APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 11016.71
11.6 | 89045 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m² | 766.81
11.7 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 3788.69
11.8 | COMP 192 | Próprio | PORCELANATO 30X58CM RETIFICADO COLADO SOBRE EMBOCO PRONTO | m² | 950
11.9 | COMP 193 | Próprio | CERAMICA 30x60CM ANTARTIDA BOLD BRILHANTE PORTOBELLO | m² | 29.75
11.10 | 100744 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 56
12 |  |  | FORRO
12.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 3661.9
12.2 | 96123 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS | M | 320
12.3 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 3661.9
12.4 | 00000325 | Próprio | FORRO TIPO NUVEM ACÚSTICA EM PLACAS EM LÃ DE VIDRO 1,20 X 1,20 | UNID | 73
12.5 | 00000326 | Próprio | FORRO TIPO NUVEM ACÚSTICA EM PLACAS 1,20 X 0,60 | UNID | 25
13 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
13.1 |  |  | ÁGUA FRIA E PLUVIAL
13.1.1 | 105135 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 1 1/2", 20 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1
13.1.2 | COMP 149 | Próprio | TUBO PVC SOLDÁVEL 110mm | M | 110
13.1.3 | 89788 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8
13.1.4 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 237
13.1.5 | 89509 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 120
13.1.6 | COMP 150 | Próprio | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2") | M | 15
13.1.7 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12
13.1.8 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 16
13.1.9 | 86886 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 40
13.1.10 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 32
13.1.11 | COMP 151 | Próprio | Joelho de Redução - PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20
13.1.12 | 89429 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 32
13.1.13 | 96710 | SINAPI | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 44
13.1.14 | COMP 152 | Próprio | Joelho de Redução 90 com Bucha de Latão 25mm - 1/2 | UN | 34
13.1.15 | COMP 154 | Próprio | Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 150mm | un | 8
13.1.16 | 75029/001 | SINAPI | TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 230
13.1.17 | 89590 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 34
13.1.18 | COMP /2019 | Próprio | CAIXA DE AREIA 80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 20
13.1.19 | 89984 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2
13.2 |  |  | ESGOTO
13.2.1 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 91.78
13.2.2 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 80
13.2.3 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 25
13.2.4 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 27
13.2.5 | 74166/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6
13.2.6 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3
13.2.7 | COMP 170 | Próprio | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 22
13.2.8 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 26
13.2.9 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 26
13.2.10 | COMP 171 | Próprio | CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM | Un | 40
13.2.11 | COMP 172 | Próprio | CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM | Un | 40
13.2.12 | COMP 173 | Próprio | CURVA 45º DIAMETRO 50 MM | Un | 32
13.2.13 | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 33
13.2.14 | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 11
13.2.15 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 22
13.2.16 | COMP 174 | Próprio | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM | Un | 18
13.2.17 | 89821 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 60
13.2.18 | 89860 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7
13.2.19 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 18
13.2.20 | COMP 175 | Próprio | Joelho de 90º de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2" | un | 33
13.2.21 | COMP 176 | Próprio | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM | Un | 12
13.2.22 | 98101 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | UN | 1
13.2.23 | 681 | Próprio | CONJUNTO DE TRATAMENTO FORMADO POR REATOR E BIOFILTRO EM FIBRA DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 4.000 L, REFERÊNCIA BAKOF TEC OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INSTALADO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE, INCLUSIVE FRETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1
13.2.24 | 94997 | SINAPI | EXECUÇÃO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 (BASE REATOR E BIOFILTRO) | m² | 15.2
13.2.25 | 94997 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 20 CM, ARMADO. AF_07/2016 (BASE REATOR E BIOFILTRO) | m² | 30.4
13.2.26 | 100323 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 (BASE REATOR E BIOFILTRO) | m³ | 2.4
13.2.27 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 (BASE REATOR E BIOFILTRO) | m³ | 1.2
13.2.28 | 548 | Próprio | CAIXA DE GORDURA RETANGULAR EM PRFV (POLIÉSTER REFORÇADO EM FIBRA DE VIDRO), COM ELEMENTOS COALESCENTES, CAPACIDADE 1000 LITROS, REFERÊNCIA BAKOF TEC, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1
13.2.29 | 549 | Próprio | CAIXA DE GRADEAMENTO RETANGULAR EM PRFV (POLIÉSTER REFORÇADO EM FIBRA DE VIDRO), CAPACIDADE 1000 LITROS, REFERÊNCIA BAKOF TEC, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1
13.3 |  |  | RESERVATÓRIO METÁLICO
13.3.1 |  |  | FUNDAÇÃO PARA O RESERVATÓRIO
13.3.1.1 | 00000324 | Próprio | RESERVATÓRIO METÁLICO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 304, MEDINDO 6 METROS DE ALTURA E DIÂMETRO INTERNO 2,60 METROS, CAPACIDADE 30 M³, COM ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, INCLUSO ESCADA DE MARINHEIRO E GUARDA CORPO EM AÇO INOX AISI 304, INCLUSIVE IÇAMENTO E FRETE, APOIADO SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO, ESPECÍFICO PARA ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1
13.3.2 |  |  | FUNDAÇÃO PARA O RESERVATÓRIO
13.3.2.1 | 98228 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | M | 25
13.3.2.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 0.21
13.3.2.3 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 14.7
13.3.2.4 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 37.92
13.3.2.5 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 156
13.3.2.6 | COMP 204 | Próprio | AÇO CA-50 25mm (1"")-COM CORTE/DOBRA-COLOCACAO EM FORMAS | KG | 11.55
13.3.2.7 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 7.3
13.3.2.8 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 4.41
13.4 |  |  | LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E DIVISÓRIAS
13.4.1 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6
13.4.2 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
13.4.3 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, FECHAMENTO AUTOMATICO, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 36
13.4.4 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 44
13.4.5 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
13.4.6 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 35
13.4.7 | COMP 108 | Próprio | Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, fixa, direita ou esquerda, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 36
13.4.8 | COMP 109 | Próprio | Barra de apoio, para lavatório, tres lados, fixa, em aço inox, l= 40x 60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 24
13.4.9 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1
13.4.10 | 190429 | SBC | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 7.83
13.4.11 | 190404 | SBC | BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL ESPESSURA 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 16.42
13.4.12 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 75.47
13.4.13 | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
14 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
14.1 |  |  | INSTALAÇÕES BAIXA TENSÃO
14.1.1 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 755
14.1.2 | 00000208 | Próprio | CONDULETE PARA DUTOS 3/4", EM ALUMÍNIO FUNDIDO CONFORME TIPO DE APLICAÇÃO, COMPLETO COM PLACA, BUCHAS E PARAFUSOS - INSTALADO | UN. | 538
14.1.3 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1000
14.1.4 | 658 | Próprio | ADAPTADOR 3x1, DE ELETRODUTO PARA CANALETA DE ALUMÍNIO DE 25 mm, DUTOTEC OU EQUIVALENTE - INSTALADO. | UN | 90
14.1.5 | 659 | Próprio | CURVA STANDARD ALUMÍNIO, PLANA RANHURADA, VERTICAL EXTERNA, 90G, RAIO 30MM, PARA CANALETA DUTOTEC 25MM BRANCA DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4
14.1.6 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 2100
14.1.7 | 660 | Próprio | TAMPA TERMINAL ABS PARA CANALETA DUTOTEC 25MM BRANCA STANDARD DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 89
14.1.8 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10
14.1.9 | 661 | Próprio | MÓDULO DE TOMADA (APENAS O MÓDULO DE ENCAIXE), 2P+T, 20 A, 250 V, PARA MONTAGEM EM BASTIDOR E PORTA EQUIPAMENTOS - FORNECEIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1144
14.1.10 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10
14.1.11 | 664 | Próprio | PORTA EQUIPAMENTOS COMPLETO, COM TRÊS MÓDULOS USO CONFORME APLICAÇÃO, PARA CANALETAS DO TIPO DUTOTEC OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO. | UN | 338
14.1.12 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 40
14.1.13 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 32
14.1.14 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200
14.1.15 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60
14.1.16 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 22600
14.1.17 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4800
14.1.18 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 320
14.1.19 | 00000083 | Próprio | CANALETA DE ALUMÍNIO COM DIVISOR, 73MM X 25MM X 3000MM, COM TAMPA RANHURADA, COR BANCA, INCLUSO MATERIAL DE FIXAÇÃO, REFERÊNCIA DUTOTEC OU EQUIVALENTE - INSTALADA. | M | 1346
14.1.20 | 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 800
14.1.21 | 530 | Próprio | CURVA HORIZONTAL COM TAMPA RANHURADA PARA CANALETA 73X25 MM, COMPLETA, REF DUTOTEC - FORNECIMANTO E INSTALAÇÃO. | UN | 90
14.1.22 | 531 | Próprio | CURVA VERTICAL INTERNA, TAMPA RANHURADA PARA CANALETA 73X25 MM, COMPLETA, REF DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 104
14.1.23 | LOC.ANI. | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR 80A / 10KA EM CAIXA MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5
14.1.24 | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6
14.1.25 | 101897 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1
14.1.26 | 106020 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 8
14.1.27 | 106031 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 22
14.1.28 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 117
14.1.29 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 70
14.1.30 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3
14.1.31 | 93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2
14.1.32 | 00000096 | Próprio | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, PARA DUAS LÂMPADAS LED TUBULAR DE 18W E 120CM, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1.600lm CADA LÂMPADA (LÂMPADAS INCLUSAS), COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA PUREZA, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ NA COR BRANCA - INSTALADA. | UN | 755
14.1.33 | 572 | Próprio | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM, INCLUSO MATERIAL DE FIXAÇÃO BUCHAS, PARAFUSOS, ABRAÇADEIRAS E LUVAS DE EMENDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1113
14.1.34 | 00000255 | Próprio | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90MM, COM LUVAS, BUCHAS, PARAFUSOS, ABRAÇADEIRAS, INCLUSO TODO O MATERIAL PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 81
14.1.35 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1210
14.1.36 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 45
14.1.37 | 00000102 | Próprio | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" DE PERFILADO OU DE ELETROCALHA, COMPLETA INCLUSO ARRUELA E BUCHA ZAMAK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 633
14.1.38 | 557 | Próprio | ELETROCALHA METÁLICA, GALVANIZADA, PERFURADA, 100X50MM, EM CHAPA 20, COM TAMPA, EMENDA INTERNA, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS, COM MATERIAL DE FIXAÇÃO E SUPOTE PARA FIXAÇÃO A CADA METRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.. | M | 273
14.1.39 | 00000090 | Próprio | ELETROCALHA METÁLICA, GALVANIZADA, PERFURADA, 200X50MM, EM CHAPA 18, COM TAMPA, SEPTO DIVISOR, EMENDA INTERNA, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS, COM MATERIAL DE FIXAÇÃO E SUPOTE PARA FIXAÇÃO A CADA METRO, INSTALADA SOB ÀS VIGAS. | M | 297
14.1.40 | 639 | Próprio | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 20
14.1.41 | 00000271 | Próprio | TERMINAL PARA ELETROCALHA METÁLICA 100X100 EM CHAPA 20, INCLUSO PORCAS, PARAFUSOS E ARRUELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 20
14.1.42 | 00000106 | Próprio | TERMINAL PARA ELETROCALHA 200X50 - INSTALADO | UN | 4
14.1.43 | 638 | Próprio | CRUZETA PARA ELETROCALHA METÁLICA 100 X 50 MM, INCLUSO TALAS E PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
14.1.44 | 00000311 | Próprio | CRUZETA PARA ELETROCALHA METÁLICA 200X50, INCLUSO TALAS, PORCAS, PARAFUSOS E ARRUELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
14.1.45 | 00000085 | Próprio | CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 200X50MM - INSTALADA | UN | 20
14.1.46 | 00000312 | Próprio | CURVA PARA ELETROCALHA METÁLICA 200X50, INCLUSO TALAS, PORCAS, PARAFUSOS E ARRUELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4
14.1.47 | 439 | Próprio | CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA METÁLICA 100 X 50 EM CHAPA 20, INCLUSO PORCAS, PARAFUSOS E ARRUELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 11
14.1.48 | 440 | Próprio | CURVA DE INVERSÃO, LISA, PARA ELETROCALHA 100 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3
14.1.49 | 00000310 | Próprio | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA METÁLICA 200X50, INCLUSO TALAS, PORCAS, PARAFUSOS E ARRUELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 52
14.1.50 | 438 | Próprio | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA METÁLICA 100 X 50 EM CHAPA 20, INCLUSO PORCAS, PARAFUSOS E ARRUELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5
14.1.51 | 00000087 | Próprio | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 45KA - INSTALADO. | UN | 24
14.1.52 | 00000088 | Próprio | DISPOSITIVO DR (diferencial residual), 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - INSTALADO. | UN | 12
14.1.53 | 655 | Próprio | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL, 2 POLOS, CORRENTE RESIDUAL 30 mA, CORRENTE NOMINAL 63 A - FORNECIMENTEO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
14.1.54 | 656 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL 315 A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE CORRENTE DE 25 KA, REF WEG OU SCHEIDER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
14.1.55 | 589 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL 160 A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE CORRENTE DE 25 KA, REF WEG OU SCHEIDER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
14.1.56 | 670 | Próprio | INTERRUPTOR SIMPLES 10 A, 250 V, UMA TECLA, SOMENTE MÓDULO PARA INSTALAÇÃO EM BASTIDOR OU PORTA EQUIPAMENTO, ICLUSO TERMINAIS A COMPRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 167
14.1.57 | 671 | Próprio | INTERRUPTOR PARALELO 10 A, 250 V, UMA TECLA, SOMENTE MÓDULO PARA INSTALAÇÃO EM BASTIDOR OU PORTA EQUIPAMENTO, ICLUSO TERMINAIS A COMPRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 96
14.1.58 | 672 | Próprio | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO 10 A, 250 V, UMA TECLA, SOMENTE MÓDULO PARA INSTALAÇÃO EM BASTIDOR OU PORTA EQUIPAMENTO, ICLUSO TERMINAIS A COMPRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 12
14.1.59 | 573 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA, DE SOBREPOR, PINTURA ANTICORROSIVA A PÓ, CAPACIDADE PARA 34 DISJUNTORES UNIPOLARES TIPO DIN, ESPAÇO PARA DISJUNTOR TRIPOLAR GERAL, COM BARRAMENTO DE 150 A - INSTALADO. | UN | 17
14.1.60 | 00000313 | Próprio | PAINEL ELÉTRICO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP54, PORTA FRONTAL COM CHAVE, COM PLACA DE MONTAGEM , PLACA DE PROTEÇÃO INTERNA RECORTADA PARA APARECER SOMENTE A MANOBRA DOS DISPOSITIVOS, TAMANHO 600X600X250MM, INCLUSO BARRAMENTO (FASES, NEUTRO E TERRA)DE COBRE COM CAPACIDADE DE 292A, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ RESINA POLIÉSTER, CAIXA E PORTA NA COR BEGE, PLACA MONTAGEM NA COR LARANJA - INSTALADO. | UN | 4
14.1.61 | 682 | Próprio | PAINEL ELÉTRICO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP54, PORTA FRONTAL COM CHAVE, COM PLACA DE MONTAGEM , PLACA DE PROTEÇÃO INTERNA RECORTADA PARA APARECER SOMENTE A MANOBRA DOS DISPOSITIVOS, TAMANHO 600X600X250MM, INCLUSO BARRAMENTO (FASES, NEUTRO E TERRA)DE COBRE COM CAPACIDADE DE 422A, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ RESINA POLIÉSTER, CAIXA E PORTA NA COR BEGE, PLACA MONTAGEM NA COR LARANJA - INSTALADO. | UN | 2
14.2 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO - LÓGICA, TELEFONIA E SONORIZAÇÃO
14.2.1 | COMP 012 | Próprio | Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 6
14.2.2 | COMP 013 | Próprio | Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 8
14.2.3 | COMP 014 | Próprio | Curva vertical 300 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° | un | 4
14.2.4 | COMP 015 | Próprio | Tê horizontal 500 x 300 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 30
14.2.5 | COMP 016 | Próprio | Flange de ligação 100x50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 4
14.2.6 | 12574 | ORSE | Suporte vertical 200 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | un | 90
14.2.7 | COMP 017 | Próprio | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 280
14.2.8 | COMP 018 | Próprio | Suporte vertical 300 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | un | 90
14.2.9 | COMP 019 | Próprio | Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 220
14.2.10 | COMP 011 | Próprio | Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | un | 100
14.2.11 | COMP 010 | Próprio | CAIXA PASSAGEM 4x2" | UN | 280
14.2.12 | COMP 20 | Próprio | Fornecimento e instalação de mão francesa simples 200 mm | un | 100
14.2.13 | COMP 21 | Próprio | Tubo metálico flexível d=1", Sealtubo ou similar, fornecimento | m | 1500
14.2.14 | COMP 22 | Próprio | ESPELHO PLÁSTICO - 4X2" | UN | 280
14.2.15 | COMP 23 | Próprio | TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | Un | 30
14.2.16 | COMP 24 | Próprio | TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50 MM | UN | 6
14.2.17 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 330
14.2.18 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | UN | 300
14.2.19 | COMP 25 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50X300 CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 440
14.2.20 | COMP 26 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X100X300 CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 200
14.2.21 | COMP 27 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X300X300 CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 180
14.2.22 | COMP 28 | Próprio | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA TIPO U | UN | 2604
14.2.23 | COMP 32 | Próprio | Unidut múltiplo Ø 1" | UN | 1480
14.2.24 | COMP 33 | Próprio | Cantoneira ZZ | UN | 410
14.2.25 | COMP 34 | Próprio | Barra roscada zincada d=3/8" x 2,00m | un | 130
14.2.26 | COMP 35 | Próprio | PARAFUSO P/BUCHA S-10 | Un | 1120
14.2.27 | COMP 36 | Próprio | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100x50 | UN | 4
14.2.28 | COMP 37 | Próprio | Redução concêntrica 400 x 50mm / 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) | un | 20
14.2.29 | COMP 38 | Próprio | CAIXA DE TOMADA PARA PISO FALSO C/DUAS TOMADAS 4P-RJ-45 | UN | 76
14.2.30 | COMP 39 | Próprio | CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50X300 CHAPA 22 | UN | 6
14.2.31 | COMP 40 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM PVC 120 x 120 x 75cm - SEM ESPELHO | UN | 40
14.2.32 | COMP 22 | Próprio | ESPELHO PLÁSTICO - 4X2" | UN | 40
14.2.33 | COMP 41 | Próprio | CÂMERA FIXA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA - DE ACORDO COM PROJETO ESPECÍFICO | UN | 40
14.2.34 | COMP 42 | Próprio | CABO UTP CAT 06 | MT | 30000
14.2.35 | COMP 43 | Próprio | CABO FIBRA OPTICA 6 VIAS | M | 135
14.2.36 | 98270 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 120
14.2.37 | COMP 44 | Próprio | BLOCO BER-10 (BLOCO DE ENGATE RAPIDO) | Un | 16
14.2.38 | COMP 45 | Próprio | RACK ABERTO 24U x 970mm | UM | 5
14.2.39 | 98304 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 26
14.2.40 | COMP 46 | Próprio | Switch 48 portas | un | 9
14.2.41 | COMP 47 | Próprio | Distribuidor interno óptico - D.I.O | un | 6
14.2.42 | COMP 48 | Próprio | CONECTOR RJ45 MACHO - PARA REDE DE DADOS | UND | 1300
14.3 |  |  | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
14.3.1 | 72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 570
14.3.2 | 72253 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1500
14.3.3 | 68069 | SINAPI | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | UN | 70
14.3.4 | 72251 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 200
14.3.5 | COMP 195 | Próprio | CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2 | un | 60
14.3.6 | COMP 196 | Próprio | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 50MM | UN | 35
14.3.7 | COMP 197 | Próprio | Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento | m | 1
14.3.8 | COMP 198 | Próprio | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA) | un | 800
14.3.9 | COMP 199 | Próprio | PARAFUSO AUTO BROCANTE SX COSTURA 12 X 7/8 | UND | 1200
14.3.10 | COMP 200 | Próprio | BUCHA DE NYLON S-10 COM ABA | Un | 900
14.3.11 | COMP 201 | Próprio | GRAMPO TERRA CABO 16 a 70mm2 | UN | 35
14.3.12 | COMP 202 | Próprio | CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 50 MM2 | Un | 90
14.3.13 | 73767/001 | SINAPI | GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO. | UN | 35
14.3.14 | COMP 203 | Próprio | Fornecimento de porca olhal em aço carbono 16 mm | un | 100
15 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
15.1 | COMP 155 | Próprio | BOMBA CENTRÍFUGA TRIFASICA, POTÊNCIA DE 5CV-220//380V, INCLUSIVE QUADRO DE COMANDO COMPLETO PARA 5CV, MATERIAL PARA SUCÇÃO E RECALQUE | UND | 1
15.2 | 72554 | SINAPI | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4
15.3 | COMP 157 | Próprio | CURVA 90 GALVANIZADA 2.1/2"" FEMÊA | UND | 7
15.4 | COMP 158 | Próprio | CURVA 90 GALVANIZADA 2.1/2"" MACHO | UND | 2
15.5 | COMP 159 | Próprio | Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2" | UND | 1
15.6 | 92336 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 160
15.7 | 92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8
15.8 | COMP 160 | Próprio | CHAVE STORZ EM ALUMÍNIO 1 1/2" | UN | 8
15.9 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 120
15.10 | 92377 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8
15.11 | COMP 163 | Próprio | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2") | UN | 8
15.12 | COMP 161 | Próprio | Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio) | UND | 1
15.13 | COMP 162 | Próprio | Abrigo para hidrante de recalque no passeio em caixa de alvenaria 60x40cm em bloco de concreto inclusive registro de recalque ø 65 mm (2 1/2") e tampa de ferro fundido 40x40cm com inscrição incêndio | UND | 1
15.14 | COMP 164 | Próprio | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGE 75MM X 2.1/2"" | UND | 1
15.15 | COMP 165 | Próprio | Acionadores Manual tipo Botoeira | UND | 8
15.16 | COMP 166 | Próprio | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | UND | 150
15.17 | COMP 167 | Próprio | Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento | UND | 8
15.18 | COMP 169 | Próprio | Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes | UND | 1
15.19 | 00000279 | Próprio | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL CLASSE ABC 4kg - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 20
15.20 | 00000293 | Próprio | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL CLASSE ABC 6kg - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 4
15.21 | 00000290 | Próprio | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X30, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", COM MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN. | 8
15.22 | 00000074 | Próprio | BARRA ANTIPANICO DULPA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA (PAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
15.23 | 00000250 | Próprio | BARRA ANTIPÂNICO DUPLA, PARA PORTA DUAS FOLHAS DE ABRIR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 2
15.24 | 447 | Próprio | BARRA ANTIPANICO SIMPLES PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA PARA PORTA DUPLA DE ACESSO PRINCIPAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Un | 2
16 |  |  | CLIMATIZAÇÃO
16.1 | 95746 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 1722
16.2 | COMP 208 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 1/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. fornecimento e instalação | MT | 1722
16.3 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 627
16.4 | COMP 209 | Próprio | Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. fornecimento e instalação | MT | 1722
16.5 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 90
16.6 | 89489 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 110
16.7 | 103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3
16.8 | 103250 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 12
16.9 | 103260 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | 45
17 |  |  | EQUIPAMENTOS
17.1 | 649 | Próprio | Elevador Hidráulico de Passageiros para transporte de passageiros e pessoas com mobilidade reduzida, conforme normas técnicas, para capacidade mínimo de 600kg, duas paradas, portas, cabine e marcos em aço inox escovado - fornecimento e instalação, incluindo 12 meses de manutenção preventiva e corretiva | unid | 1
18 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18.1 |  |  | ELEMENTO DE FACHADA E REVESTIMENTO EM ACM
18.1.1 | 648 | Próprio | Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem | m² | 680
18.2 |  |  | GRADIL EXTERNO
18.2.1 | 98522 | SINAPI | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | M | 280
18.3 |  |  | PAISAGISMO
18.3.1 | 74236/001 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | m² | 500
18.4 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA
18.4.1 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60
18.4.2 | 72898 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 60
18.4.3 | 106122 | SINAPI | REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025 | m³ | 60
18.5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18.5.1 | 651 | Próprio | GUARDO CORPO CONFORME PORJETO ESPECÍFICO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM E CHAPA DE AÇO INOX | M | 171.68
18.5.2 | 00000293 | Próprio | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL CLASSE ABC 6kg - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 4
18.5.3 | 00000005 | Próprio | ACABAMENTO DA JUNTA DE DILATAÇÃO - CANTONEIRA DE ALUMINIO DE ABAS IGUAIS | m | 224
18.5.4 | 00000043 | Próprio | JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 20 MM, MASTIQUE PU, NP1, MBT, BASF OU SIMILAR | M | 224
18.5.5 | 9895 | ORSE | DOCUMENTAÇÃO E PROJETO "AS BUILT" DE TODA A EDIFICAÇÃO E PROJETOS COMPLEMENTARES | un | 1
Totais ->
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
SANTA MARIA, 29 DE OUTUBRO DE 2025.
_______________________________________________________________ EMPRESA XXX