[image: image1.jpg]]

h >
el R s
o FEp AN (S
1) &





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

CAMPUS SANTO ÂNGELO 

PREGÃO ELETRÔNICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2017
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
1 DO OBJETO
 1.1  Registro de Preço para eventual contratação de serviço de recarga de gás, extintores e manutenção em mangueiras de incêndio, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes (quando for o caso), estabelecidas neste instrumento:
	GRUPO 1 - CAMPUS SANTO ÂNGELO

	Item
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	 Preço Unitário 
	Preço Total

	1
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Água Pressurizada - 2A Capacidade: 10 L. Descrição dos Serviços: Recarga e  Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados  na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	6
	 R$               24,45 
	 R$              146,70 

	2
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Pó Químico ABC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços: Recarga e  Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados  na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de   utilização.
	UND
	16
	 R$               40,54 
	 R$              648,64 

	3
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Pó Químico BC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços:  Recarga e  Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados  na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	6
	 R$               27,20 
	 R$              163,20 

	4
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Pó Químico BC Capacidade: 6 KG. Descrição dos Serviços:  Recarga e  Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados  na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	6
	 R$               31,19 
	 R$              187,14 

	5
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: CO2 - BC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços:  Recarga e  Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados  na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	6
	 R$               30,89 
	 R$              185,34 

	6
	Manutenção Nível III -  Tipo de Extintor: Água Pressurizada - 2A Capacidade: 10 L. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	6
	 R$               26,51 
	 R$              159,06 

	7
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: Pó Químico ABC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	16
	 R$               69,24 
	 R$           1.107,84 

	8
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: Pó Químico BC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	6
	 R$               41,38 
	 R$              248,28 

	9
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: Pó Químico BC Capacidade: 6 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	6
	 R$               27,76 
	 R$              166,56 

	10
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: CO2 - BC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	6
	 R$               39,21 
	 R$              235,26 

	11
	Manutenção Corretiva, preventiva e teste hidrostáticos de mangueira de incêndio - mangueira 1.1/2 - 2x15m
requinte 1.1/2 - 16 mm, serviço a ser realizado na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	20
	 R$               28,72 
	 R$              574,40 

	 
	 
	 
	 
	 TOTAL G1 
	 R$           3.822,42 

	GRUPO 2 - CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL

	Item
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	 Preço Unitário 
	Preço Total

	12
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Pó Químico ABC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços: Recarga e  Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados  na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de   utilização.
	UND
	99
	 R$               40,54 
	 R$           4.013,46 

	13
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Pó Químico BC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços:  Recarga e  Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados  na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	6
	 R$               27,20 
	 R$              163,20 

	14
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Pó Químico BC Capacidade: 6 KG. Descrição dos Serviços:  Recarga e  Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados  na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	30
	 R$               31,19 
	 R$              935,70 

	15
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: CO2 - BC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços:  Recarga e  Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados  na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	35
	 R$               30,89 
	 R$           1.081,15 

	16
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Pó Químico ABC Capacidade: 6 KG. Descrição dos Serviços: Recarga e Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	99
	 R$               78,02 
	 R$           7.723,98 

	17
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: Pó Químico ABC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	115
	 R$               69,24 
	 R$           7.962,60 

	18
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: Pó Químico BC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	6
	 R$               41,38 
	 R$              248,28 

	19
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: Pó Químico BC Capacidade: 6 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	6
	 R$               27,76 
	 R$              166,56 

	20
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: CO2 - BC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	35
	 R$               39,21 
	 R$           1.372,35 

	21
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: CO2 - BC Capacidade: 6 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UNID
	10
	 R$             113,33 
	 R$           1.133,30 

	22
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: Pó Químico ABC Capacidade: 6 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	99
	 R$               52,23 
	 R$           5.170,77 

	 
	 
	 
	 
	 TOTAL G2 
	 R$         29.971,35 

	GRUPO 3 - CAMPUS SANTO AUGUSTO

	Item
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	 Preço Unitário 
	Preço Total

	23
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Água Pressurizada - 2A Capacidade: 10 L. Descrição dos Serviços: Recarga e  Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados  na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	30
	 R$               24,45 
	 R$              733,50 

	24
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Pó Químico ABC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços: Recarga e  Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados  na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de   utilização.
	UND
	30
	 R$               40,54 
	 R$           1.216,20 

	25
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Pó Químico BC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços:  Recarga e  Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados  na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	10
	 R$               27,20 
	 R$              272,00 

	26
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Pó Químico BC Capacidade: 6 KG. Descrição dos Serviços:  Recarga e  Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados  na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	12
	 R$               31,19 
	 R$              374,28 

	27
	Manutenção Nível III -  Tipo de Extintor: Água Pressurizada - 2A Capacidade: 10 L. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	30
	 R$               26,51 
	 R$              795,30 

	28
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: Pó Químico ABC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	30
	 R$               69,24 
	 R$           2.077,20 

	29
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: Pó Químico BC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	10
	 R$               41,38 
	 R$              413,80 

	30
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: Pó Químico BC Capacidade: 6 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	12
	 R$               27,76 
	 R$              333,12 

	31
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: Pó Químico BC Capacidade: 8 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UNID
	10
	 R$               63,33 
	 R$              633,30 

	32
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: Pó Químico BC Capacidade: 12 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UNID
	10
	 R$               83,33 
	 R$              833,30 

	33
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: CO2 - BC Capacidade: 6 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UNID
	10
	 R$             113,33 
	 R$           1.133,30 

	 
	 
	 
	 
	 TOTAL G3 
	 R$           8.815,30 

	GRUPO 4 - CAMPUS JAGUARI

	Item
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	 Preço Unitário 
	Preço Total

	34
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Pó Químico ABC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços: Recarga e  Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados  na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de   utilização.
	UND
	10
	 R$               40,54 
	 R$              405,40 

	35
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Pó Químico ABC Capacidade: 8 KG. Descrição dos Serviços: Recarga e Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	20
	 R$             101,00 
	 R$           2.020,00 

	36
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Espuma Mecânica Capacidade: 10 KG. Descrição dos Serviços: Recarga e Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	5
	 R$               86,54 
	 R$              432,70 

	37
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Pó Químico BC Capacidade: 12 KG. Descrição dos Serviços: Recarga e Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	15
	 R$               78,33 
	 R$           1.174,95 

	38
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: Pó Químico ABC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	10
	 R$               69,24 
	 R$              692,40 

	39
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: Pó Químico BC Capacidade: 12 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UNID
	10
	 R$               83,33 
	 R$              833,30 

	40
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: CO2 - BC Capacidade: 6 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UNID
	6
	 R$             113,33 
	 R$              679,98 

	41
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: Pó Químico ABC Capacidade: 8 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	20
	 R$             122,33 
	 R$           2.446,60 

	42
	Manutenção Corretiva, preventiva e teste hidrostáticos de mangueira de incêndio - mangueira 1.1/2 - 2x15m
requinte 1.1/2 - 16 mm, serviço a ser realizado na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	3
	 R$               28,72 
	 R$                86,16 

	 
	 
	 
	 
	 TOTAL G4 
	 R$           8.771,49 

	GRUPO 5 - CAMPUS PANAMBI

	Item
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	 Preço Unitário 
	Preço Total

	43
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Água Pressurizada - 2A Capacidade: 10 L. Descrição dos Serviços: Recarga e  Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados  na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	3
	 R$               24,45 
	 R$                73,35 

	44
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Pó Químico ABC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços: Recarga e  Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados  na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de   utilização.
	UND
	40
	 R$               40,54 
	 R$           1.621,60 

	45
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Pó Químico BC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços:  Recarga e  Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados  na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	12
	 R$               27,20 
	 R$              326,40 

	46
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Pó Químico ABC Capacidade: 6 KG. Descrição dos Serviços: Recarga e Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	10
	 R$               78,02 
	 R$              780,20 

	47
	Manutenção Nível III -  Tipo de Extintor: Água Pressurizada - 2A Capacidade: 10 L. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	1
	 R$               26,51 
	 R$                26,51 

	48
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: Pó Químico ABC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	10
	 R$               69,24 
	 R$              692,40 

	49
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: Pó Químico BC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	4
	 R$               41,38 
	 R$              165,52 

	50
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: Pó Químico ABC Capacidade: 6 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	4
	 R$               52,23 
	 R$              208,92 

	51
	Manutenção Corretiva, preventiva e teste hidrostáticos de mangueira de incêndio - mangueira 1.1/2 - 2x15m
requinte 1.1/2 - 16 mm, serviço a ser realizado na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	12
	 R$               28,72 
	 R$              344,64 

	 
	 
	 
	 
	 TOTAL G5 
	 R$           4.239,54 

	GRUPO 6 - CAMPUS ALEGRETE

	Item
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	 Preço Unitário 
	Preço Total

	52
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Água Pressurizada - 2A Capacidade: 10 L. Descrição dos Serviços: Recarga e  Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados  na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	20
	 R$               24,45 
	 R$              489,00 

	53
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Pó Químico ABC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços: Recarga e  Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados  na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de   utilização.
	UND
	150
	 R$               40,54 
	 R$           6.081,00 

	54
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Pó Químico BC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços:  Recarga e  Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados  na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	50
	 R$               27,20 
	 R$           1.360,00 

	55
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Pó Químico BC Capacidade: 6 KG. Descrição dos Serviços:  Recarga e  Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados  na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	50
	 R$               31,19 
	 R$           1.559,50 

	56
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: CO2 - BC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços:  Recarga e  Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados  na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	50
	 R$               30,89 
	 R$           1.544,50 

	57
	Manutenção Nível III -  Tipo de Extintor: Água Pressurizada - 2A Capacidade: 10 L. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	20
	 R$               26,51 
	 R$              530,20 

	58
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: Pó Químico ABC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	50
	 R$               69,24 
	 R$           3.462,00 

	59
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: Pó Químico BC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	50
	 R$               41,38 
	 R$           2.069,00 

	60
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: Pó Químico BC Capacidade: 6 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	50
	 R$               27,76 
	 R$           1.388,00 

	61
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: CO2 - BC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	30
	 R$               39,21 
	 R$           1.176,30 

	 
	 
	 
	 
	 TOTAL G6 
	 R$         19.659,50 

	GRUPO 7 - CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN

	Item
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	 Preço Unitário 
	Preço Total

	62
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Água Pressurizada - 2A Capacidade: 10 L. Descrição dos Serviços: Recarga e  Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados  na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	6
	 R$               24,45 
	 R$              146,70 

	63
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Pó Químico ABC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços: Recarga e  Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados  na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de   utilização.
	UND
	16
	 R$               40,54 
	 R$              648,64 

	64
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Pó Químico BC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços:  Recarga e  Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados  na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	6
	 R$               27,20 
	 R$              163,20 

	65
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Pó Químico BC Capacidade: 6 KG. Descrição dos Serviços:  Recarga e  Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados  na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	6
	 R$               31,19 
	 R$              187,14 

	66
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: CO2 - BC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços:  Recarga e  Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados  na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	6
	 R$               30,89 
	 R$              185,34 

	67
	Manutenção Nível III -  Tipo de Extintor: Água Pressurizada - 2A Capacidade: 10 L. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	6
	 R$               26,51 
	 R$              159,06 

	68
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: Pó Químico ABC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	16
	 R$               69,24 
	 R$           1.107,84 

	69
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: Pó Químico BC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	6
	 R$               41,38 
	 R$              248,28 

	70
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: Pó Químico BC Capacidade: 6 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	6
	 R$               27,76 
	 R$              166,56 

	71
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: CO2 - BC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	6
	 R$               39,21 
	 R$              235,26 

	72
	Manutenção Corretiva, preventiva e teste hidrostáticos de mangueira de incêndio - mangueira 1.1/2 - 2x15m
requinte 1.1/2 - 16 mm, serviço a ser realizado na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	20
	 R$               28,72 
	 R$              574,40 

	 
	 
	 
	 
	 TOTAL G7 
	 R$           3.822,42 

	GRUPO 8 - CAMPUS SANTA ROSA

	Item
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	 Preço Unitário 
	Preço Total

	73
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Pó Químico ABC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços: Recarga e  Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados  na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de   utilização.
	UND
	95
	 R$               40,54 
	 R$           3.851,30 

	74
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: CO2 - BC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços:  Recarga e  Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados  na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	5
	 R$               30,89 
	 R$              154,45 

	75
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Pó Químico ABC Capacidade: 8 KG. Descrição dos Serviços: Recarga e Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	95
	 R$             101,00 
	 R$           9.595,00 

	76
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Pó Químico BC Capacidade: 8 KG. Descrição dos Serviços: Recarga e Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	5
	 R$               71,33 
	 R$              356,65 

	77
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Pó Químico BC Capacidade: 12 KG. Descrição dos Serviços: Recarga e Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	31
	 R$               78,33 
	 R$           2.428,23 

	78
	Manutenção Nível III -  Tipo de Extintor: Água Pressurizada - 2A Capacidade: 10 L. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	5
	 R$               26,51 
	 R$              132,55 

	79
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: Pó Químico ABC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	5
	 R$               69,24 
	 R$              346,20 

	 
	 
	 
	 
	 TOTAL G8 
	 R$         16.864,38 

	GRUPO 9 - REITORIA

	Item
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	 Preço Unitário 
	Preço Total

	80
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Água Pressurizada - 2A Capacidade: 10 L. Descrição dos Serviços: Recarga e  Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados  na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	6
	 R$               24,45 
	 R$              146,70 

	81
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Pó Químico ABC Capacidade: 8 KG. Descrição dos Serviços: Recarga e Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	38
	 R$             101,00 
	 R$           3.838,00 

	82
	Manutenção Nível III -  Tipo de Extintor: Água Pressurizada - 2A Capacidade: 10 L. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	6
	 R$               26,51 
	 R$              159,06 

	83
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: Pó Químico ABC Capacidade: 8 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	38
	 R$             122,33 
	 R$           4.648,54 

	 
	 
	 
	 
	 TOTAL G9 
	 R$           8.792,30 

	GRUPO 10 - CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS

	Item
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	 Preço Unitário 
	Preço Total

	84
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Água Pressurizada - 2A Capacidade: 10 L. Descrição dos Serviços: Recarga e  Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados  na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	2
	 R$               24,45 
	 R$                48,90 

	85
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Pó Químico ABC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços: Recarga e  Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados  na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de   utilização.
	UND
	40
	 R$               40,54 
	 R$           1.621,60 

	86
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Pó Químico BC Capacidade: 6 KG. Descrição dos Serviços:  Recarga e  Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados  na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	20
	 R$               31,19 
	 R$              623,80 

	87
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Pó Químico ABC Capacidade: 8 KG. Descrição dos Serviços: Recarga e Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	30
	 R$             101,00 
	 R$           3.030,00 

	88
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Pó Químico BC Capacidade: 12 KG. Descrição dos Serviços: Recarga e Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	20
	 R$               78,33 
	 R$           1.566,60 

	89
	Manutenção Nível III -  Tipo de Extintor: Água Pressurizada - 2A Capacidade: 10 L. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	2
	 R$               26,51 
	 R$                53,02 

	90
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: Pó Químico ABC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	40
	 R$               69,24 
	 R$           2.769,60 

	91
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: Pó Químico BC Capacidade: 6 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	10
	 R$               27,76 
	 R$              277,60 

	92
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: Pó Químico BC Capacidade: 12 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UNID
	30
	 R$               83,33 
	 R$           2.499,90 

	93
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: CO2 - BC Capacidade: 6 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UNID
	20
	 R$             113,33 
	 R$           2.266,60 

	94
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: Pó Químico ABC Capacidade: 8 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	30
	 R$             122,33 
	 R$           3.669,90 

	95
	Manutenção Corretiva, preventiva e teste hidrostáticos de mangueira de incêndio - mangueira 1.1/2 - 2x15m
requinte 1.1/2 - 16 mm, serviço a ser realizado na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	12
	 R$               28,72 
	 R$              344,64 

	 
	 
	 
	 
	 TOTAL G10 
	 R$         18.772,16 

	GRUPO 11 - CAMPUS SÃO BORJA

	Item
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	 Preço Unitário 
	Preço Total

	96
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Água Pressurizada - 2A Capacidade: 10 L. Descrição dos Serviços: Recarga e  Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados  na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	1
	 R$               24,45 
	 R$                24,45 

	97
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Pó Químico ABC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços: Recarga e  Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados  na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de   utilização.
	UND
	50
	 R$               40,54 
	 R$           2.027,00 

	98
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Pó Químico ABC Capacidade: 8 KG. Descrição dos Serviços: Recarga e Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	6
	 R$             101,00 
	 R$              606,00 

	99
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Pó Químico BC Capacidade: 8 KG. Descrição dos Serviços: Recarga e Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	6
	 R$               71,33 
	 R$              427,98 

	100
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Pó Químico ABC Capacidade: 10 KG. Descrição dos Serviços: Recarga e Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	2
	 R$             123,33 
	 R$              246,66 

	101
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Pó Químico BC Capacidade: 12 KG. Descrição dos Serviços: Recarga e Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	3
	 R$               78,33 
	 R$              234,99 

	102
	Manutenção Nível III -  Tipo de Extintor: Água Pressurizada - 2A Capacidade: 10 L. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	1
	 R$               26,51 
	 R$                26,51 

	103
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: Pó Químico ABC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	50
	 R$               69,24 
	 R$           3.462,00 

	104
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: Pó Químico BC Capacidade: 8 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UNID
	6
	 R$               63,33 
	 R$              379,98 

	105
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: Pó Químico BC Capacidade: 12 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UNID
	3
	 R$               83,33 
	 R$              249,99 

	106
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: Pó Químico ABC Capacidade: 8 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	6
	 R$             122,33 
	 R$              733,98 

	107
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: Pó Químico ABC Capacidade: 10 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	2
	 R$             143,33 
	 R$              286,66 

	108
	Manutenção Corretiva, preventiva e teste hidrostáticos de mangueira de incêndio - mangueira 1.1/2 - 2x15m
requinte 1.1/2 - 16 mm, serviço a ser realizado na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	10
	 R$               28,72 
	 R$              287,20 

	 
	 
	 
	 
	 TOTAL G11 
	 R$           8.993,40 

	GRUPO 12 - CAMPUS URUGUAIANA

	Item
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	 Preço Unitário 
	Preço Total

	109
	Manutenção Nível II - Tipo de Extintor: Pó Químico ABC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços: Recarga e  Manutenção de caráter preventivo e corretivo que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados  na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de   utilização.
	UND
	14
	 R$               40,54 
	 R$              567,56 

	110
	Manutenção Nível III - Tipo de Extintor: Pó Químico ABC Capacidade: 4 KG. Descrição dos Serviços: Recarga, manutenção, revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	14
	 R$               69,24 
	 R$              969,36 

	111
	Manutenção Corretiva, preventiva e teste hidrostáticos de mangueira de incêndio - mangueira 1.1/2 - 2x15m
requinte 1.1/2 - 16 mm, serviço a ser realizado na empresa registrada - atendendo as normas de fabricação e de utilização.
	UND
	3
	 R$               28,72 
	 R$                86,16 

	 
	 
	 
	 
	 TOTAL G12 
	 R$           1.623,08 

	GRUPO 13 - CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL

	Item
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	 Preço Unitário 
	Preço Total

	112
	Recargas de botijão de gás, modelo p-13 com peso de 13 kg de gás liquefeito de petróleo (GLP). Local de entrega: Campus São Vicente do Sul
	UNID
	60
	 R$               74,63 
	 R$           4.477,80 

	113
	Recargas de botijão de gás, modelo p-45 com peso de 45 kg de gás liquefeito de petróleo (GLP). Local de entrega: Campus São Vicente do Sul
	UNID
	250
	 R$             271,67 
	 R$         67.917,50 

	 
	 
	 
	 
	 TOTAL G13 
	 R$         72.395,30 

	GRUPO 14 - CAMPUS SANTO AUGUSTO

	Item
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	 Preço Unitário 
	Preço Total

	114
	Recargas de botijão de gás, modelo p-13 com peso de 13 kg de gás liquefeito de petróleo (GLP). Local de entrega: Campus Santo Augusto
	UNID
	20
	 R$               74,63 
	 R$           1.492,60 

	115
	Recargas de botijão de gás, modelo p-45 com peso de 45 kg de gás liquefeito de petróleo (GLP). Local de entrega: Campus Santo Augusto
	UNID
	39
	 R$             271,67 
	 R$         10.595,13 

	 
	 
	 
	 
	 TOTAL G14 
	 R$         12.087,73 

	GRUPO 15 - CAMPUS JAGUARI

	Item
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	 Preço Unitário 
	Preço Total

	116
	Recargas de botijão de gás, modelo p-13 com peso de 13 kg de gás liquefeito de petróleo (GLP). Local de entrega: Campus Jaguari
	UNID
	40
	 R$               74,63 
	 R$           2.985,20 

	117
	Recargas de botijão de gás, modelo p-45 com peso de 45 kg de gás liquefeito de petróleo (GLP). Local de entrega: Campus Jaguari
	UNID
	70
	 R$             271,67 
	 R$         19.016,90 

	 
	 
	 
	 
	 TOTAL G15 
	 R$         22.002,10 

	GRUPO 16 - CAMPUS ALEGRETE

	Item
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	 Preço Unitário 
	Preço Total

	118
	Recargas de botijão de gás, modelo p-13 com peso de 13 kg de gás liquefeito de petróleo (GLP). Local de entrega: Campus Alegrete
	UNID
	120
	 R$               74,63 
	 R$           8.955,60 

	119
	Recargas de botijão de gás, modelo p-45 com peso de 45 kg de gás liquefeito de petróleo (GLP). Local de entrega: Campus Alegrete
	UNID
	330
	 R$             271,67 
	 R$         89.651,10 

	 
	 
	 
	 
	 TOTAL G16 
	 R$         98.606,70 

	GRUPO 17 - CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS

	Item
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	 Preço Unitário 
	Preço Total

	120
	Recargas de botijão de gás, modelo p-13 com peso de 13 kg de gás liquefeito de petróleo (GLP). Local de entrega: Campus Júlio de Castilhos
	UNID
	50
	 R$               74,63 
	 R$           3.731,50 

	121
	Recargas de botijão de gás, modelo p-45 com peso de 45 kg de gás liquefeito de petróleo (GLP). Local de entrega: Campus Júlio de Castilhos
	UNID
	200
	 R$             271,67 
	 R$         54.334,00 

	 
	 
	 
	 
	 TOTAL G17 
	 R$         58.065,50 

	GRUPO 18 - CAMPUS SÃO BORJA

	Item
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	 Preço Unitário 
	Preço Total

	122
	Recargas de botijão de gás, modelo p-13 com peso de 13 kg de gás liquefeito de petróleo (GLP). Local de entrega: Campus São Borja
	UNID
	20
	 R$               74,63 
	 R$           1.492,60 

	123
	Recargas de botijão de gás, modelo p-45 com peso de 45 kg de gás liquefeito de petróleo (GLP). Local de entrega: Campus Sâo Borja
	UNID
	60
	 R$             271,67 
	 R$         16.300,20 

	 
	 
	 
	 
	 TOTAL G18 
	 R$         17.792,80 

	ITENS SEM GRUPO

	Item
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	 Preço Unitário 
	Preço Total

	124
	Recargas de botijão de gás, modelo p-13 com peso de 13 kg de gás liquefeito de petróleo (GLP). Local de entrega: Campus Santo Ângelo
	UNID
	10
	 R$               74,63 
	 R$              746,30 

	125
	Recargas de botijão de gás, modelo p-45 com peso de 45 kg de gás liquefeito de petróleo (GLP). Local de entrega: Campus Panambi
	UNID
	50
	 R$             271,67 
	 R$         13.583,50 

	126
	Recargas de botijão de gás, modelo p-13 com peso de 13 kg de gás liquefeito de petróleo (GLP). Local de entrega: Campus Frederico Westphalen
	UNID
	10
	 R$               74,63 
	 R$              746,30 

	127
	Recargas de botijão de gás, modelo p-13 com peso de 13 kg de gás liquefeito de petróleo (GLP). Local de entrega: Santa Maria (Reitoria)
	UNID
	8
	 R$               74,63 
	 R$              597,04 

	
	
	
	
	
	

	
	
	Exclusivo ME/EPP
	 TOTAL G1 
	 R$           3.822,42 

	
	
	Exclusivo ME/EPP
	 TOTAL G2 
	 R$         29.971,35 

	
	
	Exclusivo ME/EPP
	 TOTAL G3 
	 R$           8.815,30 

	
	
	Exclusivo ME/EPP
	 TOTAL G4 
	 R$           8.771,49 

	
	
	Exclusivo ME/EPP
	 TOTAL G5 
	 R$           4.239,54 

	
	
	Exclusivo ME/EPP
	 TOTAL G6 
	 R$         19.659,50 

	
	
	Exclusivo ME/EPP
	 TOTAL G7 
	 R$           3.822,42 

	
	
	Exclusivo ME/EPP
	 TOTAL G8 
	 R$         16.864,38 

	
	
	Exclusivo ME/EPP
	 TOTAL G9 
	 R$           8.792,30 

	
	
	Exclusivo ME/EPP
	 TOTAL G10 
	 R$         18.772,16 

	
	
	Exclusivo ME/EPP
	 TOTAL G11 
	 R$           8.993,40 

	
	
	Exclusivo ME/EPP
	 TOTAL G12 
	 R$           1.623,08 

	
	
	Exclusivo ME/EPP
	 TOTAL G13 
	 R$         72.395,30 

	
	
	Exclusivo ME/EPP
	 TOTAL G14 
	 R$         12.087,73 

	
	
	Exclusivo ME/EPP
	 TOTAL G15 
	 R$         22.002,10 

	
	
	Ampla Concorrência
	 TOTAL G16 
	 R$         98.606,70 

	
	
	Exclusivo ME/EPP
	 TOTAL G17 
	 R$         58.065,50 

	
	
	Exclusivo ME/EPP
	 TOTAL G18 
	 R$         17.792,80 

	
	
	Exclusivo ME/EPP
	 ITEM 124 
	 R$              746,30 

	
	
	Exclusivo ME/EPP
	 ITEM 125 
	 R$         13.583,50 

	
	
	Exclusivo ME/EPP
	 ITEM 126 
	 R$              746,30 

	
	
	Exclusivo ME/EPP
	 ITEM 127 
	 R$              597,04 


2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1 A presente contratação objetiva manter os equipamentos de segurança (extintores de incêndio e mangueiras de hidrantes) de propriedade do IF Farroupilha – Santo Ângelo, em condições de utilização, em cumprimento às normas de segurança e proteção, objetivando garantir a integridade física dos usuários do serviço público, servidores, alunos e demais pessoas (público flutuante), assim como do patrimônio público, evitando os danos advindos de incêndio. 
2.1.1 A prestação de serviços de recarga, manutenção e instalação de extintores de incêndios, bem como a manutenção das mangueiras, deverão atender ao especificado nas normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) em especial a NBR 12962, 13485, 14105, 11715, 11716, 10721, 9654 e 9695.

2.2 A contratação de recargas de gás justifica-se pela necessidade de conservar o funcionamento das copas da Instituição para uso do público interno.

3 DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1 A natureza do objeto a ser contratado é comum nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002. 

3.2 Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

3.3 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

4 FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1 Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

4.1.1 Os serviços devem ser realizados a partir de solicitação da contratante.

4.1.2 Após a solicitação a contratada deve num prazo 72 horas realizar a retirada dos equipamentos que serão objeto de manutenção, com a substituição por um número superior a 30 % do número de equipamentos instalados nos prédios, garantindo assim a segurança. 

4.1.3 Quando ao fim da manutenção devem ser devolvidos os equipamentos de segurança conforme estavam alocados anteriormente mantendo os requisitos de segurança das edificações.

4.1.4 As retiradas dos equipamentos devem ser realizadas dentro do horário de expediente das 8h às 11h30m e das 13:30h às 17:00h em dias úteis.

4.1.5 Os serviços serão executados em locais designados pelo responsável do Setor de Infraestrutura do Campus.

4.2 Os serviços serão executados nas unidades do Instituto Federal Farroupilha de acordo com a especificação de cada grupo, os endereços de cada unidade podem ser consultados no site da instituição http://www.iffarroupilha.edu.br.

5 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
5.1 Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos:

5.1.1 A prestação de serviços de recarga, manutenção e instalação de extintores de incêndios, deverão atender ao especificado nas normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) em especial a NBR 12962, 13485, 14105, 11715, 11716, 10721, 9654 e 9695.
5.1.2 Nos equipamentos em que foram realizadas as manutenções deverão ser colocadas etiquetas de identificação em seu bojo, constando a data em que foi recarregado, data da próxima recarga e o número de identificação. Obrigatório à colocação do lacre de inviolabilidade.

5.1.3 Os extintores de incêndio deverão ser devolvidos em, no máximo, 7 (sete) dias úteis, contados a partir do dia subsequente ao da retirada dos extintores.

5.1.4 A contratada deverá dispor de extintores próprios para manter um número superior a 30% do número de equipamentos instalados nos prédios, garantindo assim a segurança. 

5.1.5 Os serviços prestados, bem como os adquiridos terão garantia de 12 meses,  na  forma disciplinada pelo INMETRO, incluindo mão de obra, substituição de peças, material e demais componentes necessários para a eficiência dos extintores,  colocação de selos de identificação do  componente,  mais  validade,  sendo  a  contratada  obrigada  a  reparar,  durante  o  tempo  de garantia,  as  suas  expensas,  quaisquer  irregularidades  observadas  pelo  contratante.

5.1.6 Os materiais, equipamentos, recursos humanos e demais insumos necessários à plena execução dos serviços correrão à conta da empresa contratada, sem qualquer ônus adicional para a Contratante;
6 MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
6.1 Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário:

6.1.1 A Contratada deverá prover todos os materiais e equipamentos necessários para realizar os serviços de manutenção descritos neste Termo de Referência e seus anexos.
7 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO 
7.1 A execução dos serviços será iniciada após assinatura do contrato, na forma que segue:

7.1.1 De acordo com as necessidades e cronograma da contratante e serão realizados a partir do contato do fiscal com a contratada.

7.2 Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 3 (três) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 
7.3 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
7.4 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 7 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

7.4.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

7.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

8 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

8.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

8.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

8.4 Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista;

8.5 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

8.6 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada, em conformidade com o art. 36, §8º da IN SLTI/MPOG N. 02/2008.

8.7 A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

9 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

9.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

9.5 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

9.6 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço;

9.7 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;

9.8 Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;

9.9 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;

9.10 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

9.11 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

9.12 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.13  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.14 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.15 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

10 DA SUBCONTRATAÇÃO
10.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

11 ALTERAÇÃO SUBJETIVA
11.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

12 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
12.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.

12.2 O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

12.3 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

12.4 A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 34 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, quando for o caso.

12.5 O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.6 A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

12.7 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.8 O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.9 As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, aplicável no que for pertinente à contratação.

12.10 A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:

12.10.1 A conferência do quantitativo dos equipamentos retirados e emprestados pela contratada;

12.10.2 A conferência do quantitativos e apontamento das características e irregularidades dos equipamentos devolvidos à contratante após realizado o serviço de acordo com este termo de referência;

12.10.3 A emissão dos recebimentos provisório e definitivo dos serviços.

12.11 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

13 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

13.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

13.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;

13.1.3 fraudar na execução do contrato;

13.1.4 comportar-se de modo inidôneo;

13.1.5 cometer fraude fiscal;

13.1.6 não mantiver a proposta.

13.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

13.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

13.2.2 multa moratória de de 0,33% (trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

13.2.3 multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

13.2.3.1 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
13.2.4  suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

13.2.5 impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

13.2.6 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

13.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

13.3.1 tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

13.3.2 tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

13.3.3 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

13.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

13.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado o princípio da proporcionalidade.

13.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
Santo Ângelo/RS, 11 de julho de 2017 

___________________________________

Roberto Leal Schneider

Coordenador de Infraestrutura

Portaria 0375/2017

	DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA. AUTORIZO O PROSSEGUIMENTO DA LICITAÇÃO.

Em 11/07/2017.

________________________________

Ordenadora de Despesas

Rosane Rodrigues Pagno

Port. 1.889/2016


INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA – CAMPUS SANTO ÂNGELO
RS 218, Km 5 – CEP 98 806-700 – Santo Ângelo/RS

Fone: (55) 9131-3236 / E-mail: gabinete.san@iffarroupilha.edu.br

[image: image1.jpg]