 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2017
Processo Administrativo n.° 26420.000356/2017-42

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

DO OBJETO

  1. Aquisição de Material de Consumo e Permanente para o Centro de Saúde, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes, estabelecidas neste instrumento:

Nº	Descrição	Unidade	Quantidade		Valor Unit.		Valor Total
1	AGUA BIDESTILADA. Ampola 5 ml	ampola	100		R$ 0,24		R$ 24,00
2	ÁGUA DESTILADA. Água quimicamente pura (isenta de íons) de baixa condutividade. Galão contendo 5 litros.	Galão	98		R$ 18,00		R$ 1.764,00
3	ÁGUA OXIGENDA Frasco de 1 litro 10 volumes	un	17		R$ 6,50		R$ 110,50
4	ÁLCOOL 70%. Frasco contendo 1 litro.	un	235		R$ 6,85		R$ 1.609,75
5	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8%. Frasco contendo 1 litro.	un	27		R$ 12,50		R$ 337,50
6	ÁLCOOL HOSPITALAR 96%. Frasco contendo 1 litro	un	9		R$ 6,00		R$ 54,00
7	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%. Embalagem contendo 1 litro.	frasco	20		R$ 2,84		R$ 56,80
8	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2% a 2,5%. Embalagem contendo 1 litro.	frasco	38		R$ 2,50		R$ 95,00
9	ALGODÃO. Algodão Hidrófilo 500 g. Pacote com 100 unidades.	pct	123		R$ 14,22		R$ 1.749,06
10	COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7,5 cm x 7,5 cm, 13 fios/ cm, 5 dobras, 8 camadas, 100 % algodão. Pacote com 05 unidades.	pct	1360		R$ 0,51		R$ 693,60
11	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA. 10x10cm, largura 10cm, comprimento 10 cm, 5 dobras 13 fios por cm2, Pacote com 500 unidades. 100% algodão	pct	233		R$ 48,58		R$ 11.319,14
12	LUVA CIRÚRGICA. Material nitrile, tamanho 8,50, esterilidade esterilizada, características adicionais sem pó, isenta de látex.	par	60		R$ 7,79		R$ 467,40
13	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL. Esterilizada com raio gama. Lubrificada com pó bioabsorvível, tamanho 7 (P). Espessura mínima de 0,10 mm. Comprimento mínimo 0,28 mm. Embalagem com 1 par.	un	106		R$ 1,08		R$ 114,48
14	LUVA DE PROCEDIMENTO. Luvas de látex, levemente talcadas, hipoalergênicas e ambidestras. Tamanho PP. Caixa com 100 unidades.	cx	77		R$ 21,67		R$ 1.668,59
15	LUVA DE PROCEDIMENTO. Luvas de látex, levemente talcadas, hipoalergênicas e ambidestras. Tamanho P. Caixa com 100 unidades.	cx	83		R$ 18,00		R$ 1.494,00
16	LUVA DE PROCEDIMENTO. Luvas de látex, levemente talcadas, hipoalergênicas e ambidestras. Tamanho M. Caixa com 100 unidades.	cx	70		R$ 20,38		R$ 1.426,60
17	LUVA DE PROCEDIMENTO. Luvas de látex, levemente talcadas, hipoalergênicas e ambidestras. Tamanho G. Caixa com 100 unidades.	cx	25		R$ 24,31		R$ 607,75
18	LUVAS DE PROCEDIMENTO. Luvas em látex sem pó para procedimento não-cirúrgico. Tamanho PP. Caixa com 100 unidades.	Cx.	18		R$ 24,50		R$ 441,00
19	LUVAS DE PROCEDIMENTO. Luvas em látex sem pó para procedimento não-cirúrgico. Tamanho P. Caixa com 100 unidades.	Cx.	60		R$ 19,48		R$ 1.168,80
20	LUVAS DE PROCEDIMENTO. Luvas em látex sem pó para procedimento não-cirúrgico. Tamanho M. Caixa com 100 unidades.	Cx.	50		R$ 22,12		R$ 1.106,00
21	LUVAS DE PROCEDIMENTO. Luvas em nitrilo sem pó para procedimento não-cirúrgico. Tamanho P. Caixa com 100 unidades.	Cx.	62		R$ 19,20		R$ 1.190,40
22	MÁSCARA CIRÚRGICA. Com elástico (confeccionada em três camadas de p.p. (tecido-não-tecido). Descartável e possui alta eficiência em filtragem bacteriana. (Hipoalergênica e não estéril). Com 50 unidades.	cx	64		R$ 6,99		R$ 447,36
23	PROPÉS DESCARTÁVEIS PARA PÉS. 100% polipropileno atóxico, branco, tamanho único (até 42) Caixa com 50 pares.	caixa	2		R$ 20,00		R$ 40,00
24	SOBRELUVA. Descartável, tamanho único, transparente, não estéril. Embalagem com 100 un.	pct	20		R$ 13,05		R$ 261,00
25	TOUCA. Touca descartável sanfonada, fabricada em tecido não tecido, com elástico revestido, na cor branca, pacote com 100 unidades.	cx	43		R$ 7,45		R$ 320,35
26	COLETOR P/ MATERIAL PERFURO CORTANTE. Coletor com desconector de agulha. É confeccionado a partir do papelão ondulado (caixa externa e bandeja), papelão couro (cinta lateral e fundo rígido) e polietileno de alta densidade (sacola para revestimento). Capacidade para 3 litros.	un	172		R$ 3,60		R$ 619,20
27	INDICADOR BIOLÓGICO. Utilizado para monitorar ciclos de esterilização a vapor (121ºC). População mínima de 10 ou 10 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus. Caixa com 10 ampolas.	caixa	8		R$ 38,54		R$ 308,32
28	SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO PARA MATERIAL CONTAMINADO - Sacos plásticos branco leitosos para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes. Contendo o símbolo de substância infectante. Capacidade 15 litros.	Un	85		R$ 15,44		R$ 1.312,40
29	SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO PARA MATERIAL CONTAMINADO - 30L LARGURA 59 CM, ALTURA 62CM, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO HOSPITALAR, com 100 un.	Emb	40		R$ 22,08		R$ 883,20
30	SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO PARA MATERIAL CONTAMINADO - 50 L com 100 um	pct	30		R$ 40,00		R$ 1.200,00
31	ALMOTOLIA. Em plástico. Frasco escuro. Graduado em alto relevo com bico reto. 250 ml.	un	42		R$ 5,94		R$ 249,48
32	BORRIFADOR PLÁSTICO. Borrifador 500 ml para uso geral.	un	28		R$ 7,25		R$ 203,00
33	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL DE TNT 100% polipropileno grau médico, com fenestra de 10cm no mínimo, estéril, atóxico, impermeável e hipoalergenico, embalado individualmente, branco.	Un	33		R$ 7,58		R$ 250,14
34	LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR SAÚDE 50 m x 50 cm. Cor branca.	rolo	128		R$ 9,24		R$ 1.182,72
35	LANTERNA CLÍNICA. Ppara avaliação de reflexos da pupila. Lâmpada com luz halógena, brilhante e branca, em metal sólido e durável, lâmpada halógena 2,5 V 07600-U, acompanhada de pilhas AAA Alcalinas. Garantia: 01 ano, no mínimo, contra defeitos de fabricação	un	10		R$ 64,52		R$ 645,20
36	OTOSCÓPIO. Tipo clínico, modelo portátil, alimentação luz halógena 2,5v, características adicionais grampo fixação p/ bolso c/ botão liga/desliga, zoom óptico lente giratória, aumento em até 3 vezes, componentes jogo de espéculos, tipo cabo metal cromado e plástico	un	6		R$ 430,00		R$ 2.580,00
37	DISPENSER PARA SABONETE A GRANEL. Feito com materiais altamente resistentes ele se adapta a qualquer ambiente. Possui refil interno para depositar o sabonete 800ml. Com reservatório e chave. Cor branca. Com fechadura e chave, e kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos.	un	20		R$ 17,00		R$ 340,00
38	TIRAS REAGENTES PARA MEDIR GLICOSE. Compatíveis com aparelho para medição de glicemia para diabetes - kit com 01 monitor, 01 lancetador, 01 bateria já inserida no monitor. Monitor com visor maior; possibilidade de adicionar segunda gota de sangue em até 10 segundos; não é necessário apertar botão, somente inserir a tira-teste no monitor para ligá-lo. Caixa com 50 un.	cx	36		R$ 61,00		R$ 2.196,00
39	ATADURA DE CREPOM 10CM X 1,80 M, 13 FIOS. Embalagem individual	Unidade	1585		R$ 0,75		R$ 1.188,75
40	ATADURA DE CREPOM 20CM X 1,80 M, 13 FIOS. Embalagem individual	unidade	1385		R$ 0,86		R$ 1.191,10
41	ATADURA ELÁSTICA. De alta resistência e excelente elasticidade no sentido longitudinal. 10cm de largura X 2,20m de comprimento.	un	675		R$ 1,48		R$ 999,00
42	ATADURA ELÁSTICA. De alta resistência e excelente elasticidade no sentido longitudinal. 20cm de largura X 2,20m de comprimento.	un	705		R$ 1,75		R$ 1.233,75
43	FIO DE SUTURA MONONYLON (poliamina 100%) sintético não absorvível preto com agulha 3cm em aço inox tipo triangular cortante/perfurante nº 3-0. Obs.: com registro na ANVISA/MS	Un	32		R$ 1,58		R$ 50,56
44	FIO DE SUTURA MONONYLON (poliamina 100%) sintético não absorvível preto com agulha 2cm em aço inox tipo triangular cortante/perfurante nº 5-0. Obs.: com registro na ANVISA/MS	Un	47		R$ 1,46		R$ 68,62
45	LUVAS GROSSAS DE BORRACHA. Luva para limpeza, confeccionada em borracha natural, com superfície externa anti-derrapante na palma e nos dedos. Cano longo. Embalagem com 1 par de luvas. Tamanho P.	Emb	15		R$ 3,43		R$ 51,45
46	LUVAS GROSSAS DE BORRACHA. Luvas para limpeza, confeccionada em borracha natural, com superfície externa anti-derrapante na palma e nos dedos. Cano longo. Embalagem com 1 par de luvas. Tamanho M.	Emb	32		R$ 5,63		R$ 180,16
47	TALAS FLEXÍVEIS. Tamanho G, talas em espuma aramada, usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados, não requer água quente ou vapor para sua aplicação, revestida de poliuretanos (espuma), para maior conforto e leveza, confeccionada em tela aramada, maleável, coberto com espuma flexível de poliuretano 100% para maior conforto, Pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa.	un	2		R$ 14,76		R$ 29,52
48	ACEBROFILINA 50 mg/5ml. Forma farmacêutica xarope adulto. Frasco de 120 ml.	frasco	238		R$ 4,68		R$ 1.113,84
49	ACETAMINOFEM+CARISOPODROL+DICLOFENACO SÓDICO COMP. (paracetamol, apresentação associado com cafeína e carisoprodol, dosagem 350mg + 50mg + 150mg). Comprimido.	Caixa	205		R$ 12,55		R$ 2.572,75
50	ACETONIDO DE TRIANCINOLONA POMADA ORAL. Bisnaga 10 g	bisnaga	53		R$ 4,70		R$ 249,10
51	ACICLOVIR 50 mg/g . Bisnaga com 10 g	bisnaga	138		R$ 4,34		R$ 598,92
52	ACIDO ACETILSALICÍLICO 500mg – comprimido	comprimido	140		R$ 0,10		R$ 14,00
53	ADRENALINA/EPINEFRINA1 mg/ml, ampola com 1ml, solução injetável	ampola	40		R$ 5,66		R$ 226,40
54	AMBROXOL 30mg/5 ml. Frasco com 120ml de xarope (adulto).	frasco	190		R$ 10,84		R$ 2.059,60
55	AMOXICILINA 500 mg – caixa com 21 cápsulas	capsula	6600		R$ 0,19		R$ 1.254,00
56	AMOXICILINA 500 mg + ÁCIDO CLAVULÂNICO 125mg – caixa com 18 comprimidos	Comp.	3171		R$ 3,77		R$ 11.954,67
57	ATROPINA, SULFATO 0,25 mg/ml, Ampola com 1ml.	ampola	22		R$ 0,50		R$ 11,00
58	AZITROMICINA 500 mg – caixa com 3 comprimidos	Envelope	689		R$ 4,80		R$ 3.307,20
59	BICARBONATO DE SÓDIO 2,31 g + ACIDO CÍTRICO 2,19 g + CARBONATO DE SÓDIO 0,45 g. Pó efervescente nos sabores abacaxi, laranja e morango . Envelopes efervescentes 5 g			548		R$ 1,46		R$ 800,08
60	BROMETO DE IPRATRÓPIO 25mg/g. Frasco com 20 ml.	comprimido	31		R$ 1,72		R$ 53,32
61	BROMETO DE N- BUTILESCOPOLAMINA 10mg (Escopolamina butilbrometo). Comprimido.	Comprimido	1800		R$ 0,48		R$ 864,00
62	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA(dosagem 10mg + 250mg). Comprimido.	Comprimido	4150		R$ 0,72		R$ 2.988,00
63	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML . Frasco de 20 ml.	capsula	20		R$ 4,03		R$ 80,60
64	CEFALEXINA 500 mg – caixa com 10 comprimidos	Comprimido	1210		R$ 0,90		R$ 1.089,00
65	CETOCONAZOL 20mg/g. Creme. Bisnaga 30 g.	bisnaga	100		R$ 2,52		R$ 252,00
66	CHÁ DE BOLDO PEUMUS BOLDO MOLINA, Caixa com 10 saches.	Cx	307		R$ 6,97		R$ 2.139,79
67	CHÁ DE CAMOMILA Matricaria recutita, Caixa com 10 saches.	cx	357		R$ 2,65		R$ 946,05
68	CHÁ DE MALVA – Malva Sylvestris L. Caixa com 10 saches.	cx	252		R$ 4,75		R$ 1.197,00
69	CHÁ DE QUEBRA PEDRA – Phyllantus, Caixa com 10 saches.	cx	48		R$ 1,97		R$ 94,56
70	CLINDAMICINA 300 Mg – caixa com 16 cápsulas	capsula	186		R$ 1,76		R$ 327,36
71	CLORANFENICOL COLÍRIO – 4mg/ml. Frasco de 10 ml.	frasco	85		R$ 8,60		R$ 731,00
72	CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 250 ML, SORO FISIOLÓGICO. Frasco de 250 ml.	frasco	150		R$ 2,84		R$ 426,00
73	CLORETO DE SÓDIO, CITRATO DE POTÁSSIO MONOHIDRATADO, CITRATO DE SÓDIO DESIDRATADO, GLICOSE. Solução hidrolítica oral, estéril, pronta para beber. Uso adulto. Frasco de 500 ml.	frasco	80		R$ 4,92		R$ 393,60
74	CLOREXIDINA aquosa tópica 1 %. Frasco de 100 ml.	frasco	36		R$ 20,63		R$ 742,68
75	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 mg	comprimido	1450		R$ 0,50		R$ 725,00
76	CLORIDRATO DE FEXOFENADINA E CLORIDRATO DE PSEUDOEFEDRINA. Caixa com 10 comprimidos .	Comprimido	710		R$ 2,63		R$ 1.867,30
77	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2%. Frasco de 20 ml.	Frasco	42		R$ 3,50		R$ 147,00
78	CLORIDRATO DE NAFAZOLINA 0,5 mg, CLORETO DE BENZALCÔNIO 0,1 mg, CLORETO DE SÓDIO 9 mg, SORO FISIOLÓGICO. Frasco de 30 ml .	frasco	40		R$ 4,42		R$ 176,80
79	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25mg. Comprimido.	comprimido	550		R$ 0,15		R$ 82,50
80	CLORIDRATO DE PROMETAZINA injetável de 25mg/ml. Ampola de 2 ml.	ampola	63		R$ 2,98		R$ 187,74
81	CLORIDRATO DE TETRACAÍNA 1% + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 0,1% -. Frasco de 10 ml.	frasco	25		R$ 7,85		R$ 196,25
82	CREME ANTI-HISTAMÍNICO(Prometazina)Bisnaga 30 g .	bisnaga	115		R$ 10,70		R$ 1.230,50
83	CURATIVOS. Flexíveis, respiráveis, transparente, com compressa não aderente e película protetora que não gruda no ferimento e adesivo de longa duração, caixa com 40 unidades. Composição: Filme Plástico, Adesivo Termoplástico, Fibras Sintéticas, Polímero Acrílico, Polietileno e Triclosan. Caixa com 40 unidades.	cx	263		R$ 8,36		R$ 2.198,68
84	DELTRAMETRINA solução liquida. Frascos de 100ml	Frasco	21		R$ 9,00		R$ 189,00
85	DEXAMETASONA 0,1% CREME. Bisnaga 10 g.	Bisnaga	249		R$ 1,14		R$ 283,86
86	DEXAMETASONA injetável. Frasco de 2,5 ml com 4 mg/ml.	frasco	43		R$ 0,68		R$ 29,24
87	DIAZEPAM 5 mg – caixa com 20 comprimidos	Comprimido.	11		R$ 4,45		R$ 48,95
88	DICLOFENACO DE SÓDIO 50 mg – caixa com 20 comprimidos	Comprimido.	4510		R$ 0,22		R$ 992,20
89	DICLOFENACO GEL 60 mg. Bisnaga com 60 g.	bisnaga	278		R$ 6,90		R$ 1.918,20
90	DICLOFENACO DIETILAMÔNIO aerossol . Frasco 85ml.	Frasco	187		R$ 20,78		R$ 3.885,86
91	DIMETICONA 40 mg. Caixa com 20 comprimidos.	Comprimido.	543		R$ 1,55		R$ 841,65
92	DIPIRONA SÓDICA 500 mg – caixa com 30 comprimidos	Comprimido.	5470		R$ 0,20		R$ 1.094,00
93	DIPIRONA SÓDICA 500 mg/ml – frasco com 10 ml	frasco	130		R$ 1,26		R$ 163,80
94	ERITROMICINA 500 mg - caixa com 21 cápsulas	capsula	420		R$ 3,18		R$ 1.335,60
95	FLUCONAZOL 150 mg	cápsulas	175		R$ 0,34		R$ 59,50
96	GELO EM SPRAY	frasco	77		R$ 36,65		R$ 2.822,05
97	HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO. Embalagem com 75 unidades.	Cx.	29		R$ 1,55		R$ 44,95
98	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 200 mg, HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIA 200 mg e DIMETICONA 30 mg. Comprimidos mastigáveis. Caixa com 20 comprimidos.	pastilha	1034		R$ 0,67		R$ 692,78
99	IBUPROFENO 300 mg - caixa com 20 comprimidos	Comprimido.	1600		R$ 0,39		R$ 624,00
100	IBUPROFENO 600 mg - caixa com 40 comprimidos	Comprimido..	6140		R$ 0,30		R$ 1.842,00
101	LORATADINA 10mg	comprimido	2010		R$ 0,61		R$ 1.226,10
102	METOCLOPRAMIDA 10 mg . Comprimido.	un	1090		R$ 0,50		R$ 545,00
103	METOCLOPRAMIDA INJETÁVEL 5mg/ml. Ampola de 2 ml.	ampola	93		R$ 2,27		R$ 211,11
104	METRONIDAZOL 250mg – caixa com 20 cápsulas	capsulaComprimido.	440		R$ 0,22		R$ 96,80
105	NIMESULIDA 100mg – caixa com 12 comprimidos	Comprimido.	3584		R$ 0,16		R$ 573,44
106	NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100 000 UI/ml 50ml	frasco	30		R$ 4,18		R$ 125,40
107	OMEPRAZOL 20 mg. Comprimido.	un	3000		R$ 0,11		R$ 330,00
108	PARACETAMOL 200 mg/ml – frasco com 15 ml	frasco	140		R$ 1,15		R$ 161,00
109	PARACETAMOL 400mg + MALEATO DE CLORFENIRAMINA 4 mg + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 4 mg . Comprimido.	un	1270		R$ 1,49		R$ 1.892,30
110	PARACETAMOL 500mg + CODEÍNA 30mg.	comprimido	130		R$ 0,71		R$ 92,30
111	PARACETAMOL 750 mg. Comprimido.	un	7200		R$ 0,21		R$ 1.512,00
112	PIROXICAN 20 mg . Cápsula.	capsula	860		R$ 0,41		R$ 352,60
113	PREDNISONA 20 mg. Comprimido.	Comprimido.	580		R$ 0,32		R$ 185,60
114	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PÓ. Caixa de 50 Sachês de 27,9 g	caixa	166		R$ 0,59		R$ 97,94
115	SALICILATO DE METILA, CÂNFORA, MENTOL, ETC. Aerossol com 60 ml. Frasco 60 ml.	frasco	136		R$ 32,68		R$ 4.444,48
116	SULFATO DE NEOMICINA 5MG/G+ BACITRACINA ZÍNCICA 250 UL/g. Bisnaga com 10 g.	bisnaga	130		R$ 1,78		R$ 231,40
117	SOLUÇÃO OFTALMOLÓGICA colírio lubrificante estéril 15 ml, dextrana 70 0,1% e hipromelose 0,3mg/dl. Frasco de 15 ml.	Frasco	53		R$ 12,48		R$ 661,44
118	SORO GLICOSADO 5% de 250 ml (GLICOSE). Frasco de 250 ml.	Frasco	26		R$ 3,40		R$ 88,40
119	SULFADIAZINA DE PRATA 1% tópico. Bisnaga 50 g.	Bisnaga	88		R$ 4,65		R$ 409,20
120	SULFAMETOXAZOL 800 MG+ TRIMETOPRIMA 160 mg , apresentação caixas com 10cp.	caixa	305		R$ 0,97		R$ 295,85
121	VALERIANA OFFICINALIS L. + HUMULUS LUPULUS L. EXTRATO SECO, 250 mg + 60 mg.. Caixa com 20 Comprimido.	caixa	43		R$ 41,26		R$ 1.774,18
122	VASELINA, Pasta, Bisnaga 30g.	bisnaga	11		R$ 5,61		R$ 61,71
123	BIOMBO HOSPITALAR COM RODÍZIOS METÁLICOS	Un	4		R$ 700,00		R$ 2.800,00
124	ESCADINHA. Com 02 degraus, esmaltada armação em tubos redondos, reforçada, degraus revestidos com material sintético antiderrapante e cinta de ferro esmaltado, pés com ponteiras em borracha. Dimensões: 0.40m x 0.40m.	Un	9		R$ 149,40		R$ 1.344,60
125	MESA PARA EXAMES CLÍNICOS. Mesa para exames clínicos com cabeceira dobrável, estrutura em tubo redondo 1,1/4" x 1,20 mm.- leito em compensado de 15 mm com espuma d.23, revestido em courvim.- cabeceira regulável.- pés com ponteiras de borracha.- acabamento em pintura epóxi.- dimensões: 1,90 x 0,55 x 0,80m altura.	Un	7		R$ 455,71		R$ 3.189,97
126	APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE – Aparelho para medição de glicemia para diabetes. Kit com 01 monitor, 01 lancetador, 01 bateria já inserida no monitor. Monitor com visor maior; possibilidade de adicionar segunda gota de sangue em até 10 segundos; não é necessário apertar botão, somente inserir a tira-teste no monitor para ligá-lo.Com manuais de utilização em português	Kit	8		R$ 115,50		R$ 924,00
127	APARELHO/MEDIDOR DE PRESSÃO AUTOMÁTICO: Monitor Digital Automático de Pressão Arterial de Pulso HEM-6200. Indicador de batimento cardíaco, visor de LCD de fácil visualização, indicador do nível de pressão arterial, clinicamente validado. Possui 60 memórias com data e hora. Visor de ótima visualização. Possui detector de arritmia cardíaca.	Un	15		R$ 268,26		R$ 4.023,90
128	COLAR CERVICAL TAMANHO M, em polietileno de alta resistência, com 2mm, revestido com espuma macia tipo EVA (Etil Vinil Acetato), um dos lados fecho com velcro de 50mm. Do outro lado, abertura especial, preso com dois botões e fecho em velcro de 25mm. Na parte superior (nuca) possui uma abertura para palpação e ventilação.Na parte da frente possui abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso a traquéia	Un	3		R$ 19,90		R$ 59,70
129	COLAR CERVICAL TAMANHO G, em polietileno de alta resistência, com 2mm, revestido com espuma macia tipo EVA (Etil Vinil Acetato), um dos lados fecho com velcro de 50mm. Do outro lado, abertura especial, preso com dois botões e fecho em velcro de 25mm. Na parte superior (nuca) possui uma abertura para palpação e ventilação.Na parte da frente possui abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso a traquéia	Un	2		R$ 20,00		R$ 40,00
130	CONJUNTO de Esfigmomanômetro manual adulto com velcro + estetoscópio com tubo duplo e olivas e diafragmas para conversão em diferentes formas de uso.	Kit	12		R$ 120,00		R$ 1.440,00
131	ESTETOSCÓPIO CLINICO ADULTO	UN	9		R$ 97,92		R$ 881,28
132	NEBULIZADOR. Alimentação: Alimentação: 127/ 220 V˜ 50/60 Hz; Potência de entrada: 142 VA; Funcionamento: Compressão por pistão mecânico e rolamento (isento de óleo); Fusíveis: Fusível 1,6 A 250V˜; Ação retardada, Dimensões 5 x 20 mm; Condições de resfriamento: Máximo 30 minutos ligado; mínimo 20 minutos desligado; Tamanho das partículas: 50% menores do que 5 micra (1000 micra = 1 mm); Taxa de nebulização: Aproximadamente 15 minutos para cada 5 mL de solução a ser inalada; Capacidade do Reservatório: 5 mL/ 7,5 mL/ 10 mL(máximo); Vazão de ar: Aproximadamente 9 litros de ar por minuto sem carga; Pressão do compressor: Aproximadamente 40 PSI; Motor: 1/30 HP; Nível de Ruído: 60 dB (Decibeis); Extensão de alimentação: Em P.V.C. atóxico flexível com 1,40 m e bico adaptador normatizado.	Un	11		R$ 238,00		R$ 2.618,00
133	TIPOIA ORTOPÉDICA. Tipoia ortopédica bilateral, tamanho único.	Un	6		R$ 31,99		R$ 191,94
134	GÁS COMPRIMIDO, nome oxigênio, aspecto físico gás incolor, fórmula química o2,massa molecular 31,99 g/mol, grau de pureza pureza mínima de 99%, característica adicional uso medicinal, número de referência química cas 7782-44-7, recarga para torpedo (cilindro) volume de 3 litros (0,45m³	m³	22		R$ 8,00		R$ 176,00
135	ACIONADOR DE PEDAL MECÂNICO DE TORNEIRA. Acionador de pedal mecânico, não usa energia elétrica. Ideal para restaurantes, hospitais e ambientes onde não é permitido o contato manual. Fácil instalação.	Unidade	3		R$ 271,43		R$ 814,29
136	SIMULADOR infantil (bebê) para reanimação cardiopulmonar (RCP). Compressões reais do tórax. De alta durabilidade (permite inúmeros usos ao longo do tempo). Tórax retrátil com aviso sonoro de que a compressão foi efetiva. Inclinação da cabeça / elevação do queixo e posicionamento da mandíbula para permitir praticarem corretamente manipulações das vias aéreas necessárias ao ressuscitar um paciente real. Dimensões de aproximadamente 62 x 38 x 24 cm.	Unidade	4		R$ 5.910,00		R$ 23.640,00
137	PRÓTESE DE PÊNIS de borracha para instrução de uso do preservativo masculino. realístico. Imitação da textura dos pênis reais, os relevos e as formas. Tamanho de 17 x 5 cm.	Unidade	4		R$ 630,60		R$ 2.522,40
138	PRÓTESE DE VAGINA de borracha para instrução de uso do preservativo feminino. Imitação da textura da vagina.	Unidade	6		R$ 415,75		R$ 2.494,50
139	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) adulto. Equipamento pórtatil. De acordo com a Guideline 2015 (AHA 2015). Projetado para atendimento em emergências cardíacas e aplicação com uso de pás adesivas.Suporte básico de vida com identificação visual através de etiquetas com leitura simbólica e numérica indicando passo a passo a seqüência da RCP e sonora. Capacidade para no minímo 250 choques. Acompanha: 01 Cabo de força; 01 bateria de lithium recarregável; 01 jogo de pás descartável adulto; 01 Bolsa para transporte; 01 CD com software de gerenciamento; 01 manual do usuário e certificado de garantia.	Unidade	5		R$ 7.313,33		R$ 36.566,65
140	CLORETO DE SÓDIO 0,9%. Frasco transparente em sistema fechado estéril, contendo 500mL., para adminstração intravenosa.	frasco	59		R$ 3,70		R$ 218,30
141	Termômetro Clínico de Vidro, com coluna de mercurio, escala até 45°C.	Unidade	35		R$ 7,88		R$ 275,80
142	MAMAMIGA - Modelo didatico para orientação no aprendizado do auto exame das mamas. Fabricado em PVC e poliuterano. Contém instruções impressas detalhadas para auxiliar no processo educativo.Dimensões: 20x27x4 cm	Unidade	6		R$ 1.439,59		R$ 8.637,54
143	KIT - SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA - Álbum de Saúde da Família: Contém figuras coloridas, trata o conceito e a estratégia nas diferentes ações voltadas à implantação e seguimento pelos profissionais de saúde da família. Apresentado em capa dura, com espiral tipo “wire-o”, com 30 páginas tendo no verso de cada lâmina, textos explicativos sobre o tema. - Álbum Grande de Planejamento Familiar e Reprodutivo: Contém figuras coloridas sobre o aparelho reprodutor feminino, masculino, amamentação, métodos contraceptivos naturais, métodos de barreira, métodos químicos e métodos definitivos. Apresentado em capa dura com espiral tipo “wire-o”. Contém 18 páginas, tendo no verso de cada lâmina, textos explicativos sobre o tema. Acompanha um Caderno de Orientação Contraceptiva. - Conjunto de Métodos Contraceptivos: Pasta transparente contendo métodos contraceptivos (1 Diafragma, 1 DIU, 2 Preservativos Masculinos, 1 Preservativo Feminino, 1 Cartela de Anticoncepcional Oral, 1 Cartela de Contracepção de Emergência, 1 Ampola de Anticoncepcional Injetável ) e 1 Caderno sobre Orientação Contraceptiva. - DVD Contracepção de Emergência: Este vídeo aborda sobre a importância e forma de uso da pílula do dia seguinte. Tempo de duração: 17 minutos. - DVD Planejamento Familiar e Reprodutivo: Aborda historias sobre os métodos contraceptivos para o Planejamento Familiar. São 3 histórias: 1) Diafragma um novo conceito – apresenta depoimentos de profissionais da saúde e usuários como um dos métodos mais seguros e inócuos. Este vídeo busca sensibilizar profissionais de consultório, do setor público e ONG’s para incluírem este método de forma diferencial em suas orientações, por todas as suas vantagens. 2) Diafragma medição e colocação – apresenta a importância do diafragma quanto o método contraceptivo de barreira, bem como formas práticas de medição, colocação e higienização do método feitas em consultórios ou UBS. 3) A escolha é nossa – apresentação de profissionais e usuários sobre os métodos contraceptivos para Planejamento Familiar. Tempo médio de duração: 22 minutos. - Modelo Pélvico de Acrílico: Tridimensional, fabricado em acrílico com uma lâmina móvel que permite visualizar o endométrio e os órgãos que compõem o aparelho reprodutor feminino. Utilizado também para demonstração da colocação de diafragma, do DIU e da camisinha feminina. Acompanha manual de instrução. - Pênis com suporte, Uretra e Ejaculação: Pênis ereto com escroto, com base em acrílico. Acompanha sêmen artificial e uma seringa para ser injetado na parte traseira do modelo, para simular uma ejaculação. Permite o treinamento de colocação de preservativo. - Quadro Imantado: Quadro com imagens na frente órgão reprodutor feminino e verso masculino. Contendo 37 figuras imantadas. Este quadro mostra sobre: Sexualidade, Menstruação, Contracepção, Métodos Definitivos, Reprodução e Gestação. Acompanha suporte de madeira, caderno sobre Orientação Contraceptiva atualizado, manual de instrução e sacola para transporte. - Quadro de Métodos Contraceptivos: Quadro moldurado com contraceptivos contendo: 1 Diafragma, 1 DIU, 1 Preservativo Masculino, 1 Preservativo Feminino, 1 Anticoncepcional Oral e 1 Injetável e 1 Contracepção de Emergência. Para compreensão e conhecimento destes métodos. Acompanha suporte de madeira e caderno sobre Orientação Contraceptiva atualizado.	Unidade	6		R$ 3.750,00		R$ 22.500,00
144	DETECTOR de batimentos cárdio-fetais. Transdutor de alta sensibilidade. Alto-falante de alta performance.	Unidade	3		R$ 537,50		R$ 1.612,50
145	Simulador Torso Simples para Treino de RCP Modelo para treino de RCP torso, permite treinamento de abertura das vias aéreas, manobras torácicas e respiração artificial. Construído em silicone rígido com pontos de orientação (Costela / Mamilos e Osso externo). Características Gerais: - Tórax dotado de dispositivo mecânico tipo mola que possibilita executar compressões ~ 50 mm profundidade. - Simulação da abertura das vias aéreas. - Aviso sonoro de força na compressão exercida. - Modalidade: somente para o treinamento. - Inspeção da pupila: normal e dilatada Acompanha: - 50 protetores de face . 4 VIAS AÉREAS (PULMÃO) . 2 MÁSCARAS FACIAIS . 2 PESCOÇOS - 1 maleta para transporte - Manual em Português.	Unidade	5		R$ 3.412,33		R$ 17.061,65
146	Oxímetro de pulso portátil (monitor de dedo) - Equipamento mede a Sp02 e da freqüência cardíaca. Faixa de Medição Saturação: 35% - 100% Precisão da Sp02: 70% - 99% com desvio de ±2% Faixa de Medição Pulso: 30-250 bpm Pulsação: 30 - 250 bpm com desvio de ±3 bpm Alimentação: 2 Pilhas AAA Parâmetros: SpO2 e Pulso Barra Gráfica: Sim Indicador de carga baixa: Sim Garantia de 1 ano, registro na ANVISA e INMETRO, acompanhado de pilhas AAA.	Unidade	12		R$ 247,55		R$ 2.970,60
147	Termômetro digital para verificação de temperatura oral e axilar. Garantia de 1 ano, registro na ANVISA e INMETRO. Acompanha termômetro, baterias, caixa em acrílico e manual do produto.	Unidade	38		R$ 18,61		R$ 707,18
148	FLUXÔMETRO para oxigênio. De 0 à 15 litros por minuto. Composição: Corpo em latão cromado; Bilhas em policarbonato: esfera em aço inoxidável; Porca/Borboleta: em nylon verde (padrão ABNT); Niple de saída botão cromado.	Unidade	5		R$ 55,32		R$ 276,60
149	CÂNULA (cateter) NASAL adulto para oxigenoterapia. Produzido em material de P.V.C. Atóxico Siliconado. Estéril. Embalado individualmente em embalagem plástica, esterilizado por radiação gama. Macia e anatomicamente projetada para encaixar diretamente nas narinas e fornecer o fluxo de oxigênio com a estabilidade e o conforto. Comprimento de 2,10 metros.	Unidade	46		R$ 1,22		R$ 56,12
150	EXTENSÃO de cânula nasal. A extensão é um tubo flexível que transporta o oxigênio da fonte (concentrador ou cilindro de O2) até a cânula (cateter) do nariz do paciente.Tubo flexível de 5 metros. Produzido em PVC.	Unidade	19		R$ 2,23		R$ 42,37
151	DEXAMETASONA 4mg. comprimido.	Comprimido	190		R$ 0,58		R$ 110,20
152	GLUCOPROTAMINA 12,5% . Frasco com 1L	frasco	24		R$ 23,59		R$ 566,16
153	PINÇA Kelly Reta de 16 cm. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável.	Unidade	23		R$ 35,00		R$ 805,00
154	PINÇA Halstead mosquito homeostática reta de 12 cm. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável.	Unidade	25		R$ 25,58		R$ 639,50
155	TESOURA Irís reta de 8 cm. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável.	Unidade	28		R$ 19,80		R$ 554,40
156	TESOURA Mayo Stille Reta de 15 cm. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável.	Unidade	23		R$ 39,84		R$ 916,32
157	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO. Tipo grau cirúrgico.Rolo com 9cmx100m.	rolo	32		R$ 58,17		R$ 1.861,44
158	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO. Tipo grau cirúrgico.Rolo com 15 cmx100m.	Rolo	37		R$ 67,09		R$ 2.482,33
159	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO. Tipo grau cirúrgico.Rolo com 30 cmx100m.	Rolo	11		R$ 131,76		R$ 1.449,36
160	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19mmX30m. Confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose. Para o fechamento de pacotes que serão esterilizados em autoclave. Possui listras diagonais de tinta termoativa indicadora de esterilização, quando submetidas à esterilização, mudam sua coloração de branco para preto.	un	45		R$ 10,00		R$ 450,00
161	DISPENSER PARA TOALHAS DE MÃO. Sistema Interfolhado, recomendado para uso em clínicas e consultórios médicos, com capacidade de 2 maços de até 250 folhas. Cor branca.	un	7		R$ 20,20		R$ 141,40
162	ESCOVA PARA HIGIENE DE UNHAS. Escova com haste plástica de cerdas sintéticas.	Un.	2		R$ 3,46		R$ 6,92
163	LANCETAS Accu-Chek Softclix Pro com tampa protetora, projeto ergonômico, mecanismo bloqueador, evitando a reutilização da lanceta base, descarte seguro do material contaminado. Compatível com a maioria dos dispositivos de lancetagem. Caixa com 200 lancetas.	cx	25		R$ 49,40		R$ 1.235,00
164	SERINGA. Material polipropileno transparente, capacidade 10, tipo bico bico central slip, características adicionais s/agulha, êmbolo c/ponteira borracha siliconizada, graduação graduação firme e perfeitamente legível, tipo uso descartável, estéril.	un	475		R$ 0,61		R$ 289,75
165	SERINGA. Material polipropileno transparente (plástico), capacidade 60, tipo bico bico lateral luer slip, características adicionais êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, graduação graduação firme e perfeitamente legível, tipo uso descartável, estéril.	un	122		R$ 2,75		R$ 335,50
166	SERINGA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE,TIPO BICO BICO CENTRAL SIMPLES OU LUER LOCK 5ml AGULHADA	un	520		R$ 1,09		R$ 566,80
167	SCALP ESTÉRIL. Scalp estéril para acesso venoso periférico, conector proximal com tampa rosqueável, tubo distal em PVC flexível, cânula trifaceta em inox siliconizada com protetor, embalada individualmente. Nº 23	Un	125		R$ 0,25		R$ 31,25
168	SUTURA CUTÂNEA estéril tamanho 6mmx7,5cm. Envelopes com 03 Unidades;	Envelopes	59		R$ 2,88		R$ 169,92
169	ESPÁTULA DE MADEIRA ABAIXADOR DE LÍNGUA. Pacote com 100 unidades.	pct	68		R$ 4,23		R$ 287,64
170	FITA MICROPORE. Fita micropore branco e com tampa 25mmx10m;	Un	305		R$ 2,78		R$ 847,90
171	MÁSCARA N. 95. Máscara semi-descartável que possui 95% de eficiência de filtração de partículas maiores que 0,3µm e seu uso é indicado para proteção contra doenças de vias aéreas.	un	24		R$ 2,88		R$ 69,12
172	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECANICA 300KG. Com régua, frações de 100g, aferida pelo Inmetro.	Un	3		R$ 1.450,00		R$ 4.350,00
173	BOLSA DE GELO DE BORRACHA, capacidade 1000ml.	Un	23		R$ 98,64		R$ 2.268,72
174	BOLSA EM GEL PARA AQUECER OU GELAR	Unidade	29		R$ 21,64		R$ 627,56
175	EQUIPO MACROGOTAS estéril para infusão intravenosa, flexível, fabricado em PVC flexível e incolor. Com pinça rolete, injetor lateral, conector Luer Slip universal; tubo com 1,5m com ponta perfurante e tampa protetora; atóxico e apirogênico; descartável e de uso único.	Unidade	89		R$ 1,82		R$ 161,98
176	Gel para ultrassom de 5000ml.Uso como meio de Contato para transmissão ultrassônica.Sem corante. Sem essência. Solúvel em água. Facilmente removível. Não gorduroso. Não escorre. Não mancha. Não Irrita a pele.	Unidade	4		R$ 24,00		R$ 96,00
177	UMIDIFICADOR para oxigenoterapia. É composto por uma tampa de Nylon, um tubo que permite a passagem de partículas de água e um reservatório plástico. Tubo com borbulhador para permitir o arraste das partículas; Copo translúcio com indicação de nível mínimo e máximo.Copo umidificador possui marcação de nível máximo e mínimo e sua capacidade é de 250ml.	Unidade	15		R$ 20,00		R$ 300,00
178	CILINDRO DE OXIGÊNIO com kit regulador. Capacidade de 5 Litros. Em Alumínio.	Unidade	8		R$ 1.260,62		R$ 10.084,96
179	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM/4,5 M	rolo	141		R$ 5,86		R$ 826,26

  1. Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) participante(s)
Item	Quantidade por local de entrega
1	Frederico Westphalen/RS (10), Jaguari/RS (10), Santa Maria/RS (50), Santo Augusto/RS (10), São Vicente do Sul/RS (20)
2	Frederico Westphalen/RS (3), Jaguari/RS (10), Júlio de Castilhos/RS (5), Panambi/RS (60), Santo Augusto/RS (20)
3	Frederico Westphalen/RS (2), Júlio de Castilhos/RS (2), Santo Augusto/RS (5), São Borja/RS (6), São Vicente do Sul/RS (2)
4	Alegrete/RS (20), Frederico Westphalen/RS (10), Jaguari/RS (25), Júlio de Castilhos/RS (10), Panambi/RS (100), Santa Maria/RS (10), Santo Augusto/RS (20), São Borja/RS (20), São Vicente do Sul/RS (20)
5	Alegrete/RS (20), Frederico Westphalen/RS (2), Santo Augusto/RS (5)
6	Frederico Westphalen/RS (4), Santo Augusto/RS (5)
7	Jaguari/RS (3), Júlio de Castilhos/RS (5), Santo Augusto/RS (1), São Borja/RS (6), São Vicente do Sul/RS (5)
8	Alegrete/RS (20), Frederico Westphalen/RS (6), Jaguari/RS (2), Júlio de Castilhos/RS (2), Santo Augusto/RS (2), São Borja/RS (6)
9	Frederico Westphalen/RS (10), Jaguari/RS (15), Júlio de Castilhos/RS (2), Panambi/RS (20), Santa Maria/RS (1), Santa Rosa/RS (5), Santo Ângelo/RS (10), Santo Augusto/RS (40), São Borja/RS (20)
10	Frederico Westphalen/RS (60), Panambi/RS (500), Santa Maria/RS (200), Santa Rosa/RS (30), Santo Augusto/RS (50), São Borja/RS (20), São Vicente do Sul/RS (500)
11	Alegrete/RS (5), Frederico Westphalen/RS (3), Jaguari/RS (10), Panambi/RS (200), Santo Augusto/RS (10), São Vicente do Sul/RS (5)
12	Panambi/RS (10), Santo Augusto/RS (20), São Vicente do Sul/RS (30)
13	Frederico Westphalen/RS (6), Júlio de Castilhos/RS (20), Panambi/RS (10), Santa Maria/RS (20), Santo Augusto/RS (40), São Vicente do Sul/RS (10)
14	Panambi/RS (30), Santa Rosa/RS (25), Santo Augusto/RS (5), São Borja/RS (12), São Vicente do Sul/RS (5)
15	Alegrete/RS (20), Frederico Westphalen/RS (1), Jaguari/RS (25), Júlio de Castilhos/RS (10), Santa Maria/RS (2), São Borja/RS (20), São Vicente do Sul/RS (5)
16	Frederico Westphalen/RS (6), Jaguari/RS (5), Santa Maria/RS (2), Santo Augusto/RS (2), São Borja/RS (15), São Vicente do Sul/RS (40)
17	São Vicente do Sul/RS (25)
18	São Borja/RS (18)
19	Alegrete/RS (10), Panambi/RS (50)
20	Panambi/RS (50)
21	Panambi/RS (50), São Borja/RS (12)
22	Frederico Westphalen/RS (1), Jaguari/RS (10), Panambi/RS (5), Santa Maria/RS (1), Santa Rosa/RS (15), Santo Augusto/RS (5), São Borja/RS (12), São Vicente do Sul/RS (15)
23	Jaguari/RS (2)
24	Jaguari/RS (10), Júlio de Castilhos/RS (2), Santo Augusto/RS (3), São Vicente do Sul/RS (5)
25	Jaguari/RS (10), Panambi/RS (5), Santa Rosa/RS (10), Santo Augusto/RS (5), São Borja/RS (12), São Vicente do Sul/RS (1)
26	Alegrete/RS (10), Frederico Westphalen/RS (6), Jaguari/RS (10), Júlio de Castilhos/RS (5), Panambi/RS (30), Santa Maria/RS (10), Santa Rosa/RS (25), Santo Augusto/RS (6), São Borja/RS (50), São Vicente do Sul/RS (20)
27	Frederico Westphalen/RS (2), Jaguari/RS (2), Santo Augusto/RS (1), São Vicente do Sul/RS (3)
28	Alegrete/RS (10), Frederico Westphalen/RS (50), Jaguari/RS (10), Panambi/RS (10), São Borja/RS (5)
29	Frederico Westphalen/RS (1), Jaguari/RS (5), Júlio de Castilhos/RS (1), Panambi/RS (15), Santa Maria/RS (3), São Borja/RS (5), São Vicente do Sul/RS (10)
30	Panambi/RS (10), Santa Rosa/RS (10), São Vicente do Sul/RS (10)
31	Frederico Westphalen/RS (10), Jaguari/RS (5), Júlio de Castilhos/RS (5), Panambi/RS (10), Santa Rosa/RS (5), Santo Augusto/RS (2), São Vicente do Sul/RS (5)
32	Frederico Westphalen/RS (1), Jaguari/RS (10), Júlio de Castilhos/RS (2), Panambi/RS (2), Santo Augusto/RS (4), São Borja/RS (5), São Vicente do Sul/RS (4)
33	Frederico Westphalen/RS (7), Jaguari/RS (1), Santo Augusto/RS (10), São Vicente do Sul/RS (15)
34	Frederico Westphalen/RS (3), Panambi/RS (100), Santa Maria/RS (10), Santo Augusto/RS (10), São Vicente do Sul/RS (5)
35	Frederico Westphalen/RS (1), Jaguari/RS (1), Panambi/RS (1), Santa Rosa/RS (5), São Vicente do Sul/RS (2)
36	Frederico Westphalen/RS (1), Panambi/RS (2), Santa Rosa/RS (1), São Vicente do Sul/RS (2)
37	Jaguari/RS (1), Júlio de Castilhos/RS (10), Panambi/RS (3), Santa Maria/RS (4), São Vicente do Sul/RS (2)
38	Alegrete/RS (5), Frederico Westphalen/RS (1), Júlio de Castilhos/RS (5), Panambi/RS (5), Santa Maria/RS (4), São Borja/RS (6), São Vicente do Sul/RS (10)
39	Alegrete/RS (100), Frederico Westphalen/RS (55), Júlio de Castilhos/RS (30), Panambi/RS (500), Santa Maria/RS (20), Santa Rosa/RS (30), Santo Augusto/RS (50), São Borja/RS (700), São Vicente do Sul/RS (100)
40	Alegrete/RS (100), Frederico Westphalen/RS (55), Júlio de Castilhos/RS (30), Panambi/RS (500), Santo Augusto/RS (100), São Borja/RS (500), São Vicente do Sul/RS (100)
41	Frederico Westphalen/RS (55), Jaguari/RS (20), Panambi/RS (300), São Vicente do Sul/RS (300)
42	Alegrete/RS (50), Frederico Westphalen/RS (55), Panambi/RS (300), São Vicente do Sul/RS (300)
43	Frederico Westphalen/RS (10), Júlio de Castilhos/RS (20), Santo Augusto/RS (2)
44	Frederico Westphalen/RS (10), Júlio de Castilhos/RS (20), Panambi/RS (5), Santo Augusto/RS (2), São Vicente do Sul/RS (10)
45	Alegrete/RS (10), Santo Augusto/RS (5)
46	Frederico Westphalen/RS (2), Jaguari/RS (10), Júlio de Castilhos/RS (20)
47	Frederico Westphalen/RS (2)
48	Alegrete/RS (50), Frederico Westphalen/RS (18), Júlio de Castilhos/RS (20), São Vicente do Sul/RS (150)
49	Alegrete/RS (20), Frederico Westphalen/RS (20), Jaguari/RS (10), Júlio de Castilhos/RS (100), Santa Maria/RS (5), São Vicente do Sul/RS (50)
50	Frederico Westphalen/RS (1), Jaguari/RS (15), Júlio de Castilhos/RS (20), Santo Ângelo/RS (5), São Borja/RS (12)
51	Alegrete/RS (10), Frederico Westphalen/RS (16), Jaguari/RS (20), Júlio de Castilhos/RS (10), Panambi/RS (10), Santa Maria/RS (5), Santo Ângelo/RS (5), São Borja/RS (12), São Vicente do Sul/RS (50)
52	Frederico Westphalen/RS (20), Júlio de Castilhos/RS (50), Santo Ângelo/RS (20), São Vicente do Sul/RS (50)
53	Alegrete/RS (10), Frederico Westphalen/RS (3), Jaguari/RS (5), Júlio de Castilhos/RS (2), São Vicente do Sul/RS (20)
54	Frederico Westphalen/RS (60), Jaguari/RS (10), Júlio de Castilhos/RS (20), São Vicente do Sul/RS (100)
55	Alegrete/RS (500), Frederico Westphalen/RS (630), Jaguari/RS (210), Júlio de Castilhos/RS (1050), Santa Maria/RS (10), São Vicente do Sul/RS (4200)
56	Frederico Westphalen/RS (36), Jaguari/RS (180), Júlio de Castilhos/RS (450), Santa Maria/RS (15), São Borja/RS (90), São Vicente do Sul/RS (2400)
57	Alegrete/RS (10), Júlio de Castilhos/RS (2), São Vicente do Sul/RS (10)
58	Alegrete/RS (50), Frederico Westphalen/RS (24), Jaguari/RS (20), Júlio de Castilhos/RS (50), Santa Maria/RS (15), São Borja/RS (30), São Vicente do Sul/RS (500)
59	Alegrete/RS (200), Frederico Westphalen/RS (18), Júlio de Castilhos/RS (50), Santa Maria/RS (30), Santo Ângelo/RS (50), São Vicente do Sul/RS (200)
60	Alegrete/RS (20), Frederico Westphalen/RS (2), Jaguari/RS (1), Júlio de Castilhos/RS (2), Santo Ângelo/RS (1), São Vicente do Sul/RS (5)
61	Alegrete/RS (500), Frederico Westphalen/RS (50), Jaguari/RS (100), Júlio de Castilhos/RS (100), Santo Ângelo/RS (50), São Vicente do Sul/RS (1000)
62	Alegrete/RS (500), Frederico Westphalen/RS (400), Jaguari/RS (100), Júlio de Castilhos/RS (100), Santo Ângelo/RS (50), São Vicente do Sul/RS (3000)
63	Alegrete/RS (10), Frederico Westphalen/RS (2), Jaguari/RS (1), Júlio de Castilhos/RS (2), São Vicente do Sul/RS (5)
64	Frederico Westphalen/RS (50), Jaguari/RS (100), Júlio de Castilhos/RS (50), Santa Maria/RS (10), São Vicente do Sul/RS (1000)
65	Alegrete/RS (10), Frederico Westphalen/RS (15), Jaguari/RS (10), Júlio de Castilhos/RS (10), Santa Maria/RS (5), São Vicente do Sul/RS (50)
66	Frederico Westphalen/RS (10), Jaguari/RS (20), Júlio de Castilhos/RS (2), Panambi/RS (250), Santa Maria/RS (5), Santa Rosa/RS (10), Santo Ângelo/RS (10)
67	Frederico Westphalen/RS (10), Jaguari/RS (20), Júlio de Castilhos/RS (2), Panambi/RS (300), Santa Maria/RS (5), Santa Rosa/RS (10), Santo Ângelo/RS (10)
68	Frederico Westphalen/RS (10), Jaguari/RS (20), Júlio de Castilhos/RS (2), Panambi/RS (200), Santa Rosa/RS (10), Santo Ângelo/RS (10)
69	Frederico Westphalen/RS (6), Jaguari/RS (20), Júlio de Castilhos/RS (2), Panambi/RS (10), Santa Rosa/RS (10)
70	Frederico Westphalen/RS (16), Júlio de Castilhos/RS (160), Santa Maria/RS (10)
71	Alegrete/RS (20), Frederico Westphalen/RS (6), Jaguari/RS (20), Júlio de Castilhos/RS (2), Santa Maria/RS (10), Santo Ângelo/RS (2), São Vicente do Sul/RS (25)
72	Alegrete/RS (10), Frederico Westphalen/RS (20), Jaguari/RS (20), Júlio de Castilhos/RS (10), Santa Maria/RS (10), Santa Rosa/RS (30), São Vicente do Sul/RS (50)
73	Alegrete/RS (50), Jaguari/RS (10), Júlio de Castilhos/RS (10), São Vicente do Sul/RS (10)
74	Frederico Westphalen/RS (1), Jaguari/RS (10), Júlio de Castilhos/RS (10), Santa Maria/RS (10), São Vicente do Sul/RS (5)
75	Alegrete/RS (100), Frederico Westphalen/RS (50), Jaguari/RS (50), Júlio de Castilhos/RS (200), Santa Maria/RS (50), São Vicente do Sul/RS (1000)
76	Alegrete/RS (50), Frederico Westphalen/RS (10), Jaguari/RS (50), Júlio de Castilhos/RS (500), São Vicente do Sul/RS (100)
77	Alegrete/RS (1), Frederico Westphalen/RS (15), Jaguari/RS (10), Júlio de Castilhos/RS (2), Panambi/RS (10), Santo Augusto/RS (2), São Vicente do Sul/RS (2)
78	Jaguari/RS (20), Júlio de Castilhos/RS (10), Santa Maria/RS (10)
79	Alegrete/RS (50), Frederico Westphalen/RS (50), Jaguari/RS (100), Júlio de Castilhos/RS (100), Santa Maria/RS (100), Santo Augusto/RS (100), São Vicente do Sul/RS (50)
80	Alegrete/RS (20), Frederico Westphalen/RS (3), Jaguari/RS (5), Júlio de Castilhos/RS (20), Santa Maria/RS (5), São Vicente do Sul/RS (10)
81	Jaguari/RS (10), Júlio de Castilhos/RS (10), São Vicente do Sul/RS (5)
82	Frederico Westphalen/RS (10), Jaguari/RS (20), Júlio de Castilhos/RS (20), Panambi/RS (5), Santa Maria/RS (5), Santo Augusto/RS (5), São Vicente do Sul/RS (50)
83	Alegrete/RS (10), Frederico Westphalen/RS (3), Jaguari/RS (5), Júlio de Castilhos/RS (5), Panambi/RS (150), Santa Maria/RS (20), Santa Rosa/RS (10), Santo Ângelo/RS (10), São Vicente do Sul/RS (50)
84	Alegrete/RS (10), Frederico Westphalen/RS (1), Jaguari/RS (5), Júlio de Castilhos/RS (5)
85	Alegrete/RS (50), Frederico Westphalen/RS (24), Jaguari/RS (20), Júlio de Castilhos/RS (20), Panambi/RS (5), Santa Maria/RS (5), Santo Ângelo/RS (20), Santo Augusto/RS (5), São Vicente do Sul/RS (100)
86	Alegrete/RS (10), Frederico Westphalen/RS (6), Jaguari/RS (2), Júlio de Castilhos/RS (20), Santo Augusto/RS (5)
87	Frederico Westphalen/RS (6), Júlio de Castilhos/RS (5)
88	Alegrete/RS (50), Frederico Westphalen/RS (200), Jaguari/RS (200), Júlio de Castilhos/RS (1000), Santa Maria/RS (20), Santo Ângelo/RS (40), São Vicente do Sul/RS (3000)
89	Alegrete/RS (20), Frederico Westphalen/RS (18), Jaguari/RS (100), Júlio de Castilhos/RS (20), Santa Maria/RS (5), Santo Ângelo/RS (15), São Vicente do Sul/RS (100)
90	Alegrete/RS (10), Frederico Westphalen/RS (22), Jaguari/RS (50), Júlio de Castilhos/RS (50), Santo Ângelo/RS (5), São Vicente do Sul/RS (50)
91	Alegrete/RS (100), Frederico Westphalen/RS (20), Jaguari/RS (200), Júlio de Castilhos/RS (100), Santa Maria/RS (3), Santo Ângelo/RS (20), São Vicente do Sul/RS (100)
92	Alegrete/RS (200), Frederico Westphalen/RS (150), Jaguari/RS (300), Júlio de Castilhos/RS (750), Santa Maria/RS (10), Santo Ângelo/RS (60), São Vicente do Sul/RS (4000)
93	Alegrete/RS (10), Frederico Westphalen/RS (15), Jaguari/RS (5), Júlio de Castilhos/RS (20), Santa Maria/RS (10), Santo Ângelo/RS (10), São Borja/RS (10), São Vicente do Sul/RS (50)
94	Jaguari/RS (105), Júlio de Castilhos/RS (315)
95	Alegrete/RS (20), Frederico Westphalen/RS (30), Jaguari/RS (10), Júlio de Castilhos/RS (50), Santa Maria/RS (15), São Vicente do Sul/RS (50)
96	Frederico Westphalen/RS (2), Júlio de Castilhos/RS (5), Panambi/RS (60), São Vicente do Sul/RS (10)
97	Frederico Westphalen/RS (1), Jaguari/RS (5), Júlio de Castilhos/RS (5), Panambi/RS (10), Santa Rosa/RS (3), São Vicente do Sul/RS (5)
98	Alegrete/RS (100), Frederico Westphalen/RS (20), Jaguari/RS (400), Júlio de Castilhos/RS (100), Panambi/RS (20), Santa Maria/RS (4), Santo Ângelo/RS (60), Santo Augusto/RS (30), São Vicente do Sul/RS (300)
99	Frederico Westphalen/RS (100), Júlio de Castilhos/RS (500), São Vicente do Sul/RS (1000)
100	Alegrete/RS (300), Frederico Westphalen/RS (80), Jaguari/RS (1000), Júlio de Castilhos/RS (1000), Panambi/RS (300), Santa Maria/RS (10), Santo Ângelo/RS (200), São Borja/RS (50), São Vicente do Sul/RS (3200)
101	Alegrete/RS (200), Frederico Westphalen/RS (60), Jaguari/RS (50), Júlio de Castilhos/RS (200), Santa Maria/RS (300), Santo Ângelo/RS (100), Santo Augusto/RS (100), São Borja/RS (500), São Vicente do Sul/RS (500)
102	Alegrete/RS (200), Frederico Westphalen/RS (50), Jaguari/RS (50), Júlio de Castilhos/RS (200), Panambi/RS (60), Santa Maria/RS (100), Santo Ângelo/RS (30), São Vicente do Sul/RS (400)
103	Alegrete/RS (10), Frederico Westphalen/RS (6), Jaguari/RS (2), Júlio de Castilhos/RS (10), Santa Maria/RS (5), Santo Ângelo/RS (10), São Vicente do Sul/RS (50)
104	Frederico Westphalen/RS (40), Jaguari/RS (100), Júlio de Castilhos/RS (200), São Vicente do Sul/RS (100)
105	Alegrete/RS (100), Frederico Westphalen/RS (240), Jaguari/RS (1000), Júlio de Castilhos/RS (840), Panambi/RS (120), Santo Ângelo/RS (24), São Borja/RS (60), São Vicente do Sul/RS (1200)
106	Jaguari/RS (10), Júlio de Castilhos/RS (20)
107	Alegrete/RS (100), Frederico Westphalen/RS (30), Jaguari/RS (140), Júlio de Castilhos/RS (200), Panambi/RS (300), Santa Maria/RS (100), Santo Ângelo/RS (30), Santo Augusto/RS (100), São Vicente do Sul/RS (2000)
108	Alegrete/RS (50), Júlio de Castilhos/RS (20), Santo Ângelo/RS (10), São Borja/RS (10), São Vicente do Sul/RS (50)
109	Alegrete/RS (100), Frederico Westphalen/RS (20), Jaguari/RS (200), Júlio de Castilhos/RS (300), Santa Maria/RS (500), São Vicente do Sul/RS (150)
110	Frederico Westphalen/RS (10), Júlio de Castilhos/RS (100), Santo Ângelo/RS (20)
111	Alegrete/RS (500), Frederico Westphalen/RS (200), Jaguari/RS (1000), Júlio de Castilhos/RS (1000), Panambi/RS (100), Santa Maria/RS (200), Santo Ângelo/RS (200), São Vicente do Sul/RS (4000)
112	Frederico Westphalen/RS (100), Júlio de Castilhos/RS (200), Santa Maria/RS (100), Santo Ângelo/RS (30), São Borja/RS (30), São Vicente do Sul/RS (400)
113	Alegrete/RS (50), Frederico Westphalen/RS (200), Jaguari/RS (30), Júlio de Castilhos/RS (100), Santa Maria/RS (20), Santo Ângelo/RS (30), São Vicente do Sul/RS (150)
114	Alegrete/RS (2), Frederico Westphalen/RS (10), Jaguari/RS (2), Júlio de Castilhos/RS (50), Santa Maria/RS (1), Santo Ângelo/RS (1), São Borja/RS (6), São Vicente do Sul/RS (100)
115	Frederico Westphalen/RS (5), Jaguari/RS (10), Júlio de Castilhos/RS (30), Panambi/RS (60), Santo Ângelo/RS (5), São Borja/RS (6), São Vicente do Sul/RS (20)
116	Frederico Westphalen/RS (10), Jaguari/RS (20), Júlio de Castilhos/RS (20), Panambi/RS (60), Santa Maria/RS (5), Santo Ângelo/RS (10), São Vicente do Sul/RS (5)
117	Frederico Westphalen/RS (2), Jaguari/RS (20), Júlio de Castilhos/RS (20), Santa Maria/RS (5), Santo Ângelo/RS (1), São Vicente do Sul/RS (5)
118	Frederico Westphalen/RS (14), Jaguari/RS (2), Júlio de Castilhos/RS (5), São Vicente do Sul/RS (5)
119	Alegrete/RS (10), Frederico Westphalen/RS (8), Jaguari/RS (20), Júlio de Castilhos/RS (20), Panambi/RS (20), Santa Maria/RS (5), Santo Ângelo/RS (5), São Vicente do Sul/RS (10)
120	Alegrete/RS (20), Frederico Westphalen/RS (10), Jaguari/RS (20), Júlio de Castilhos/RS (100), Santa Maria/RS (5), São Vicente do Sul/RS (150)
121	Frederico Westphalen/RS (5), Jaguari/RS (10), Júlio de Castilhos/RS (10), Santa Maria/RS (3), São Vicente do Sul/RS (15)
122	Frederico Westphalen/RS (2), Júlio de Castilhos/RS (2), Santo Ângelo/RS (5), Santo Augusto/RS (2)
123	Alegrete/RS (1), Frederico Westphalen/RS (1), Panambi/RS (1), Santa Maria/RS (1)
124	Frederico Westphalen/RS (2), Jaguari/RS (1), Panambi/RS (1), Santa Maria/RS (1), Santa Rosa/RS (1), Santo Augusto/RS (1), São Borja/RS (1), São Vicente do Sul/RS (1)
125	Jaguari/RS (1), Panambi/RS (1), Santa Maria/RS (1), Santa Rosa/RS (1), São Borja/RS (1), São Vicente do Sul/RS (2)
126	Frederico Westphalen/RS (1), Júlio de Castilhos/RS (1), Panambi/RS (1), Santa Maria/RS (2), Santa Rosa/RS (2), São Vicente do Sul/RS (1)
127	Alegrete/RS (2), Frederico Westphalen/RS (2), Jaguari/RS (1), Panambi/RS (2), Santo Augusto/RS (2), São Borja/RS (4), São Vicente do Sul/RS (2)
128	Alegrete/RS (1), Frederico Westphalen/RS (1), Santo Ângelo/RS (1)
129	Alegrete/RS (1), Frederico Westphalen/RS (1)
130	Alegrete/RS (3), Frederico Westphalen/RS (1), Jaguari/RS (1), Santa Maria/RS (2), Santo Ângelo/RS (2), São Borja/RS (2), São Vicente do Sul/RS (1)
131	Frederico Westphalen/RS (1), Jaguari/RS (1), Panambi/RS (2), Santa Maria/RS (3), São Vicente do Sul/RS (2)
132	Alegrete/RS (1), Frederico Westphalen/RS (1), Jaguari/RS (1), Júlio de Castilhos/RS (1), Panambi/RS (2), Santa Maria/RS (1), Santo Ângelo/RS (1), Santo Augusto/RS (1), São Borja/RS (1), São Vicente do Sul/RS (1)
133	Frederico Westphalen/RS (1), Santo Augusto/RS (2), São Borja/RS (1), São Vicente do Sul/RS (2)
134	Frederico Westphalen/RS (1), Panambi/RS (10), Santo Augusto/RS (1), São Vicente do Sul/RS (10)
135	Jaguari/RS (1), Panambi/RS (1), São Vicente do Sul/RS (1)
136	Júlio de Castilhos/RS (1), Panambi/RS (1), Santa Rosa/RS (1), Santo Augusto/RS (1)
137	Jaguari/RS (1), Júlio de Castilhos/RS (1), Panambi/RS (1), Santa Rosa/RS (1)
138	Alegrete/RS (1), Jaguari/RS (1), Júlio de Castilhos/RS (1), Panambi/RS (1), Santa Rosa/RS (1), Santo Augusto/RS (1)
139	Júlio de Castilhos/RS (1), Santa Maria/RS (1), Santo Ângelo/RS (1), Santo Augusto/RS (1), São Vicente do Sul/RS (1)
140	Frederico Westphalen/RS (12), Jaguari/RS (10), Júlio de Castilhos/RS (30), Santo Augusto/RS (2), São Vicente do Sul/RS (5)
141	Frederico Westphalen/RS (2), Jaguari/RS (3), Júlio de Castilhos/RS (5), Panambi/RS (10), Santo Ângelo/RS (10), Santo Augusto/RS (5)
142	Jaguari/RS (1), Júlio de Castilhos/RS (1), Panambi/RS (1), Santa Rosa/RS (1), Santo Augusto/RS (1), São Borja/RS (1)
143	Alegrete/RS (1), Frederico Westphalen/RS (1), Panambi/RS (1), Santa Rosa/RS (1), Santo Augusto/RS (1), São Borja/RS (1)
144	Jaguari/RS (1), Júlio de Castilhos/RS (1), Panambi/RS (1)
145	Alegrete/RS (1), Frederico Westphalen/RS (1), Júlio de Castilhos/RS (1), Panambi/RS (1), Santa Rosa/RS (1)
146	Alegrete/RS (1), Frederico Westphalen/RS (1), Jaguari/RS (1), Júlio de Castilhos/RS (1), Panambi/RS (1), Santa Maria/RS (1), Santo Ângelo/RS (1), Santo Augusto/RS (1), São Borja/RS (2), São Vicente do Sul/RS (2)
147	Alegrete/RS (5), Frederico Westphalen/RS (2), Jaguari/RS (2), Júlio de Castilhos/RS (5), Panambi/RS (10), Santa Maria/RS (2), Santo Augusto/RS (2), São Borja/RS (5), São Vicente do Sul/RS (5)
148	Frederico Westphalen/RS (1), Júlio de Castilhos/RS (1), Santa Rosa/RS (1), São Vicente do Sul/RS (2)
149	Frederico Westphalen/RS (1), Júlio de Castilhos/RS (20), Santo Ângelo/RS (5), São Vicente do Sul/RS (20)
150	Frederico Westphalen/RS (1), Júlio de Castilhos/RS (2), Santa Rosa/RS (1), Santo Ângelo/RS (5), Santo Augusto/RS (5), São Vicente do Sul/RS (5)
151	Frederico Westphalen/RS (40), Júlio de Castilhos/RS (50), São Vicente do Sul/RS (100)
152	Alegrete/RS (2), Júlio de Castilhos/RS (2), São Vicente do Sul/RS (20)
153	Frederico Westphalen/RS (1), Jaguari/RS (2), Júlio de Castilhos/RS (3), Panambi/RS (10), Santo Ângelo/RS (3), São Borja/RS (2), São Vicente do Sul/RS (2)
154	Alegrete/RS (3), Frederico Westphalen/RS (1), Jaguari/RS (2), Júlio de Castilhos/RS (3), Panambi/RS (10), Santo Ângelo/RS (3), São Borja/RS (1), São Vicente do Sul/RS (2)
155	Alegrete/RS (3), Frederico Westphalen/RS (1), Jaguari/RS (3), Júlio de Castilhos/RS (3), Panambi/RS (10), Santo Ângelo/RS (3), São Vicente do Sul/RS (5)
156	Frederico Westphalen/RS (1), Jaguari/RS (2), Júlio de Castilhos/RS (3), Panambi/RS (10), Santa Maria/RS (1), Santo Ângelo/RS (3), São Borja/RS (3)
157	Jaguari/RS (10), Júlio de Castilhos/RS (2), Panambi/RS (5), Santo Augusto/RS (5), São Vicente do Sul/RS (10)
158	Alegrete/RS (5), Jaguari/RS (10), Júlio de Castilhos/RS (2), Panambi/RS (5), Santo Augusto/RS (5), São Vicente do Sul/RS (10)
159	Alegrete/RS (1), Júlio de Castilhos/RS (2), Panambi/RS (3), Santo Augusto/RS (5)
160	Frederico Westphalen/RS (2), Jaguari/RS (10), Júlio de Castilhos/RS (3), Panambi/RS (10), Santo Augusto/RS (10), São Vicente do Sul/RS (10)
161	Jaguari/RS (2), Panambi/RS (3), Santa Maria/RS (2)
162	Jaguari/RS (2)
163	Alegrete/RS (2), Frederico Westphalen/RS (1), Júlio de Castilhos/RS (1), Panambi/RS (5), Santa Maria/RS (2), Santa Rosa/RS (10), Santo Augusto/RS (4)
164	Alegrete/RS (50), Frederico Westphalen/RS (10), Jaguari/RS (5), Panambi/RS (50), Santa Maria/RS (30), Santo Augusto/RS (30), São Borja/RS (100), São Vicente do Sul/RS (200)
165	Frederico Westphalen/RS (10), Jaguari/RS (2), São Borja/RS (100), São Vicente do Sul/RS (10)
166	Alegrete/RS (50), Júlio de Castilhos/RS (30), Panambi/RS (50), Santa Maria/RS (50), Santo Augusto/RS (40), São Borja/RS (100), São Vicente do Sul/RS (200)
167	Frederico Westphalen/RS (20), Jaguari/RS (10), Júlio de Castilhos/RS (20), Santo Augusto/RS (10), São Borja/RS (15), São Vicente do Sul/RS (50)
168	Alegrete/RS (20), Frederico Westphalen/RS (5), Jaguari/RS (4), Júlio de Castilhos/RS (20), Santo Augusto/RS (5), São Vicente do Sul/RS (5)
169	Frederico Westphalen/RS (3), Jaguari/RS (10), Júlio de Castilhos/RS (5), Panambi/RS (20), Santa Maria/RS (2), Santa Rosa/RS (2), Santo Ângelo/RS (5), São Borja/RS (6), São Vicente do Sul/RS (15)
170	Alegrete/RS (100), Frederico Westphalen/RS (15), Jaguari/RS (20), Júlio de Castilhos/RS (20), Panambi/RS (100), Santa Maria/RS (15), São Borja/RS (5), São Vicente do Sul/RS (30)
171	Frederico Westphalen/RS (2), Jaguari/RS (10), Júlio de Castilhos/RS (10), Santo Augusto/RS (2)
172	Frederico Westphalen/RS (1), Santa Maria/RS (1), São Vicente do Sul/RS (1)
173	Alegrete/RS (2), Frederico Westphalen/RS (1), Jaguari/RS (1), Júlio de Castilhos/RS (1), Panambi/RS (10), Santa Maria/RS (2), Santo Ângelo/RS (1), Santo Augusto/RS (5)
174	Alegrete/RS (5), Frederico Westphalen/RS (1), Jaguari/RS (1), Júlio de Castilhos/RS (2), Panambi/RS (10), Santa Maria/RS (3), Santo Augusto/RS (2), São Borja/RS (3), São Vicente do Sul/RS (2)
175	Frederico Westphalen/RS (6), Jaguari/RS (10), Júlio de Castilhos/RS (50), Santo Augusto/RS (3), São Vicente do Sul/RS (20)
176	Jaguari/RS (1), Júlio de Castilhos/RS (1), Panambi/RS (1), Santa Rosa/RS (1)
177	Frederico Westphalen/RS (1), Júlio de Castilhos/RS (5), Santa Rosa/RS (1), Santo Ângelo/RS (1), Santo Augusto/RS (2), São Vicente do Sul/RS (5)
178	Frederico Westphalen/RS (1), Júlio de Castilhos/RS (1), Panambi/RS (1), Santa Rosa/RS (1), Santo Ângelo/RS (1), Santo Augusto/RS (2), São Vicente do Sul/RS (1)
179	Alegrete/RS (50), Frederico Westphalen/RS (6), Júlio de Castilhos/RS (20), Panambi/RS (60), Santa Maria/RS (5)

  1. Endereços de entrega dos materiais do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) participante(s)
Unidade	Endereço
IF FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI (UASG 158268) - GERENCIADORA	BR 287 KM360 ESTRADA DO CHAPADÃO, 1º DISTRITO DE, JAGUARI – RS, / CEP 97760-000, NO SETOR DE ALMOXARIFADO – / TELEFONE (55) 3257-4124
158269 - INST.FED.FARROUP./CAMPUS JULIO DE CASTILHOS - PARTICIPANTE	EST.ACESSO SECUNDÁRIO PARA TUPANCIRETÃ,S/Nº - S.JOÃO DO B. PRETO CEP: 98.130-000 / TELEFONE: 55-8136-4113 / JULIO DE CASTILHOS -RS
158266 - INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO - PARTICIPANTE	R. FLAVIO JOÃO ANDOLHE, 1100 – FLORESTA / SANTO AUGUSTO -RS / TELEFONE:55-3781-3555 / CEP :98.590-000
158504 - INST FED.DE EDUC. CIENC.E.TEC.FARROUPILHA CÂMPUS SANTA ROSA - PARTICIPANTE	RUA URUGUAI 1675 BAIRRO CENTRAL- / SANTA ROSA -RS / CEP:98.900.000 / TELEFONE:3511-2575
158268 - INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL - PARTICIPANTE	R. VINTE DE SETEMBRO, S/N – BAIRRO CAMPUS / SÃO VICENTE DO SUL-RS / CEP:97420-000 / TELEFONE: 55-3257-4118
158505 - INST FED.DE EDUC. CIENC.E.TEC.FARROUPILHA CÂMPUS PANAMBI - PARTICIPANTE	RUA ERECHIM 860, BAIRRO PLANALTO- / PANAMBI-RS / TELEFONE;55-3376-8806
158267 - INST.FED.FARROUPILHA /CAMPUS ALEGRETE - PARTICIPANTE	Rodovia RS 377,Km 27,2º Distrito Passo Novo . / TELEFONE:55-3422-0556 / Cep 97541970 / ALEGRETE - RS
158503 - INST FED.DE EDUC. CIENC.E.TEC.FARROUPILHA/ CÂMPUS SÃO BORJA- PARTICIPANTE	RUA OTAVIANO MENDES 955-São Borja/RS / CEP:97670-000
155081 - INST. FED. FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ANGELO PARTICIPANTE	RODOVIA -RS 218 S/N KM 5- / Santo Ângelo/RS / Telefone -55-3376-8800
158127 -REITORIA-SANTA MARIA / PARTICIPANTE	AVENIDA EVALDO BEHR, Nº 545, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, BAIRRO CAMOBI. / CEP.97110-010 / SANTA MARIA -RS / TELEFONE:(55)3226-6645 OU (55)3218-9800
INST. FED. FARROUPILHA - CAMPUS CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN / PARTICIPANTE	LINHA SETE DE SETEMBRO BR 386, KM 40 S/N / FREDERICO WESTPHALEN-RS / CEP 98400-000 / TELEFONE 55-3744-8963

1. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
  1. A aquisição dos materiais objeto da presente licitação têm como intuito possibilitar o atendimento à saúde do discente IF Farroupilha pelos profissionais da saúde, uma vez que dentro dos programas, projetos e ações nos diferentes eixos de atuações da instituição, um deles é relativo à atenção à saúde. Sendo assim, viabilizar os atendimentos clínicos em saúde, através da aquisição de equipamentos e materiais, possibilita auxiliar na qualidade de vida do educando, relacionada diretamente à permanência do mesmo.
    1. A presente licitação, na modalidade de Pregão no Sistema de Registro de Preços do objeto, para um período de 12 meses, objetivando o atendimento das necessidades setoriais do Câmpus de Jaguari, bem como das UASGs participantes
    2. Visa, também atender a necessidade de aquisição/reposição de medicamentos para o consumo imediato, e aqueles que devem ficar em estoque no Centro de Saúde;
    3. Considerando a dinâmica do orçamento, dentro do cenário de disponibilidade e contingenciamentos, deliberou-se pela realização no Sistema de Registro de Preços, otimizando-se o rito processual, buscando-se economia de esforços e de recursos.

1. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
  1. Os materiais acima descritos classificam-se como Bens Comuns, de acordo com o Art. 1º da Lei 10.520/2002.

1. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
  1. O prazo de entrega dos bens é de 20 dias, contados do recebimento da Nota de Empenho pela empresa, nos endereços especificados no item 1.3 deste termo de referência.
    1. Quando devidamente justificado, e a critério da Administração, o prazo de entrega poderá ser prorrogado uma vez por igual período.
    2. As entregas deverão ser realizadas conforme solicitações, respeitadas as quantidades definidas nos itens 1.1 e 1.2 do Termo de Referência, Anexo I e relação de local de entrega por cidade conforme Item 1.3 do presente edital.
  2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a dois terços do prazo total recomendado pelo fabricante.
  3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pelo(a) responsável pelo recebimento dos materiais pelo IF Farroupilha Campus Jaguari ou das UASGs participantes, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
  4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
  5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
    1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
  6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
  1. São obrigações da Contratante:
    1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
    2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
    3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
    4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
    5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
  2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
  3. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
  1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
    1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
      1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
    2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
    3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
    4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
    5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
    6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

1. DA SUBCONTRATAÇÃO
  1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

1. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
  1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

1. CONTROLE DA EXECUÇÃO
  1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
    1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.
  2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
  3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

1. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
  1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
    1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
    2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
    3. fraudar na execução do contrato;
    4. comportar-se de modo inidôneo;
    5. cometer fraude fiscal;
    6. não mantiver a proposta.
  2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
    1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
    2. multa moratória de 0,33% (zero virgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
    3. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
    4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
    5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
    6. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
    7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
  3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e os profissionais que:
    1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
    2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
    3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
  4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
  5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
  6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Jaguari - RS, 20 de Novembro de 2017.

____________________________________________________
Identificação e assinatura do servidor (ou equipe) responsável

_____________________________________________
Identificação e assinatura do Ordenador de Despesas.